# 柴蓄混合供电系统的功率控制研究

### 论文摘要

常规的柴油发电系统由于结构单一,在负载轻重不定的情况下,工作状态不稳定,从而会使得柴油机时常工作在效率较低的区域。为了提高系统燃油效率,本文提出一种新的方案来改善传统柴油发电系统,在原系统中加入蓄电池和功率控制装置,利用功率控制器协调系统能量流动:轻载时蓄电池独立逆变;重载时以发电机输出为交流母线,蓄电池并联发电机逆变供电;当蓄电池亏电时,和用电器件一起作为负载,发电机对其进行充电,从而来保证柴油机工作在高效区。本文采用PWM整流器作为功率控制器,对流入蓄电池的有功和无功进行解耦控制,从而协调系统的能量流动,同时PWM整流器能够只进行有功功率的变换,变换器达到比较高的工作效率。本文首先对PWM整流器建立数学模型,在瞬时无功功率理论的基础上,采用前馈电流解耦控制,使PWM整流器的有功功率和无功功率实现独立控制,以此为基础进行整个系统功率控制的研究;接着在MATLAB中建立混合供电系统的模型,进行系统功率控制的仿真,验证算法的可行性;然后基于MOTOROLA的数字处理芯片MC56F8013,开发了一个小功率样机作为试验平台,自行完成硬件的制作和软件的编写,对系统功率的流动进行控制研究。最后得出的试验结果与理论分析相符合,功率控制器可以快速而且精确的控制系统的功率,因此采用混合供电系统可以使柴油机尽量工作在高效区,提高燃油效率,降低污染。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 柴蓄混合供电系统的组成配置

- 1.1.1 柴蓄混合发电系统的研究目的

- 1.1.2 柴蓄混合供电系统的组成

- 1.1.3 柴蓄混合供电系统的几种工作状态

- 1.2 混合供电系统的应用和发展

- 1.3 混合供电系统的架构形式

- 1.3.1 直流母线系统

- 1.3.2 交流母线系统

- 1.4 基于交流母线柴蓄混合供电系统的技术特点

- 1.5 论文的研究内容及论文的主要研究工作

- 第二章 柴蓄混合供电系统功率控制基本理论和建模仿真

- 2.1 引言

- 2.2 PWM 整流器技术概述

- 2.2.1 单相半桥、全桥电压型PWM 整流器拓扑结构

- 2.2.2 三相半桥、全桥电压型PWM 整流器拓扑结构

- 2.2.3 三相电压型PWM 整流器一般数学模型

- 2.2.4 PWM 整流器的dq 数学模型

- 2.3 系统功率控制算法研究

- 2.3.1 系统功率控制

- 2.3.2 电流控制设计

- 2.4 铅酸蓄电池

- 2.5 控制系统结构

- 2.5.1 MATLAB 仿真和波形

- 2.6 小结

- 第三章 系统硬件电路设计

- 3.1 引言

- 3.2 系统主电路参数的设计

- 3.2.1 交流侧电感参数的设计

- 3.2.2 直流侧电容器的选取

- 3.2.3 主电路MOSFET 的选取

- 3.3 系统控制电路设计

- 3.3.1 DSP 的介绍

- 3.3.2 控制系统硬件框图

- 3.4 小结

- 第四章 混合供电系统的控制软件设计

- 4.1 程序的整体结构

- 4.1.1 初始化程序

- 4.1.2 中断服务子程序

- 4.1.3 软件保护中断

- 4.2 软件参数定标

- 4.2.1 定点算法

- 4.2.2 MC56F8013DSP 运算规则

- 4.3 电压定向算法

- 4.4 电流有功分量和无功分量的软件实现

- 4.5 电流调节器的软件实现

- 4.6 SVPWM 调制策略

- 4.7 低通滤波算法

- 4.8 小结

- 第五章 实验结果及分析

- 5.1 引言

- 5.2 试验结果

- 5.2.1 蓄电池充电状态电流波形

- 5.2.2 逆变并联供电状态电流波形

- 5.2.3 功率因数不为1 的工作状态

- 5.2.4 电流给定突变的动态响应性能

- d和iq 给定同时突变的波形'>5.2.5 id和iq给定同时突变的波形

- 5.3 结论

- 第六章 总结和展望

- 6.1 本文的主要工作

- 6.2 进一步的工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].一种超势垒整流器设计与制造[J]. 电子元器件与信息技术 2019(11)

- [2].全柔性整流器可将无线信号转为电能未来有望为可穿戴设备供电[J]. 功能材料信息 2019(02)

- [3].5.8GHz回旋波整流器整管设计[J]. 空间电子技术 2020(02)

- [4].矩阵整流器在航空电源车上的应用研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [5].整流器快熔发热、固定螺栓处超过80℃高温的原因[J]. 氯碱工业 2020(05)

- [6].考虑网络拓扑的电网负载整流器稳定性控制研究[J]. 电子制作 2020(20)

- [7].基于虚拟信号构造的单相整流器功率前馈控制[J]. 微电机 2020(09)

- [8].单向混合整流器无源电流控制[J]. 电工技术学报 2020(21)

- [9].一种低关断功耗的地端关断整流器[J]. 微电子学 2019(01)

- [10].PWM整流器一般不平衡分析和控制策略研究[J]. 电子测量与仪器学报 2019(06)

- [11].三相PWM整流器的仿真设计与改进[J]. 黑龙江电力 2017(06)

- [12].PWM整流器在旋转导向中的应用研究[J]. 国外电子测量技术 2017(12)

- [13].能量可回馈的单相PWM整流器研究[J]. 山东工业技术 2018(05)

- [14].单神经元电流控制器在整流器中的仿真研究[J]. 数字技术与应用 2016(11)

- [15].电动汽车充电桩三相三电平整流器的控制研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [16].2.85GHz回旋波整流器高频系统的设计及优化[J]. 电源学报 2017(01)

- [17].电解整流器控制系统集中监控改造和技术应用[J]. 中国锰业 2017(S1)

- [18].一种汽车发电机主动整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [19].使用六绕组隔离变压器的大电流整流器研究[J]. 电机与控制学报 2017(07)

- [20].不同拓扑结构混合整流器性能评估[J]. 电工技术学报 2017(16)

- [21].虚拟同步整流器的不平衡电压改进控制[J]. 电力工程技术 2017(05)

- [22].100 A级同步流整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [23].输入电压不平衡时的18脉冲自耦变压整流器分析[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [24].基于双闭环控制的单向整流器研究[J]. 绿色科技 2016(02)

- [25].某型航空变压整流器并联运行负载均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(08)

- [26].飞机变压整流器并联运行均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(09)

- [27].三相电源整流器系统故障诊断仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(05)

- [28].基于飞机变频交流电源系统的变压整流器的设计[J]. 科技视界 2016(17)

- [29].整流器上是否安装电功表[J]. 氯碱工业 2020(02)

- [30].基于PWM整流器的电梯能馈控制系统的设计仿真[J]. 舰船电子工程 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d8accc133c7d5923b9d467c.html