# 用于城市污水处理的旋滤器分离机理及分离性能研究

### 论文摘要

液-液水力旋滤器是在常规的液-液水力旋流器和过滤器基础上开发的一种新型高效离心过滤分离设备。本文针对微孔滤料在污水深度处理中应用的可行性进行了较为详尽的研究。水力旋滤器具有体积小、处理能力大、有效分离粒度小、分离速度快等优点,具有广阔的应用前景。根据城市污水水质特点,确定旋流过滤方案,检测产出水效果,分析旋滤方式的截污特点是本文的主要研究内容。从经典的达西定律和科泽尼-卡曼方程着手,对液-液水力旋滤器的分离机理进行了研究,分析了流体在深层过滤中所受的阻力,截污滤层的过滤阻力和过滤速度的表达式,明确了过滤阻力随各种参数的变化关系,确定了截污滤层的压力分布与滤液量的关系。采用混合模型对多相流动进行处理,得出了油-水两相流场的分布规律和分离特性。本文以设计的水力旋滤器样机作为研究对象,根据水力旋滤器的性能,对原有模型进行优选设计,制造出新型水力旋滤器,同时还确定了所制造样机的最佳工作状况。另一方面,对水力旋滤器制造过程中关键件所用材料进行了腐蚀分析,并对其进行了安全评价,为投入现场实际应用打下了坚实基础。本文工作为进一步研究液-液水力旋滤器的分离机理及结构优化设计提供了一定的理论基础,并可为现场实际应用提供借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 绪论

- 1.1 我国水资源的现状

- 1.1.1 城市污水的现状

- 1.1.2 城市生活含油污水的处理

- 1.1.3 我国城市污水再生回用现状

- 1.2 旋流技术及过滤技术简介

- 1.2.1 液-液水力旋流器的国内外研究情况及研究现状

- 1.2.2 过滤技术发展概述

- 1.3 旋滤器技术发展概述

- 1.4 本文研究的主要内容

- 1.5 论文的理论意义及应用价值

- 1.6 本章小结

- 第二章 旋滤分离理论

- 2.1 旋流分离工作原理

- 2.1.1 离心力

- 2.1.2 径向压力

- 2.1.3 马格纳斯力

- 2.1.4 切应力

- 2.2 过滤

- 2.2.1 过滤的功能

- 2.2.2 过滤的机理

- 2.3 旋滤器的基本结构和工作原理

- 2.3.1 旋滤器的基本结构

- 2.3.2 旋滤器的基本理论

- 2.3.3 旋滤器的分离机理

- 2.4 本章小结

- 第三章 实验台建立及实验方案的确定

- 3.1 实验装置建立及工艺流程

- 3.1.1 实验系统

- 3.1.2 实验样机

- 3.1.3 实验物料

- 3.2 室内实验方案

- 3.2.1 实验方案

- 3.2.2 实验流程

- 3.2.3 实验方法及规范

- 3.3 分离性能实验

- 3.3.1 最佳处理量的确定

- 3.3.2 液-液水力旋滤器的最佳分流比的确定

- 3.3.3 流量和压力差的关系

- 3.3.4 滤速对过滤效果的影响

- 3.3.5 不同微孔孔径对旋滤效果的影响

- 3.3.6 旋滤后水样分析

- 3.4 结构优选对比实验

- 3.4.1 结构A 分离性能研究

- 3.4.2 结构B 分离性能研究

- 3.4.3 结构C 分离性能研究

- 3.4.4 结构D 分离性能研究

- 3.4.5 结构E 分离性能研究

- 3.4.6 结构F 分离性能研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 金属材料的耐蚀性评价与实验方法

- 4.1 冲蚀情况

- 4.2 冲蚀机理

- 4.2.1 流体力学因素的影响

- 4.2.2 腐蚀性杂质的影响

- 4.3 腐蚀实验方法

- 4.3.1 腐蚀速度或腐蚀程度的表示方法

- 4.3.2 腐蚀实验

- 4.4 减轻冲蚀的措施

- 4.4.1 材料的选择

- 4.4.2 旋滤管内表面加工质量

- 4.4.3 进口流线形状的选择

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].困难可回收滤器成因分析及取出策略[J]. 中华全科医学 2019(07)

- [2].船舶燃油自清滤器管理要点[J]. 航海技术 2017(04)

- [3].机械车辆空气预滤器的研究现状及其发展趋势[J]. 机械制造与自动化 2012(04)

- [4].空气滤清器与空气预滤器的匹配[J]. 工程机械 2011(06)

- [5].基于模态分析的集滤器低振动设计[J]. 内燃机与动力装置 2010(04)

- [6].B.Braun永久性腔静脉滤器置换临时滤器一例[J]. 江苏医药 2008(10)

- [7].针头式滤器水溶出物对样品分析的影响[J]. 分析科学学报 2014(06)

- [8].非永久型滤器的研究进展[J]. 介入放射学杂志 2011(05)

- [9].船用油滤器标准现状分析研究[J]. 船舶标准化与质量 2018(04)

- [10].探讨持续肾脏替代治疗中滤器清除炎症介质能力变化的评估方法[J]. 中国血液净化 2016(09)

- [11].经颈、股静脉双入路成功回收贴壁滤器一例[J]. 中华介入放射学电子杂志 2020(01)

- [12].应用软芯滤器进行血液过滤的效果分析[J]. 临床输血与检验 2010(02)

- [13].全腹腔镜辅助下透壁锥形滤器取出的临床分析[J]. 中国普通外科杂志 2020(06)

- [14].双联高压反冲洗型油滤器的设计[J]. 船舶物资与市场 2020(04)

- [15].成功取出断裂下腔静脉可回收滤器一例[J]. 中华介入放射学电子杂志 2019(02)

- [16].某船燃油系统滤器堵塞故障分析[J]. 航海技术 2014(06)

- [17].滤器内血栓的诊疗进展[J]. 血管与腔内血管外科杂志 2016(03)

- [18].Aegisy滤器置入后28d回收的安全性及可行性分析[J]. 中国药物与临床 2014(07)

- [19].湿式电滤器系统改造总结[J]. 化肥工业 2008(02)

- [20].不同时间更换滤器对严重腹腔感染血液净化治疗效果的影响[J]. 现代医学 2016(07)

- [21].生物滴滤器净化挥发性有机化合物(VOCs)[J]. 甘肃科技 2010(03)

- [22].基于模态分析的集滤器强度验证[J]. 南方农机 2017(23)

- [23].滤器相关下腔静脉血栓形成的预防及处理[J]. 中国血管外科杂志(电子版) 2013(03)

- [24].血液透析滤过治疗后稀释模式早期干预滤器前压高报警的护理[J]. 中国医药指南 2011(14)

- [25].成功取出突入下腔静脉壁内的滤器1例[J]. 中国微创外科杂志 2020(01)

- [26].腔静脉滤器临床应用指南解读[J]. 中国血管外科杂志(电子版) 2019(03)

- [27].不同抗凝方式下连续组静脉-静脉血液滤过透析治疗对凝血及透析滤器使用寿命的影响研究[J]. 护士进修杂志 2017(16)

- [28].Celect滤器在深静脉血栓治疗回收分析[J]. 中国药物与临床 2018(12)

- [29].我国北方人滤器置放中肾下下腔静脉直径的测量及骨性标志定位的研究[J]. 医学理论与实践 2009(01)

- [30].某三甲医院下腔静脉滤器安置与未回收患者5年回顾性分析[J]. 重庆医学 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f491d9cf9d17b6decd3f4c3.html