# 段进涛：改进热平衡法的燃油式火灾试验炉模拟与分析论文

## 本文主要研究内容

作者段进涛,董毓利,林剑青,朱三凡（2019）在《改进热平衡法的燃油式火灾试验炉模拟与分析》一文中研究指出：为实现火灾动力学模拟(FDS)软件对火灾试验炉的模拟,以热平衡法为基础,在原燃油生成热计算公式中引入有效燃烧系数,使其适用于FDS对轻柴油燃烧的模拟;依据质量守恒原理,计算离炉烟气带走热量代替原来的经验公式计算法,进而提出基于改进热平衡法的FDS模拟火灾试验炉的方法.模拟结果表明:相较于热平衡法,改进热平衡法FDS可以更好地模拟火灾试验炉的燃烧过程,模拟平均炉温曲线和设定的ISO-834标准升温曲线吻合得更好.

## Abstract

wei shi xian huo zai dong li xue mo ni (FDS)ruan jian dui huo zai shi yan lu de mo ni ,yi re ping heng fa wei ji chu ,zai yuan ran you sheng cheng re ji suan gong shi zhong yin ru you xiao ran shao ji shu ,shi ji kuo yong yu FDSdui qing chai you ran shao de mo ni ;yi ju zhi liang shou heng yuan li ,ji suan li lu yan qi dai zou re liang dai ti yuan lai de jing yan gong shi ji suan fa ,jin er di chu ji yu gai jin re ping heng fa de FDSmo ni huo zai shi yan lu de fang fa .mo ni jie guo biao ming :xiang jiao yu re ping heng fa ,gai jin re ping heng fa FDSke yi geng hao de mo ni huo zai shi yan lu de ran shao guo cheng ,mo ni ping jun lu wen qu xian he she ding de ISO-834biao zhun sheng wen qu xian wen ge de geng hao .

## 论文参考文献

- [1].房间热平衡法多功能试验台的研究[J]. 马最良,陆亚俊,朱林.  通风除尘.1991(03)

- [2].冷风机性能的一种试验方法[J]. 高立新,马最良.  哈尔滨建筑大学学报.1999(04)

- [3].分户热计量室温平衡温度的计算方法及验证[J]. 于瑾,孙雨佳.  沈阳建筑大学学报(自然科学版).2005(05)

- [4].用房间热平衡法测试风机盘管机组热工性能[J]. 马最良,陆亚俊,刘祖忠.  建筑技术通讯(暖通空调).1986(04)

- [5].冷风机性能的实验研究[J]. 高立新,马最良.  哈尔滨建筑大学学报.2000(01)

- [6].土壤源热泵与太阳能复合系统集热器面积计算方法改进[J]. 季永明,端木琳.  太阳能学报.2016(04)

- [7].房间空调器综合性能的简易测定方法研究[J]. 张宝怀,赵开涛,季士良.  暖通空调.1996(05)

- [8].《空调动态负荷计算与施工实例集》[J].   暖通空调.2018(12)

- [9].夏热冬冷地区双层相变墙体与外保温墙体对比分析[J]. 凌伟,张泉,陈晓明,马小威.  新型建筑材料.2018(09)

- [10].预制舱类工业建筑热平衡及能耗分析模型的建立与实验研究[J]. 张军,张宇峰,孟庆林,李日毅.  建筑节能.2018(05)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自华侨大学学报(自然科学版)的段进涛,董毓利,林剑青,朱三凡，发表于刊物华侨大学学报(自然科学版)2019年04期论文，是一篇关于火灾试验炉论文,热平衡法论文,火灾动力学模拟论文,火灾模拟论文,改进热平衡法论文,华侨大学学报(自然科学版)2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自华侨大学学报(自然科学版)2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f5524bd95918816134bfb5e.html