# 变压器经济运行分析

### 一、变压器经济运行分析（论文文献综述）

韩嘉琪[1]（2021）在《延寿县10kV配电网经济运行研究》文中认为

黄彬,秦逸帆,吕志瑞,孙云生,龙凯华,韩慧颖[2]（2020）在《基于三维分析法的变压器优化降耗策略与系统实现》文中研究表明主变压器作为变电站的主要耗能元件,其电能损耗约占电力系统总线损的30%,对主变压器进行损耗监测和降耗分析对变电站的损耗监控具有重要意义。运用临界划分法进行分列运行临界值求解时,基于负载均匀分配或采用单台损耗参数之和直接等效来进行计算的处理方式存在一定的不足。因此,基于改进的临界划分法对两台三绕组变压器的降耗分析进行优化,提出了基于分列运行损耗三维分析的三绕组变压器优化降耗策略,进一步提高精度和降耗效果,并在此基础上设计开发主变损耗在线监测与降耗分析软件系统,同时进行测试验证,可对运行中的变压器的损耗情况进行在线监测与高精度损耗水平及降耗分析,对实际优化运行及调整未来负荷具有积极作用和参考价值。

薛成林[3]（2019）在《数据中心变压器经济运行分析》文中指出由于数据中心用电量大、变压器数量多、装机容量大,将变压器控制在最佳经济运行状态下可以降低变压器电能损耗,对数据中心节能降耗具有重要作用。结合数据中心变压器实际负载特性和运行状态,经过一定的推导,得出变压器经济运行评判标准和具体评判方法,运用此方法对某A级数据中心变压器进行经济运行状态分析,进而提出相应的优化建议。

胡正东[4]（2019）在《配电变压器谐波影响分析》文中认为随着电力系统自动化程度的提高,非线性设备和电力电子化负载被广泛运用到电网中,这些设备在运行过程中带来了大量的谐波问题,干扰了电网及邻近设备的正常运行,并且带来了直接的经济损失。而配电变压器是配电网中重要的电气设备,随着电网中谐波问题的严重,变压器损耗增加、降额运行和寿命缩短以及这些问题带来的经济损失引起人们的关注。针对谐波环境下配电变压器的安全和经济运行中存在的问题,论文重点研究了电力系统中配电变压器的谐波损耗、容量变化、寿命缩短以及产生的经济成本。分析了变压器技术参数取值不同时,三种主流谐波附加损耗计算方法的适用情况,以及谐波附加损耗与谐波电流畸变率、负载率、变压器类型的影响变化规律;同时分析了 K因子和K系数法在计算谐波背景下变压器降容率时的适用性,研究谐波对配电变压器容量计算的影响关系,以及不同类型变压器在谐波环境下寿命评估的差异性。对谐波背景下配电变压器在损耗增加、降额运行和寿命缩短三个方面的经济成本进行了分析与量化计算,探讨了经济成本的影响因素,对比分析了不同经济成本之间的差异。最后以某变电站为例进行变压器谐波损耗、容量、寿命以及经济成本的计算与评估,验证了论文对变压器谐波影响以及经济成本的研究结论。变压器谐波影响以及经济成本的定量分析对于提高变压器的经济运行和安全性等方面具有重要的理论意义和实用价值。

施云琼[5]（2019）在《地铁降压变压器负载率与经济运行研究》文中研究说明变压器性能指标已有质的提高,而一些设计人员却仍按旧思路进行选型设计。通过探究原设计思路的出处、计算分析现产品的数据,指出原思路存在的问题。同时针对地铁行业的负荷特点,进行模拟分析计算,提出设计应考虑的问题及改进的方法。

高慧颐[6]（2019）在《变压器经济运行及优化控制策略的研究》文中进行了进一步梳理变压器是电网中重要的电力设备,但是据不完全统计其电能损耗约占电网中总损耗的40%左右。因此研究其经济运行对于节能降损和经济环保意义重大。若能实现变压器经济运行则会节约大量能源,为我国经济带来可观的效益,这对于推动国民经济发展具有广泛的实际意义。变压器经济运行是指在负荷一定的前提下,变压器损耗达到最小时的最佳、最经济的运行方式。本文首先研究了变压器参数及功率损耗的计算方法,并研究了影响变压器经济运行的变压器投切次数、运行方式等主要因素,同时进行了变压器模型分析。其次,在研究了二维区图法及三维区图法的基础上,结合影响因素提出了改进的三维区图法控制策略,并利用义县220kV变电站的历史运行数据对控制策略进行了理论验证,数据表明本文提出的变压器经济运行优化控制策略可以减少变压器损耗。最后设计了变压器经济运行控制装置及PC机监测平台:变压器经济运行控制装置采集变压器实时运行状态及各参数信息,然后通过优化控制策略对变压器及电容器进行投切控制,以达到变压器经济运行的目的;PC机监测平台可显示并储存变压器实际运行参数、两侧母线电压、各断路器开合状态、变压器运行方式及日负荷曲线等信息,还可对变压器和电容器的投切操作进行记录。通过对变压器经济运行优化控制策略和投切装置的研究及设计,为变压器经济运行的进一步研究奠定了一定基础。

陈小瑞[7]（2018）在《变压器经济运行原理与分析》文中进行了进一步梳理对变压器运行原理以及变压器经济运行原理加以分析,指出临界点划分方法原理,并探讨基于临界点划分方法的静态分析方法与动态分析方法,结合实例分析了如何确定临界点并正确的划分经济运行区,从而确保实际运行中能够进行正确的切投操作,保证变压器一直处于最优运行状态。

崔晨[8]（2018）在《配电变压器功率损耗分析及自动投切装置的研究》文中研究表明在电力系统中,配电变压器是必不可少的设备之一,而且数量多,应用非常广泛。所以配电变压器在配电网中的功率损耗成为了不可忽视的问题。随着社会的发展,节能减排越来越成为社会关注的焦点,实现可持续发展也成为我国经济发展的重中之重。实施配电变压器经济运行有利于降低配网损耗,减少运维成本,从而提高企业的经济效益。因此,配电变压器的经济运行的研究已经成为了社会发展的重要课题。本文以双绕组配电变压器为依据,在变压器工作原理的基础上,根据变压器的技术参数对双绕组配电变压器进行功率损耗分析,得到配电变压器经济负载系数,并对运行区间进行划分。通过分析计算,判断两台配电变压器在容量相同和容量不同两种情况下的技术优劣性等内容,并以此为基础进行如下研究:首先,以某小区为例,根据以上关于配电变压器经济运行理论研究,结合该小区的日负荷变化曲线,分析并得到该小区的最经济投切方案。其次,针对按照某投切点投切,若负荷在该投切点波动会造成投切装置频繁投切的问题,分析配电变压器最优投切策略,防止变压器频繁投切。最后,根据以上分析得到的配电变压器经济运行投切策略,设计配电变压器自动投切装置,该装置可以结合负荷曲线,在失压保护,单边运行,经济运行三大模块实现对配电变压器的最优投切,实现配电变压器的优化运行。并依托配电网静态模拟系统,编写配电变压器投切程序,在三台配电变压器（其中两台变压器容量相同）情况下,进行可行性试验分析。以上三个研究过程在现实工程需要的前提下,对已有的研究成果进行了补充和创新,对实现配网运行节能减排有一定的现实意义。

饶强,马磊,张艳妍,常乾坤,汤华,王渝红,魏亮,徐梦佳[9]（2017）在《计及可靠性的配电变压器并列经济运行方式研究》文中提出针对配电变压器并列经济运行时可能会伴随供电可靠性降低从而可能导致的停电损失问题,提出了一种计及可靠性的变压器并列经济运行区间划分方法。将变压器的可靠性转化为一经济指标即可靠性成本加以体现,提出了包含变压器综合损耗引起的网损费用和可靠性成本的综合运行成本的概念,以综合运行成本最低来进行变压器并列经济运行区间的划分。最后通过算例分析验证了该方法的合理有效性,可供相关电力部门制定配电变压器经济运行方案参考。

黄石[10]（2017）在《智能供配电系统经济运行技术研究》文中研究表明我国许多省市依然存在严重的“电荒”问题,电能供应与用户需求之间的矛盾非常严峻。而在供配电系统实际运行的过程中,由于变压器长时间处于轻载或空载等现象,造成系统运行效率降低,电能损耗加大。探讨借助负荷预测曲线,寻找合适的时机科学、合理投切对应数量的变压器,以维持供配电系统的高效、节能运行,具有重要意义。为此本文基于提升电网能源利用率、与提高供电企业经济效益两重目的,研究变压器投切控制策略,主要进行了如下工作:（1）首先讨论了变压器经济运行机理,以及经济运行区间划分方法,为此,给出了供配电系统经济运行系统总体设计方案,并详细介绍了PLC编程软件、MATLAB编程软件、数据库软件及组态软件的选型,以及主要实现的功能。（2）给出了基于负荷预测的变压器经济运行控制方案。基于相似日选择算法,讨论了Elman神经网络负荷预测模型。并以某物业公司供配电系统为例,说明预测曲线能够很好地反映实际负荷的变化趋势。（3）给出了变压器经济运行控制策略。基于模糊决策法,讨论了模糊区间优选模型,通过区间综合优度值的计算,确定变压器的投切时机。根据临界区间法,给出了变压器投切控制策略。通过上述理论分析,设计了PLC控制系统,从系统硬件、软件2个方面详细介绍了控制系统的设计流程。借助负荷预测曲线在合适的时机自动投切对应数量的变压器。（4）基于上述变压器经济运行控制策略,利用组态王6.55建立了供配电系统经济运行仿真实验平台,详细介绍了组态界面,分析了供配电经济运行系统的软件平台实现过程。本文详细讨论了变压器经济运行控制策略,研究成果不仅提升了电网能源利用率,而且提高了供电企业的经济效益。在保证客户用电需求的基础上,降低了变压器运行过程中产生的损耗,解决了变压器长时间处于轻载或空载的问题。本文的研究结论对于供配电系统经济运行管理具有一定的借鉴意义。

### 二、变压器经济运行分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变压器经济运行分析（论文提纲范文）

#### （3）数据中心变压器经济运行分析（论文提纲范文）

0引言

1数据中心变压器及其负载的特点

1.1数据中心变压器配置要求

1.2数据中心变压器负载的特点

2数据中心变压器经济运行分析方法

2.1变压器最佳经济负载系数的计算

2.2变压器平均负载系数的计算

2.3变压器最佳经济运行区及经济运行状态判断标准

3数据中心变压器经济运行分析案例

3.1数据中心变压器配置

3.2变压器负载数据分析

3.3变压器经济负载系数的计算

3.4变压器平均负载系数的计算

3.5数据中心变压器经济运行状态分析

3.6对该大数据产业基地变压器的优化建议

4结语

#### （4）配电变压器谐波影响分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.1.1 配电网谐波问题

1.1.2 配电变压器谐波影响的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变压器谐波影响研究现状

1.2.2 研究存在的问题

1.3 论文的主要工作

2 变压器谐波附加损耗计算与分析

2.1 变压器谐波附加损耗计算

2.1.1 IEEE方法谐波附加损耗计算

2.1.2 国标方法谐波附加损耗计算

2.1.3 前苏联方法谐波附加损耗计算

2.2 谐波附加损耗规律分析

2.2.1 IEEE方法谐波附加损耗规律分析

2.2.2 国标方法谐波附加损耗规律分析

2.2.3 前苏联方法谐波附加损耗规律分析

2.2.4 三种谐波附加计算方法分析与比较

2.3 变压器技术参数对变压器的影响分析

2.3.1 不同容量变压器损耗计算

2.3.2 油浸式变压器技术参数的影响

2.3.3 干式变压器技术参数影响

2.3.4 油浸式和干式变压器分析比较

2.4 谐波附加损耗规律

2.4.1 配电变压器技术参数的影响

2.4.2 谐波附加损耗计算方法的影响

2.4.3 谐波附加损耗计算方法适用范围以及结论

2.5 本章小结

3 谐波条件下变压器容量与寿命分析

3.1 谐波对变压器容量影响分析

3.1.1 K系数与K因子计算

3.1.2 K系数与K因子变化规律

3.1.3 两种方法对比分析

3.1.4 谐波条件下变压器降额运行分析

3.2 谐波对变压器寿命影响分析

3.2.1 温升与寿命计算

3.2.2 谐波条件下变压器温升分析

3.2.3 谐波条件下变压器寿命分析

3.3 本章小结

4 变压器谐波影响经济性计算与分析

4.1 变压器谐波经济成本计算

4.1.1 额外电能损耗成本

4.1.2 额外基本电费成本分析

4.1.3 维修故障成本

4.1.4 加速老化成本

4.1.5 损坏调换成本

4.1.6 变压器年谐波经济成本

4.2 谐波经济成本规律分析

4.2.1 额外电能损耗成本分析

4.2.2 额外基本电费成本分析

4.2.3 维修故障成本

4.2.4 加速老化成本

4.2.5 损坏调换成本

4.2.6 寿命影响经济成本分析

4.3 谐波条件下单台变压器经济性分析

4.3.1 谐波经济成本构成分析

4.3.2 谐波畸变率的影响

4.3.3 负载率的影响

4.4 本章小结

5 实例分析

5.1算例1

5.1.1 谐波测量数据分析

5.1.2 变压器谐波经济成本计算

5.2算例2

5.2.1 谐波测量数据分析

5.2.2 变压器谐波经济成本计算

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （6）变压器经济运行及优化控制策略的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 影响变压器经济运行因素概述

1.3 国内外关于变压器经济运行方法的研究

1.3.1 国外研究状况

1.3.2 国内研究状况

1.4 变压器经济运行优化控制策略概述

1.5 本文的主要工作

2 变压器经济运行理论基础及影响因素建模仿真

2.1 变压器理论基础

2.2 变压器经济运行主要影响因素及建模仿真

2.2.1 变压器投切次数

2.2.2 谐波对变压器经济运行的危害及建模

2.2.3 变压器性能对变压器经济运行的影响及建模仿真

2.3 本章小结

3 变压器经济运行优化控制策略的研究

3.1 二维区图法及三维区图法理论基础

3.1.1 二维区图法

3.1.2 三维区图法

3.2 基于三维区图法变压器经济运行优化控制策略

3.2.1 三维区图控制策略

3.2.2 三维区图的平面投影控制策略

3.2.3 基于约束条件下的三维区图法优化策略

3.3 基于供电区域的理论验证

3.3.1 义县供电区域概况

3.3.2 义县220kV变电所经济运行方式分析

3.3.3 针对义县变压器实际情况采用区图法仿真分析

3.4 本章小结

4 变压器经济运行控制装置的硬件及软件设计

4.1 装置硬件设计

4.1.1 微处理器模块

4.1.2 电参量采集模块

4.1.3 负载端功率检测模块

4.1.4 电压电流过零点检测模块

4.1.5 断路器分合闸时间检测模块

4.1.6 断路器驱动模块

4.1.7 变压器分接头调节模块

4.1.8 人机接口模块

4.1.9 直流电源模块

4.1.10 谐波检测模块

4.1.11 通讯模块

4.2 装置软件设计

4.2.1 软件总体框架

4.2.2 主程序设计

4.2.3 约束条件判断流程图

4.2.4 初始化子程序

4.2.5 电参量采集子程序

4.2.6 功率采集及数据处理子程序

4.2.7 断路器分合闸时间检测子程序

4.3 本章小结

5?PC 机监测平台

5.1 PC机监测平台设计

5.2 界面设计

5.3 本章小结

6 结论

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

附录 义县220kV变电站的电气主接线图

#### （7）变压器经济运行原理与分析（论文提纲范文）

0前言

1 变压器经济运行原理

1.1 变压器运行原理

1.2 变压器经济运行问题提出

2 变压器经济运行原理分析

2.1 临界点划分方法原理

2.2 基于临界点划分方法的静态分析

2.3 基于临界点划分方法的动态分析

4 结语

#### （8）配电变压器功率损耗分析及自动投切装置的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 配电变压器经济运行的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要的研究内容

第二章 配电变压器功率损耗分析

2.1 引言

2.2 变压器工作原理

2.3 双绕组变压器的主要技术参数

2.4 双绕组变压器功率损耗

2.4.1 有功功率损耗

2.4.2 无功功率损耗

2.4.3 综合功率损耗

2.5 配电变压器经济负载系数及运行区间的划分

2.5.1 变压器的经济负载系数

2.5.2 变压器运行区间的划分

2.6 配电变压器间技术特性优劣的判定

2.6.1 相同容量变压器间技术特性优劣的判定

2.6.2 不同容量变压器间技术特性优劣的判定

2.7 配电变压器功率损耗影响因素

2.7.1 配电变压器并列运行对功率损耗的影响

2.7.2 温度对配电变压器功率损耗的影响

2.7.3 运行管理对配电变压器功率损耗分析的影响

2.8 小区配电变压器节能运行方案分析

2.8.1 两台相同容量配电变压器节能运行方案

2.8.2 该方案节能效果分析

2.9 本章小结

第三章 配电变压器运行自动投切策略分析

3.1 引言

3.2 配电变压器并列运行

3.3 基于变压器经济运行区间临界点法的投切策略

3.3.1 两台容量相同的配电变压器

3.3.2 两台容量不同的配电变压器

3.4 基于实际工程应用的变压器投切策略

3.4.1 变压器经济运行的投切策略

3.4.2 变压器单边运行的投切策略

3.4.3 变压器失压保护投切策略

3.5 本章小结

第四章 配电变压器自动投切装置的设计

4.1 引言

4.2 配电变压器自动投切装置的原理及硬件结构

4.2.1 自动投切装置的基本原理

4.2.2 自动投切装置的硬件结构

4.3 配电变压器自动投切装置的软件设计

4.3.1 投切装置的控制逻辑

4.3.2 主程序

4.3.3 失压保护模块

4.3.4 单边运行模块

4.3.5 经济运行模块

4.4 开关的合闸逻辑判定依据

4.4.1 低压母联开关的合闸依据

4.4.2 高压进线开关的合闸依据

4.4.3 低压总开关的合闸依据

4.5 配电变压器自动投切装置配置说明

4.5.1 失压保护配置

4.5.2 经济运行配置

4.6 本章小结

第五章 投切装置的可行性验证及经济效益分析

5.1 引言

5.2 配电网静态模拟系统的介绍

5.2.1 一次模拟系统

5.2.2 微机监控系统

5.2.3 电气接线方式

5.2.4 模拟断路器、隔离开关操作

5.3 投切装置模拟实验原理

5.4 投切装置可行性验证

5.4.1 经济运行投切可行性验证

5.4.2 单边运行投切可行性验证

5.4.3 失压保护投切可行性验证

5.5 自动投切装置经济效益分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

在读期间公开发表的论文

致谢

#### （9）计及可靠性的配电变压器并列经济运行方式研究（论文提纲范文）

0 引言

1 变压器经济运行理论

1.1 变压器综合功率损耗

1.2 计及可靠性的变压器综合运行成本

1.3 并列变压器故障率及故障平均恢复时间的等效

1.4 计及可靠性的同容量变压器并列经济运行

1.5 计及可靠性的不同容量变压器并列经济运行

2 算例与分析

2.1 算例1

2.1.1 不计及可靠性的经济运行区间确定

2.1.2 计及可靠性的经济运行区间确定

2.2 算例2

2.2.1 不计及可靠性的经济运行区间确定

2.2.2 计及可靠性的经济运行区间确定

3 结语

#### （10）智能供配电系统经济运行技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外供配电系统研究现状

1.3 研究意义

1.4 本文创新点

1.5 本文主要研究内容

1.6 技术路线

第二章 供配电系统经济运行分析

2.1 供配电系统运行分析

2.2 电力负荷变化的特征

2.3 供配电系统经济运行效益分析

2.4 本章小结

第三章 供配电系统经济运行总体方案

3.1 供配电系统经济运行的机理

3.2 变压器经济运行区间的划分方法

3.3 供配电系统经济运行总体方案

3.4 本章小结

第四章 供配电系统经济运行控制策略

4.1 供配电系统经济运行监控系统

4.2 远程监控中心软件结构

4.3 短期电力负荷预测相关理论

4.4 案例分析

4.5 控制策略

4.6 本章小结

第五章 供配电系统经济运行软件平台实现

5.1 组态软件概述

5.2 现场设备层通信方案

5.3 供配电系统经济运行在监控软件的实现

5.4 控制策略实现

5.5 系统平台测试

5.6 本章小结

总结与展望

致谢

参考文献

### 四、变压器经济运行分析（论文参考文献）

- [1]延寿县10kV配电网经济运行研究[D]. 韩嘉琪. 东北农业大学, 2021

- [2]基于三维分析法的变压器优化降耗策略与系统实现[J]. 黄彬,秦逸帆,吕志瑞,孙云生,龙凯华,韩慧颖. 电气工程学报, 2020(03)

- [3]数据中心变压器经济运行分析[J]. 薛成林. 建筑电气, 2019(07)

- [4]配电变压器谐波影响分析[D]. 胡正东. 西安科技大学, 2019(01)

- [5]地铁降压变压器负载率与经济运行研究[J]. 施云琼. 建筑电气, 2019(03)

- [6]变压器经济运行及优化控制策略的研究[D]. 高慧颐. 辽宁工业大学, 2019(08)

- [7]变压器经济运行原理与分析[J]. 陈小瑞. 机电工程技术, 2018(08)

- [8]配电变压器功率损耗分析及自动投切装置的研究[D]. 崔晨. 山东理工大学, 2018(12)

- [9]计及可靠性的配电变压器并列经济运行方式研究[J]. 饶强,马磊,张艳妍,常乾坤,汤华,王渝红,魏亮,徐梦佳. 高压电器, 2017(06)

- [10]智能供配电系统经济运行技术研究[D]. 黄石. 中国地质大学(北京), 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f69952229aa96512a3e6fe2.html