# 电容层析成像系统的实验研究

### 论文摘要

随着科学技术的迅速发展，两相流体系在国民经济和人类生活中的地位日益重要。两相流过程广泛存在于石油、化工、冶金等工业领域，其特征参数的检测对于资源合理开发和工业过程控制均有重要意义。电容层析成像技术具有非侵入、响应速度快、成本低等优点，是实现两相流流型在线辨识的一种较为理想的手段。它可以提供常规检测仪表无法提供的封闭管道及容器中非导电组分物质的相轮廓、运动状态等内部行为的可视化信息，在工业过程参数可视化检测应用中是一种非常有发展潜力的技术。这种新型检测技术是目前检测领域尤其是多相流检测领域中的一个研究热点。本文在原有理论和实验条件下改进了ECT系统，优化了传感器结构参数，改进了数据采集系统。提高了分辨率并且在不降低灵敏度的情况下增加了有效测量数据并通过实验证明了所设计的系统有利于ECT图像分辨率的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 两相流概述及其主要参数

- 1.2 两相流检测技术的发展趋势

- 1.3 电容层析成像技术背景

- 1.4 本论文的主要工作

- 2 电容层析成像系统组成及工作原理

- 2.1 电容层析成像系统的组成

- 2.2 电容层析成像原理

- 3 电容传感器及各单元电路的分析与设计

- 3.1 电容传感器的结构介绍

- 3.2 电容传感器的数学模型

- 3.3 ECT传感器的性能分析和优化设计

- 4 电容层析成像系统硬件电路设计

- 4.1 信号发生器的设计

- 4.2 电容/电压（C/V）转换电路

- 4.3 电容检测转换电路设计

- 4.4 差动放大电路设计

- 4.5 数据采集单元的设计

- 5 电容层析成像系统图像重建算法

- 5.1 电容层析成像系统图像重建算法介绍

- 5.1.1 线性反投影算法

- 5.1.2 滤波反投影算法

- 5.1.3 迭代反投影算法

- 5.2 神经网络的基本概念

- 5.3 前向神经网络

- 5.4 应用于ECT的RBF神经网络的设计

- 6 电容层析成像系统性能实验

- 6.1 微小电容测量电路实验

- 6.2 图像重建实验及旋转电极性能测试

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录A

- 附录B

- 附录C

### 相关论文文献

- [1].两相流管道设计技术在电厂管道设计中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(01)

- [2].气液两相流噪声数值模拟[J]. 矿业工程研究 2017(01)

- [3].气/固两相流螺旋式电容传感器的仿真设计[J]. 仪表技术与传感器 2013(10)

- [4].一种判断气/固两相流流型的新方法[J]. 电子设计工程 2012(21)

- [5].微通道内液-液两相流研究进展[J]. 化工进展 2013(08)

- [6].超声多信号融合表征颗粒两相流实验研究[J]. 上海理工大学学报 2009(01)

- [7].基于最大信噪比测量两相流速度[J]. 工程热物理学报 2009(12)

- [8].喷嘴结构对高速滚动轴承油气润滑两相流特性的影响[J]. 润滑与密封 2015(01)

- [9].沸腾诱导的两相流脉动特征模拟分析[J]. 工程热物理学报 2009(05)

- [10].单相、两相流中65Mn和316L不锈钢的化学腐蚀研究[J]. 铸造技术 2015(03)

- [11].油气润滑系统中弯管内油气两相流数值仿真[J]. 机械研究与应用 2013(04)

- [12].两相流对摩擦片间流体传动特性影响的数值模拟[J]. 机床与液压 2019(07)

- [13].电厂风粉两相流流速采集校验系统的设计与应用[J]. 山东工业技术 2016(01)

- [14].基于电容原理的液气两相流检测技术[J]. 微处理机 2016(04)

- [15].某防暴枪准两相流内弹道模型及数值模拟[J]. 兵工自动化 2014(07)

- [16].基于气-砂两相流振动信号特征分析的砂粒检测[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2018(11)

- [17].考虑剪切速率及温度影响的气油两相流本构方程[J]. 机械工程学报 2015(02)

- [18].气/固两相流固体颗粒流速测量方法研究[J]. 仪表技术与传感器 2015(03)

- [19].环状两相流在线监控算法仿真研究[J]. 计算机仿真 2015(08)

- [20].侧载和管径对管内沸腾两相流性能影响实验[J]. 航空动力学报 2011(11)

- [21].气/液两相流相关法测速系统的仿真研究[J]. 微计算机信息 2010(13)

- [22].大深宽比双T形微通道内液-液两相流可视化研究[J]. 化工进展 2014(10)

- [23].基于弧状电极传感器的气/水两相流参数测量系统设计[J]. 传感器与微系统 2012(03)

- [24].某水池造流系统两相流与稳态数值模拟对比研究[J]. 给水排水 2017(S1)

- [25].超声谱法在颗粒两相流测量中的应用进展[J]. 中国粉体技术 2016(05)

- [26].油-水两相流蜡沉积机理探讨与预测模型研究[J]. 化工管理 2014(08)

- [27].风沙两相流对铁路路堤响应规律的数值模拟研究[J]. 铁道学报 2014(05)

- [28].微通道内液液两相流流型[J]. 化工进展 2011(S2)

- [29].经验模态分解和空间滤波在两相流速度测量中的应用[J]. 工业计量 2011(06)

- [30].盘式热分散机胶粘物分散作用机理模型的研究(英文)[J]. 陕西科技大学学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a01499258bc1ab0b83812fac.html