# 生活污水处理厂的工艺设计

东莞市清溪长山头三新水务有限公司

摘要：随着我国城市化步伐不断加快，我国生活污水量也不断加大。生活污水是指居民日常生活中排出废水，主要来源于居住建筑和公共建筑，如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物（如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等）和大量病原微生物（如寄生虫卵和肠道传染病毒等）。存在于生活污水中的有机物极不稳定，容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖，可导致传染病蔓延流行。因此，生活污水排放前必须进行处理。

关键词：生活污水、处理工艺、工艺设计

前言：基于我国庞大人口数量，生活污水已经成为我国污水主要来源之一。污水量庞大，为了减少污水处理开支，我们对生活污水处理厂工艺进行设计，力求以最少资金，采用实用、经济的生活污水处理办法，处理最多生活污水。针对城市生活污水来源和污水特点，不同生活污水处理工艺会对生活污水处理质量造成直接影响，关系生活污水处理效果，根据生活污水特点，本文提出一些针对性生活污水危害的设计原则以及工艺设计，希望能为处理生活污水提供参考。

一、生活污水危害。

1、病原物污染。

这种污染主要来源于医院污水及居民生活污水，这种病原微生物繁殖能力极强且数量众多，对于消毒物质具有一定抗性，还可以通过多种途径进入人体，引起疾病，对人体危害极大。

2、需氧有机物污染。

这种污染只要是微生物进入水体后，消耗水中氧气，当水中氧气被消耗光之后，微生物就会开始变质，发生腐败分解，对水质造成污染，如果不节制这种需氧有机物，将其进行处理，一旦流入水循环系统，会造成水资源大范围污染。

3、恶臭

恶臭属于一种普遍性危害，在污染水体中，人类能直接闻到的恶臭达4000多种，其中有几十种对人类有很大危害。会对人类记忆力和判断力造成影响，降低人类消化功能和工作效率，妨碍人类呼吸系统正常运行，造成精神力差。长期处于恶臭环境中，会影响嗅觉系统，对中枢神经造成损害，严重还会产生有毒气体如甲醛、硫化氢等。

4、碱、酸、盐污染。

酸碱污染使水体PH值发生变化，抑制微生物生长，严重还会对桥梁、船舶等产生腐蚀。同时，酸碱污染物虽然在水中可以进行中和，达到自净效果，但是在中和过程中，会产生各种盐类物质，岁水体造成新的污染。同时基于水土循环性，还会危害土壤质量。

二、生活污水处理厂工艺设计选择原则。

1、在进行生活污水处理厂工艺设计时应根据经济节能原则。

生活污水处理厂工艺设计最重要一点就是减少处理投资，由于我国人口基数大，生活污水量也十分庞大，为了降低生活污水处理成本，选择经济节能生活污水处理设计方案势在必行，将水厂运行费用降到最低。

2、在进行生活污水处理厂工艺设计时应根据易于管理原则。

在选择生活污水处理厂设计工艺时，要根据我国国情，从解放劳动力角度出发，保障生活污水处理厂员工人身安全及健康情况，尽可能选择自动化处理工艺及处理设备，考虑我国现有管理和运行水平，尽量选择方便维护的生活污水处理设备，保护生活污水处理人员。

3、在进行生活污水处理厂工艺设计时应根据成熟可靠原则。

选择成熟可靠地生我污水处理工艺，不仅能保证生活污水处理先进性和生活污水处理质量，还能保证生活污水处理厂工作人员的身体健康。生活污水处理厂作为城市基础设施，是保证人民生活的基础设施工程，所以必须安全可靠，保证人民生活质量。在选择生活污水处理厂时一定要遵从成熟可靠原则，保障生活污水处理效果达到国家标准，满足人民日常生活需要。

4、在进行生活污水处理厂工艺设计时应根据先进指标原则。

生活污水处理厂目标就是高效、高质量处理生活污水，因此，在选择生活污水处理工艺时，必要要选择能指标先进的生活污水处理设备，以求处理后水质能达到国家规定生活污水处理从水质标准。特别是针对一些特定地区，还要考虑去除生活污水中一些特殊污染，提高生活污水在利用率，加强对我国水资源保护。

三、几种常用生活污水处理工艺设计分析。

1、厌氧—缺氧—好氧活性污泥法工艺。

厌氧—缺氧—好氧活性污泥法工艺在生活污水处理中有很长历史，可以追溯到二十世纪七十年代。国内外一些大型城市或是中型城市生活污水处理厂时常会采用这种技术。厌氧—缺氧—好氧活性污泥法工艺应用范围也十分广泛，是通过对厌氧区、缺氧区、好氧区进行不同组合及使用不同污泥回流方式去除水中需氧有机物等有机污染物，还可以去除水中氮、磷等活性污泥法处理生活污水，是一种较为成熟的生活污水处理办法，在我国占有20%以上污水处理市场。

但是厌氧—缺氧—好氧活性污泥法工艺，在污泥进行回流运行时，会使各种脱氮除磷微生物共同生存在生活污水处理系统中，可能对生活污水处理效能产生影响。

2、吸附生物降解法工艺。

吸附生物降解法工艺主要针对生活废水中剧毒物质和生物难降解污染物，利用多孔性固体物质吸收分离生活污水中污染物。吸附生物降解法工艺主要分为物理吸附工艺、化学吸附工艺和离子交换吸附工艺三种。物理吸附工艺主要是以焦炭、活性炭、木屑、树脂、煤渣、活化煤等为吸附剂，对生活污水进行过滤。化学吸附工艺主要是靠化学键力作用，对生活污水进行深度处理。离子交换吸附工艺主要是依靠静电引力作用，去除水中如如汞、铬、铅、镍、银等重金属离子。吸附生物降解法工艺常用于净化水中如含硫化氢、氟等低浓度有机废气。吸附生物降解法工艺在操作方式上有静态间歇吸附方式和动态连续吸附方式两种。

但是吸附剂的物理化学性质、生活污水的PH值和温度、生活废水中共存物、生活废水和吸附剂、空气接触时间等都会影响吸附生物降解法工艺效果。

3、卡鲁赛尔氧化沟工艺

卡鲁赛尔氧化沟工艺主要是将连环式反应池作为生物反应池，由沟体、进出水装置、曝气设备、混合设备和导流组成，沟体的平面形状一般呈环形，也有些沟体呈现长方形、L形、圆形或其他形状，沟端面形状多为矩形和梯形，具有工作特性和独特水力学特征。优点是工艺稳定可靠，控制简单。

卡鲁赛尔氧化沟工艺优点在于处理生活污水时，不需要预沉池，污泥处于稳定状态，可以直接进行干化处理，降低占地成本和工程造价。

总结：在对生活污水处理厂进行工艺设计时，应地方、根据不同城市的不同生活污水水质污染特征、排放污水量多少和不同城市生活污水处理标准等因素为基准，选择合适生活污水处理工艺，保证生活污水处理后质量。在针对生活污水处理厂进行工艺设计时，应考虑工艺难易度、管理便携度、设备可靠程度、投资资金利用率及处理效率等因素，选择性价比高的生活污水处理工艺。本文介绍的几种生活污水处理工艺都是国内外多次采用的生活污水处理办法，均是在实际生活污水处理办法中优秀的污水处理工艺，希望能为污水处理厂提供有效帮助。

参考文献：

[1]戴颖喆，彭林君.城市生活污水处理厂TOT模式实践研究——以江西78家污水处理厂为例[J].山东社会科学，2015（S1）：243-245.

[2]许晓峰.江南水乡村镇生活污水处理工艺设计研究[D].西安建筑科技大学，2015.

[3]张亚平，徐茂，赵坤，韦斯，龙珍.5种农村生活污水处理工艺运行效果[J].安徽农业科学，2016，44（30）：50-53+79.

[4]马骁轩，刘爱菊，张子间，冯雪冬，孟庆梅，李梦红.常见污水处理工艺对生活污水处理效果的比较[J].山东理工大学学报（自然科学版），2016，30（05）：36-39.

[5]蒋岚岚，胡邦，张万里，李大成，梁汀.城镇污水处理工程MBR工艺生化系统设计关键技术[J].中国给水排水，2013，29（02）：25-29.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0dc5fe39ea4ab7367622f52.html