# 配电线路可靠性管理技术

国网湖北省电力有限公司大悟县供电公司432800

摘要：在配网工程中，配线线路的安全性与稳定性直接影响到电网系统的正常运行，基于此，本文结合实际，对配电线路可靠性管理技术进行分析，希望通过相关管理技术提出，能够提高配电线路的正常运行。

关键词：配电线路；可靠性；管理技术

1前言

电网是否可以安全、稳定的运行主要取决于输配电线路的状态，但是输电线路跨越的地域长度比较大且容易受到自然、人为等因素的影响，导致其出现严重的故障问题，因此，需要加强输配电线路的维护与管理，从而提升运行质量。随着我国的城市化发展、新农村的大力建设，社会的用电量在持续的增大，电网的负荷也在逐步的加大，所以需要采取更加有力的措施以提升输配电的运行效率，保证其能够满足日常使用的需要。

2配电线路管理现状

输配电线路在管理过程中存在较高的难度，目前主要存在维护管理不当、设备存在严重故障问题、设备检修不科学、管理不到位等问题，比如输配电线路在正常运行的过程中容易受到雷击或者外力的损坏，进而导致了线路出现跳闸等问题。霜冻、大雾、雷电等自然灾害也会直接导致线路出现损坏的问题。这些因素的存在会直接给输配电线路造成巨大的影响，尤其是雷击灾害，损害更加的严重，并且后续的维护管理也存在更高的难度，影响整个电力系统的正常运行。城市化高速发展之下，很多城市基础设施投入建设，城市人口也在持续增加，这就导致电网线路负荷过大，存在较高的安全隐患。

3配电线路可靠性管理技术措施

输配电线路可靠性管理需要通过日常的管理来实现，具体包含下图1的几个方面。

图1配电线路可靠性管理技术措施

3.1加强配电线路日常维护的管理制度

输配电线路的运行与维护管理必须要严格按照电力企业的管理标准来进行，需要符合行业规范的需要，充分的做好预防性的工作，做好输配电线路的日常维护与管理工作，也就是要进行线路的检修、巡视与反事故等措施。而运行管理单位应该建立完善的岗位工作责任制度，需要对于每条输配电线路指定专人进行负责管理，做好运行与维护管理。每条线路的管理都要明确责任，同时需要划分明确管理责任，不能出现空白管理的情况存在。对于一些不良地质条件的区域，容易受到洪水冲刷等危害的影响，或者是大跨越的线路部分，输配电线路的运行与维护单位要结合当地的自然环境和地理条件来制定出切实可行的日常维护管理制度，采取必要的措施进行检修与维护，保证线路可以安全稳定的运行。

3.2设备缺陷的管理制度

在输配电线路的运行与维护管理中，一旦发现存在设备的缺陷和问题，要做好记录，及时上报主管部门，同时应该对设备的缺陷采取必要的措施进行处理。对于一些在短时间内不会给整个线路的运行造成不良影响的缺陷问题，应该将其列入到季度或者年度的检修计划中进行处理，保证设备不会带“病”运行。对于在规定式时间内可以正常的工作，但是缺陷问题比较严重或者存在重大安全隐患事故的设备缺陷问题，需要加大力度进行巡视管理，从而可以消除其缺陷问题。

3.3设备检修的管理制度

设备检修基本原则包含如下几个方面：①设备运行管理单位需要充分的做好设备检修管理工作，加大力度进行设备管理，确保其处于正常的运行状态之下，保证电力输送正常进行。②线路设备检修要按照管理制度和规范要求来进行，要做好预防性的检修工作，逐步的开展各项检修措施。③对于输配电线路进行检修工作中，可以采用带电和停电作业结合的形式，同时需要适当的减少检修次数。此外，还应该选择使用具备更高先进性的检修工艺措施，提升检修工作质量，确保设备可以正常的运行。

3.3.1计划管理

设备检修计划的制定包含如下几个方面：①设备运行管理单位要根据其检测结果、检修周期、线路的运行状态等制定出下一年度检修工作计划，以保证整个系统设备可以正常的运行。②线路运行单位需要在每年九月份的线路运行状况来制定下一年度检修计划，要充分考虑到各个方面的影响因素。③线路运行单位要按照线路具体状况以及主管单位的管理意见来制定检修计划，并且分解为季度计划、月度计划、周计划等。④检修计划下发到运行维护部门之后，工作人员需要严格执行，确保设备处于监控管理中。

3.3.2施工与质量管理

设备检修的工程质量管理制度主要是如下几点：①检修工作的过程中应该建立完善的管理制度，明确检修工作的质量、检修工作要求等方面，要积极的落实检修工作的执行情况，并且需要做好各个方面的记录，为后续工作提供基础。②对于重大检修项目应该根据管理制度和规定的程序来进行，同时需要编制出具体的安全、技术管理措施，切实履行各项措施。③进行爆压、焊接、带电作业等操作时，所有的检修工作人员应该具备足够的技术才能进行上岗操作。

3.4做好防覆冰与防雷措施的管理制度

配电线路在正常运行中，需要采取必要的防覆冰、防雷等安全措施，从而可以提升线路运行的安全性稳定性。覆冰季节中需要组织人员对于全线路进行检查，要消除所存在的质量缺陷和问题，做好预防措施，加大力度进行检查和巡视，特别是对于耐张杆的拉线进行必要的调整，检查整个线路的运行状态，保证其受力达到均匀性的要求。雷电是重要的自然影响因素，配电线路中的防雷措施要结合实际情况制定出防雷方案，切实提升线路运行的安全性。此外，防雷措施的制定应该结合不同地区来进行，要保证各项措施都能够履行到位，适应当地的实际要求。

3.5完善配电网络的管理制度

完善配电网络要从下面两方面工作来进行：①根据配电网络运行的需要来调整配电线路结构形式，保证其结构布局达到科学性与合理性的要求。因为配电线路输送功率在逐步的增大，一些原有的导线截面积比较小，导致了线路损耗比较大，因此，应该及时进行线路更换，使用更大截面积的导线，可以提升其输送的安全性。②改变和调整原有输配电线路的连接方式，要改进线路中存在的缺陷和不足，选择最为优良的接线方式，对于条件允许的区域，应该将开环网络改为闭环网络，并且根据线路中的有功功率损耗问题进行网络的划分。

3.6配电线路的安全管理制度

配电线路的安全管理制度主要指的是安全生产责任制度与活动班等方面。输配电企业应该建立完善的各级管理制度，形成更加完善的网络管理制度。安全生产责任制度需要明确工作人员的责任和权限，各个岗位工作人员都明确自己的工作责任。在日常管理中，应该进行多样化、经常性的宣传教育，要切实提升各级工作人员的责任意识和安全意识，要了解本岗位的作业标准和操作规范，可以满足日常工作的需要。安全活动包含了安全培训、事故调查与分析、例会等方面，同时需要进行必要的安全措施演练，以便在突发状况发生之后可以及时解决，切实保障工作人员和线路的安全性。

4结束语

电力能源是人类社会发展必不可少的一项能源，其对于全社会的发展和进步都存在直接的影响，所以需要充分的重视电力能源的管理和应用。社会的发展和进步，城市化进程逐渐加快，社会用电量在逐渐的加大，对于整个系统的运行要求在逐渐提高，此时应该及时的采取必要的措施，加强预防管理，保证输配电线路处于正常的运行状态之下，给社会提供充足的电力供应，促进人类社会的发展和进步。

参考文献：

[1]冯培荣.谈加强10kV配电线路管理技术措施[J].科技创业家.2012（18）

[2]经平，黎健.浅谈10kV配电线路管理技术措施[J].科技视界.2016（23）

[3]李妍，王新.提高10kV配电线路安全可靠运行的几点措施[J].现代工业经济和信息化.2015（02）

[4]程时练，程军.浅析10kV配电线路管理技术措施[J].企业技术开发.2013（09）

[5]吴创现.浅议加强10KV配电线路管理技术措施[J].才智.2011（18）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0eb45e98e20746acf00b68f.html