# 核电厂应急柴油发电机安全运行管理措施

福建福清核电有限公司福建福清350300

摘要：为了保证核电厂应急柴油发电机能够安全稳定运行，需采取一些管理措施，首先，必须要定期检查和维护应急柴油发电机，全面排除安全隐患，及时发现存在的故障以及受损的位置，快速加以解决。其次，制定安全保护制度，并要求工作人员规范操作行为，同时，运用自动识别系统，时刻掌握发电机设备运行情况，从而确保核电厂应急柴油发电机始终处于安全运行状态。

关键词：核电厂；柴油发电机；安全运行；管理

前言

当前，核电厂应急柴油发电机是否安全运行，对于核电厂的安全具有重大意义，一旦应急柴油发电机运行出现异常现象，会导致各个设备无法正常运行，运行速度会减缓，电机承载量会逐渐增加，致使发电机内部各个零件受损，无法提供稳定的电力，无法保证柴油发电机安全运行，针对这一现状，以下文章提出了具体管理措施。

1核电厂应急柴油发电机的作用以及技术要点

核电厂应急柴油发电机主要的作用是在进行化学反应的过程中，能够将化学物质转为热能和电能，通过聚集的热量推动发电机设备运行，使热量迅速裂变，并且，所产生的大量热量随着时间的延长，余热会逐渐降低，在短时间内不会生成有害物质。核电厂只需根据实际情况，配置相应数量的发电机即可。主要在于应急柴油发电机，能同时控制多台电气设备，启动发电机便会将热量排出机体，进而提供持续稳定的电力。主要技术要点在于应急柴油机需接收到系统发出的指令，才能开发启动和运行，运行时间为5到30分钟，额定电流和电压不能超出规定的范围，发电机运行主要依靠内部零件振动频率，当振动频率越高发电机所产生的电流就会增加，为了控制好电压数值，应采用相应的技术切换运行程序，稳定设备运行状态，从而保证各个设备和柴油发电机在稳定的状态下运行。

2核电厂应急柴油发电机主要特点

核电厂应急柴油发电机主要特点有两点。第一，应急柴油发电机能够自动化控制电力系统，如果电力系统出现问题，短时间内难以修复好，便可应用应急柴油发电机，可以提供稳定的电流和电压，在短时间内完成数据传输和电力传送工作，使核电设备高效运行，体现出应急柴油发电机具有稳定性。第二，在数据和遥感程序中应急柴油机发挥着重要作用，主要体现出发电机在运行过程中，会自动启动报警程序，一旦出现任何紧急情况，发动机会将信号传输给遥感程序，便于管理人员快速发现故障，同时，可以依据发电机运行程序，设计完整的数据库，使传输的数据具有完整性，由此得出，柴油发电机具有安全性的特点。因此，保护核电厂应急柴油发电机安全运行是非常重要的。

3核电厂应急柴油发电机安全运行管理措施

3.1定期检查核电厂应急柴油发电机

当前，核电厂应急柴油发电机长时间运行过程中，应定期检查应急柴油发电机，明确发电机运行情况，充分了解电力系统和发电机是否具有安全性和稳定性，清除各个线路以及发电机内部有误故障和短路问题，在检查的过程中便可全面排查安全隐患，有效保护好发电系统和发电机。因此，应在发电机启动之前和运行过程中，开展检查工作，不仅要了解设备是否安全运行，还应分析发电机运行原理，沿着传输路径进一步检查，如果系统的指示灯没有正常发亮，应检查发电机内部和各个程序，及时查明影响应急柴油发电机运行的因素，并针对性地加以解决，从而有效提高发电机运行的安全性和有效性。

3.2时刻掌握发电机设备的运行情况

在核电厂应急柴油发电机运行过程中，管理人员必须要时刻掌握发电机设备运行情况，可以将核电终端系统与计算机相连接，通过观察计算机显示屏上呈现的运行情况，便可全面掌握发电机设备传输电力是否稳定，电力和电流是否在规定的范围内。以此，保证发电机安全运行，并且，能够及时发现设备和核电系统存在的故障，进而判断出发电机设备无法安全运行，这时应立即切断电流经过存有故障的线路，保护好核电系统，以免故障位置影响周围的线路，管理人员需尽快查明引发故障的原因，快速采取相应的保护措施，提高发电机和核电系统稳定性和安全性，充分体现出全面掌握柴油发电机运行情况的重要性[1]。

3.3制定安全保护措施

为了预防核电厂应急柴油发电机出现短路或是故障问题，必须要制定相应的安全保护措施，有效保护好柴油发电机设备，使各个设备和发电机始终呈现平稳运行的状态。因此，制定安全保护措施是非常有必要的，一旦发电机在运行的过程中出现短路问题，应综合分析短路的原因，并关闭各个程序和设备，阻止电流经过短路的位置，并采用相应措施，检测发生短路的位置，再运用相应的方法修复短路线路，使柴油发电设备提供稳定的电流和电压。同时，可以结合终端处理器的指示判断出发电机是否正常运行，这是一种非常有效的保护措施，当电力系统和发电机运行时出现异常现象，终端处理器变会自动关闭电流，并发出跳闸信号提醒工作人员，发电机出现故障，应及时检查程序和发电机。通过运用有效的安全保护措施，不仅可以快速发现存在的问题，还可以保护好电力系统和应急柴油发电机[2]。

3.4运用自动识别系统，维护发电机安全稳定运行

现如今，要想保护好核电系统和柴油发电机，可以运用先进的自动识别系统，能够自动识别各个设备，快速识别发电机内部的故障，无需耗费大量的时间，便可充分了解发电机出现故障的原因，方便管理人员迅速控制好故障位置，体现出自动识别系统的实用性。因此，管理人员可以运行自动识别系统，维护发电机和各个设备，不仅可以准确识别故障类型，还可以识别大量的数据信息，便于管理发电机应急程序，并全面了解发电机传输数据的代码，与此同时，维护发电机安全稳定运行[3]。

3.5规范操作程序，严格管理发电机

在操作应急柴油发电机时，应规范操作程序的行为，这是保护好发电机的重要措施之一，如果没有规范操作行为，很容易因操作不但，导致发电机不能安全运行，电核系统和设备就会受损，进而缩短电核设备的使用寿命，降低发电机运行安全性。因此，规范操作人员的工作行为是非常重要的，并严格管理发电机，时刻控制好电力设备传输的电流和电压，视核电设备安全运行，要求操作人员进入工作场地，应具有安全意识，不仅要规范操作行为，还应明确操作程序的步骤，不能随意启动运行程序，充分意识不规范的操作行为，会导致发电机失去稳定性，不能提供安全稳定的电流，进而应按照发电机工作原理，按照规定的操作顺序启动发电机，并在柴油发电机运行中后期，运用安全保护措施，时刻严格管理发电机，从而提高发电机运行效率，并且，保证发电机机械安全运行[4]。

4总结

综上所述，主要分析了核电厂应急柴油发电机的特点、作用以及技术要点，并详细概述了应急柴油发电机安全运行管理措施，应规范操作程序的行为，严格管理发电机，及时发现存在的故障问题，快速定位受损的问题，快速采取措施加以解决，避免造成发电机停止运行，并制定安全保护措施，定期检查发电机，同时，灵活运行自动识别系统，全面方位维护发电机，促使核电厂应急柴油发电机以及各个设备都能安全运行。

参考文献：

[1]孔凡何,阮阳.核电厂应急柴油发电机安全运行管理措施[J].电气应用,2016,35(02):78-80.

[2]周京安.核电厂应急柴油发电机安全运行管理措施[J].能源与节能,2015(10):78-79.

[3]蒋晓鹏,石岩,李聪.核电厂应急柴油发电机继电保护分析[J].中国核电,2014,7(01):14-17.

[4]杨代强.核电厂应急柴油发电机的电气保护问题研究[J].煤炭技术,2015,31(12):192-194.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a11b429af683464ef5df9ca6.html