# 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用王永忠

哈尔滨建工建设有限公司黑龙江省哈尔滨市150010

摘要：随着城市化进程的不断推进，建筑工程逐渐向着高层化和多样化方向发展，这对于工程项目的施工质量也有了更高的要求。尤其是在基坑工程施工的过程中，由于其开挖的深度不断增大，需要采取有效的措施来进行深基坑的支护，保证建筑工程的安全性和稳定性。在基坑支护施工中容易受到外界因素的影响，因此在具体的施工过程中需要充分了解不同支护方式的适用范围，根据工程项目自身的特点以及地质条件的实际情况，采取合适的基坑支护方式。本文就深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行探讨。

关键词：建筑工程；深基坑；支护技术；应用

随着经济社会的不断发展，建筑工程逐渐向着高层化方向发展，这对于工程项目的安全性和稳定性能也提出了更高的要求，深基坑支护技术广泛应用与高层建筑的基坑施工中，在具体的施工过程中应在充分了解工程项目特点的前提下选择相应的支护技术，来保障基坑施工的安全性。

1我国深基坑施工技术的发展和特点分析

当前在我国，深基坑施工技能被广泛应用于各种高层建筑地下室施工，交通地道的建造和地下管道施工过程中，对上层建筑构造起到了支护和加固地基的效果。深基坑施工的重点是建立临时性支护构造，一起还要对深坑降水进行有效处理。在深基坑施工过程中，我国对于深基坑施工技能现已开创出了适合于我国建筑行业开展局势的共同施工系统，并不断致力于新技能的研讨和开发。深基坑施工具有其自身施工特色，首要，其施工坑体的发掘深度逐渐加大，发掘面积也在不断拓展，这与建筑物的层数是呈正比关系的，坑体的深度越深，面积越大，其支护构造施工的难度也就随之添加，且需求更高的安稳性要求。其次，施工现场地基条件会有所不同，因此，基坑发掘技能要根据地基状况进行恰当的调整，基坑发掘还简单对地下管线造成破坏性影响，在发掘时要格外注意这一点。

2常见的建筑工程深基坑支护技术

2.1土钉支护施工技术

所谓的土钉支护施工，具体指的是将土钉钉入土地中，借助于土钉与土体间的相互作用，实现加固边坡的作用。这一技术将保证土体的稳定性与整体性。在实际施工中，土体主要受到拉力与弯矩而发生变形，姑土钉强度及抗拉力的选择应当严格按照施工标准，以及具体的施工情况进行。而在进行土钉支护施工时，还需注意几个问题：第一，为了保证土钉的实际拉拔力，应当根据相关要求开展土钉拉拔试验，且这一试验的开展需由具有资质的第三方进行。同时，在进行土钉支护施工时还需严格把握好注浆的量及力度。第二，支护深度的确定需根据钻机的实际总长度来进行，且需明确将所有孔的深度标注出来。第三，支护施工中所使用的外加剂类型、水灰比等需严格根据施工设计要求进行，注浆时应完全依靠重力来完成，且应当在浆液初凝前进行1到2次的补浆作业。

2.2锚杆支护技术

锚杆支护技术就是采用主动形式加强深基坑施工中岩土的稳定和加固，其中，锚杆为主要工具，将其一端深入到岩土中，另一端则与支护体系连接，并施加一定的预应力。这样，在锚杆中形成受拉力，调动岩土深层的潜能，保证基坑的稳定性。由于该技术的适用性非常强，基本不受基坑深度的营销，且能与其他支护体系结合起来使用，如：与土钉墙、排桩等组合使用，形成组合支护体系，唯一需要注意的一点是：该技术不能在有机质土中应用。

2.3深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护主要是利用搅拌机采用深层充分搅拌的方式将软土和水泥进行混合在一起，在固化剂的作用下，使软土和水泥发生反应，产生硬结，形成一个整体的具有一定强度等级的桩体挡墙。深层搅拌桩支护结构有交稿的防水防土性能，因此多用于淤泥质土粘土及砂土地层中，深度在3～6米的基坑。此外，深层搅拌桩支护施工过程中噪音小，震动幅度小，对环境要求也比较低。一般采用3～4米的围护挡墙。

2.4地下连续墙支护技术

地下连续墙支护适用于各种土层及各种施工环境，并且施工噪音小，墙体刚度大，几乎不会有塌方事故发生，是所有深基坑支护技术中最强的一种，也是深基坑支护的主要结构。目前实际施工中，地下连续墙支护比较多的应用于施工条件比较复杂且基坑深度大于10m的环境。施工中也可以采用半逆施法和逆施法，作为永久结构，有很高的安全性能及经济效益。

2.5混凝土灌注排桩支护技术

混凝土灌注排桩支护技术具有地基土地破坏以及周围环境影响小等优势，目前常用的一种混凝土灌注排桩支护技术为柱列式间隔布置钢筋混凝土结合钻孔灌注桩使用，在布置时，灌注桩的间隔距离应保持疏密适中，同时在施工过程中，灌注桩的间隔会容易渗入水和土壤，所以应采用高压注浆的方法，对混凝土灌注桩进行加固，使其成为深层搅拌桩，以提高施工质量。

3深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用注意事项

3.1做好勘察与检测工作

可以根据地层的结构，从具体施工的地下水位出发，变更施工条件，对相关的土地进行合理的评估，在此基础上制定一些有效的措施进行解决。同时施工人员需要对施工现场周边的情况进行调查，以便于对施工所产生的震动承受力予以考虑。在对深基坑支护系统进行施工的时候，需要综合地考虑相关的客观条件，如果支护的结构和支护的尺寸与原来的设计不相吻合。施工人员与相关的设计人员需要进行协商，商量最佳的办法，确保工程可以顺利的进行。设置固定的周期对地下的水进行检测，如果施工现场就有专门的负责人进行巡视，就需要为巡检工作制定较为合理的周期，确保巡检工作能够具有更为完备的记录。

3.2施工质量控制

首先，在施工中若发现支护结构与尺寸同设计方案存在误差，施工单位要及时与设计人员沟通，根据施工现场的实际情况制定相应的处理办法，确保支护结构的极限状态在安全系数之内。一般情况下，建筑地下空间的高度不会超过15米，由于石挡墙结构只能应用在大约7米深的基坑，因此设计和施工时要针对性地防止支护结构出现极限状态。可以将支护结构设计成多支点结构或者单支点结构，要注意的是采用单支点结构要强化其承重能力，保证安全系数。其次，在施工中要有专业部门对施工状态进行检查，防止地下水的影响，同时还要监控深基坑是否变形，并将周边建筑作为保护重点。

3.3加强检测工作

在施工过程中能够应加强检测与检查工作，主要包括对于沉降量、位移量等相关因素的检测，将这些数值的变化量保持在可控的范围之内，同时在基坑施工的过程中还需要实时检测周边建筑物的情况，如果出现不稳定的状态应及时停止施工，同时对问题出现的原因进行深入的分析，有针对性的采取相应的防护措施。

3.4及时调整支护方式

由于深基坑支护施工具有一定的复杂性，对于土质的测量结果可能会存在一定的偏差，因此预先制定的支护方案可能会存在不足之处，在实际的施工过程中可能会出现一系列方案之外的问题，因此需要根据施工中的实际情况，来适当的调整支护方式，避免出现支护强度过低或者位移量过大的情况，影响基坑施工的进行。

结束语：

总之，深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用十分重要。其能够让整体的支护效率得到相应的提升。在进行整体的支护施工过程中，其需要结合建筑施工体系对深基坑支护施工技术进行体系结构的优化。最后，还要采用多种不同的方案，让深基坑得到多种不同形式的支护。最终让深基坑的稳定性得到全面的增强，达到良好的建筑支护效果。

参考文献：

[1]深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].刘开稳.低碳世界，2017，07

[2]论建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].周凯.低碳世界，2017，08

[3]建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].梁超.民营科技，2017，04

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a13fc8b3d164b604e6ad4ed1.html