# 铒镱共掺硅酸盐玻璃荧光测量研究

### 论文摘要

本文主要研究设计测量荧光寿命系统,针对铒镱共掺硅酸盐玻璃539m荧光寿命的测量。本文首先介绍了荧光产生机制、荧光衰减规律、荧光寿命测量意义等。接下来介绍了荧光寿命测量的现有基本方法,重点介绍了相调制法与频闪技术的基本原理,并将相调制法与频闪技术进行了比较。针对相调制法,本文讨论了测量相移角的几种方案,并最终确定采用相敏检波技术测量相移角。以相敏检波为核心技术,本文给出了测量仪详细的硬件以及软件设计方案,并完成了整体电路的制作与调试。针对频闪技术,分析了主要激励源和探测器件的特性,介绍了测量系统的使用方法。最后,测得铒镱共掺硅酸盐玻璃的荧光寿命大约为2.2ms,并对测量结果进行误差分析,提出系统的改进方案。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 荧光寿命测量

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文目的与主要内容

- 第二章 Er/Yb共掺硅酸盐玻璃制备及荧光特性

- 2.1 Er/Yb共掺硅酸盐玻璃制备

- 2.2 Er/Yb共掺硅酸盐玻璃荧光特性

- 3+的荧光寿命'>第三章 正弦调制法测量样品中的Er3+的荧光寿命

- 3.1 正弦频率的选择

- 3.2 相敏检测系统设计

- 3.3 系统的基本组成

- 3.4 光源的选择

- 3.5 信号采集与放大电路设计

- 3.6 正交相敏检波器

- 3.7 数据处理与显示

- 3+的荧光寿命'>第四章 脉冲激励法测量样品中Er3+的荧光寿命

- 4.1 脉冲法与相调制法比较

- 4.2 系统的总体设计

- 4.3 荧光激励单元的设计与器件选择

- 4.4 荧光寿命测量光路设计

- 4.5 信号采集与放大系统

- 第五章 实验系统调试与误差分析

- 5.1 正弦调制法系统调试

- 5.2 脉冲激励法系统调试

- 总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐玻璃摩擦学研究进展与展望[J]. 硅酸盐学报 2018(04)

- [2].离子交换和热处理对贵金属掺杂硅酸盐玻璃光致发光的影响[J]. 无机材料学报 2016(10)

- [3].高温传感材料——掺铒硅酸盐玻璃温度特性的研究[J]. 仪表技术与传感器 2009(01)

- [4].伽马辐照对掺镱硅酸盐玻璃光学性能的影响[J]. 无机材料学报 2012(08)

- [5].氟氧硅酸盐玻璃钐离子的光谱参数计算和荧光光谱分析[J]. 硅酸盐通报 2012(06)

- [6].环保原料用于钠钙硅酸盐玻璃的生产研究[J]. 硅酸盐通报 2011(02)

- [7].硅酸盐玻璃的化学处理研究进展[J]. 硅酸盐通报 2011(04)

- [8].铋掺杂硅酸盐玻璃的制备及性能表征[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [9].钠钙硅酸盐玻璃广谱防发霉粉的研制[J]. 玻璃 2015(10)

- [10].掺镱锂硅酸盐玻璃的光谱及离子交换特性分析[J]. 光学学报 2012(09)

- [11].铥镱共掺透明氟氧硅酸盐玻璃陶瓷的上转换发光[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版) 2010(03)

- [12].镱铒共掺硅酸盐玻璃三波段光致发光特性数值分析[J]. 中国稀土学报 2008(03)

- [13].载银硅酸盐玻璃缓蚀阻垢剂的研究进展[J]. 湖南有色金属 2017(04)

- [14].钛钡硅酸盐玻璃与铝锌硅酸盐玻璃的宝石学鉴定特征[J]. 中国宝玉石 2014(02)

- [15].浅析硅酸盐玻璃的化学处理研究进展[J]. 科技与企业 2014(15)

- [16].一种钠钙硅酸盐玻璃的纳米压痕测试分析[J]. 纳米技术与精密工程 2009(03)

- [17].高压电场对钠钙硅酸盐玻璃风化性能的影响[J]. 武汉理工大学学报 2009(22)

- [18].激光改性硅酸盐玻璃表面局域制备金属铜层[J]. 激光技术 2018(02)

- [19].硅酸盐玻璃无规则网络理论的辩证法思考及教学方法浅析[J]. 玻璃与搪瓷 2013(05)

- [20].玻璃表面镀制增透膜的机理分析[J]. 国外建材科技 2008(06)

- [21].掺Yb硅酸盐玻璃的热漂白性能研究[J]. 物理学报 2016(04)

- [22].镱铕共掺硅酸盐玻璃光致发光谱及上转换分析[J]. 物理实验 2010(02)

- [23].稀土掺杂对硅酸盐玻璃粘度及热膨胀性能影响[J]. 武汉理工大学学报 2010(22)

- [24].产品开发[J]. 广州化工 2017(11)

- [25].Ce~(3+)掺杂锂(硼、磷)硅酸盐玻璃的制备与荧光性质研究[J]. 功能材料 2016(10)

- [26].Ho~(3+)掺杂锗硅酸盐玻璃2.0μm发光性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2015(04)

- [27].熔制温度对铁硅酸盐玻璃体积电阻率的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(07)

- [28].基于SciGlass数据库的熔融硅酸盐玻璃电阻率计算模型[J]. 科技视界 2012(05)

- [29].γ辐照对掺Er硅酸盐玻璃吸收和发光特性的影响[J]. 物理学报 2012(11)

- [30].Eu~(3+)掺杂氟氧硅酸盐玻璃的光谱分析[J]. 材料导报 2012(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1d9fc5193d992b08eb91333.html