# 基于虚拟仪器的电压暂降在线监测系统的研究

### 论文摘要

随着我国现代科技的进步和国民经济的快速发展,电能质量问题越来越受到供电部门和用户的普遍关注,其中以电压暂降问题造成的危害最为严重,其导致的经济损失也相当巨大。因此,本文利用LabVIEW平台研究开发了基于虚拟仪器的电压暂降在线监测系统,为进一步改善系统电能质量提供依据。论文首先介绍了电压暂降和虚拟仪器的基本概念,分析了国内外电压暂降监测的研究现状。其次,对现有各种电压暂降检测算法进行了比较分析,结合工程应用设计了一种适合于本文所述系统的算法程序,并且在LabVIEW下对该检测算法进行了仿真实验,验证了这种电压暂降检测算法的准确性和实时性。然后,本文结合虚拟仪器技术、网络通信技术和数据库管理技术,通过软硬件结合,借助于数据采集卡,开发了基于虚拟仪器的电压暂降在线监测系统,实时采集电网电压并检测,适用于三相电压在线监测,实现了长期自动运行、实时测量分析和历史数据管理等功能。文中阐述了系统的硬件构成方案和软件编程方法,对系统前置机和上位机的设计方案进行了详细介绍,描述了系统所要实现的主要功能,并给出了系统主要功能模块的设计流程及其关键技术措施。最后,利用虚拟仪器扩展灵活的优点,实现了系统故障录波功能的扩展。把电压暂降在线监测和故障录波相结合,从而解决了中低压电网中没有专门的故障录波装置的问题。与传统监测仪器相比,本系统不仅具有开发周期短、操作简单、处理能力强和扩展灵活等优点,而且可在采集速度、采集精度和记录容量等方面满足现代电网研究的需要。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电能质量概述

- 1.2 电压暂降的定义、起因和危害

- 1.2.1 电压暂降的定义

- 1.2.2 电压暂降的起因

- 1.2.3 电压暂降的危害

- 1.3 虚拟仪器技术及其在电力系统中的应用

- 1.3.1 虚拟仪器概述

- 1.3.2 LabVIEW概述

- 1.3.3 虚拟仪器在电力系统中的应用

- 1.4 国内外研究现状

- 1.5 本文的主要工作

- 第二章 电压暂降检测算法的研究

- 2.1 现有检测算法概述

- 2.1.1 均方根值算法

- 2.1.2 峰值电压法

- 2.1.3 基波分量法

- 2.1.4 单相电压变换平均值法

- 2.1.5 瞬时电压dq分解法

- 2.1.6 基于瞬时无功功率理论的dq0变换方法

- 2.1.7 αβ坐标变换检测法

- 2.1.8 改进的dq算法

- 2.2 系统检测算法在 LabVIEW下的实现

- 2.3 小结

- 第三章 系统前置机及上位机的方案设计

- 3.1 系统总体方案

- 3.1.1 前置机方案设计

- 3.1.2 上位机方案设计

- 3.1.3 系统功能模块的划分

- 3.2 前置机的设计方案

- 3.2.1 前置机的硬件结构

- 3.2.2 前置机的软件设计

- 3.2.3 前端数据库的设计

- 3.2.4 前置机监测界面

- 3.3 上位机的设计方案

- 3.3.1 上位机的软件设计

- 3.3.2 服务器数据库的设计

- 3.3.3 上位机监测界面

- 3.3.4 上位机统计分析报表

- 3.4 小结

- 第四章 通讯系统方案设计及数据库访问的实现方法

- 4.1 LabVIEW中的网络通信及数据库访问技术

- 4.1.1 DataSocket技术

- 4.1.2 LabVIEW SQL Toolkit

- 4.2 通讯系统的设计

- 4.2.1 系统的通讯方式简介

- 4.2.2 通讯系统的工作模式

- 4.2.3 DataSocket Server数据缓冲区的设定

- 4.2.4 前置机通讯程序设计

- 4.2.5 上位机通讯程序设计

- 4.2.6 在 Web上发布程序

- 4.3 系统数据库访问技术的实现方法

- 4.3.1 SQL语言简介

- 4.3.2 LabVIEW SQL Toolkit常用数据库操作函数介绍

- 4.3.3 数据库表和数据库链接的建立

- 4.3.4 数据库访问中需注意的问题

- 4.4 系统通讯测试

- 4.4.1 测试环境

- 4.4.2 测试方法

- 4.4.3 测试结果

- 4.5 小结

- 第五章 系统故障录波功能的扩展

- 5.1 系统实现故障录波功能的硬件设计

- 5.2 系统实现故障录波功能的软件设计

- 5.3 小结

- 第六章 结束语

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表（录用）的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于希尔伯特黄变换和决策树的电压暂降源识别方法[J]. 科学技术与工程 2019(34)

- [2].计及用户敏感度的电压暂降治理投资回收策略[J]. 电工技术 2020(08)

- [3].基于敏感用户的电压暂降治理设备控制策略[J]. 设备管理与维修 2020(14)

- [4].“电压暂降与短时中断”专题征稿[J]. 电气技术 2020(07)

- [5].基于距离判别分析的电压暂降源识别方法[J]. 电力系统保护与控制 2020(19)

- [6].大功率电压暂降发生器主电路设计研究[J]. 电气自动化 2020(05)

- [7].基于改进不完全S变换的电压暂降源分类方法[J]. 国外电子测量技术 2018(11)

- [8].设备侧电压暂降严重程度评估方法研究[J]. 电力自动化设备 2019(01)

- [9].现代配电网电压暂降问题及其运行韧性提升[J]. 电气应用 2019(03)

- [10].基于电网电压暂降敏感用户服务的优质电力营商环境构建[J]. 机电信息 2019(12)

- [11].电压暂降治理措施及设备综述[J]. 电力电子技术 2019(07)

- [12].电压暂降传播仿真及治理方案研究[J]. 新型工业化 2019(07)

- [13].基于电力增值服务的电压暂降治理模式研究[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [14].城市电网电压暂降事件聚类分析[J]. 供用电 2018(02)

- [15].基于电压持续曲线的多次电压暂降严重程度评估方法[J]. 电力自动化设备 2018(02)

- [16].海南区域性电压暂降特点与治理研究[J]. 电工电气 2018(06)

- [17].电压暂降监测与防治工作实践[J]. 电气应用 2018(18)

- [18].电压暂降的测量和统计方法[J]. 电气应用 2016(23)

- [19].电子企业的电压暂降分析与对策[J]. 智能电网 2016(12)

- [20].基于配电网的复合电压暂降源分类与识别新方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(02)

- [21].模糊综合评价在电压暂降源识别中的应用[J]. 电网技术 2017(03)

- [22].基于动态时间弯曲距离的电压暂降源辨识方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(13)

- [23].电压暂降的原因及改进措施[J]. 农村电气化 2017(08)

- [24].基于10kV配电网的电压暂降源的定位与识别[J]. 电测与仪表 2014(24)

- [25].基于局部均值分解的电压暂降检测新方法[J]. 计量学报 2015(06)

- [26].汽车发动机车间的电压暂降治理[J]. 轻型汽车技术 2019(Z4)

- [27].小波分析在糖厂电压暂降扰动信号检测中的应用研究[J]. 甘蔗糖业 2020(03)

- [28].基于直流扰动功率的直流配电网电压暂降源定位[J]. 电工电气 2020(06)

- [29].多层次电压暂降评价方法研究[J]. 电力工程技术 2018(06)

- [30].基于深度学习模型融合的电压暂降源识别方法[J]. 中国电机工程学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2193374c9ca7b16ee90fffa.html