# 吴俊奇：过氧化氢与臭氧联合消毒对泳池水灭菌效果的影响论文

## 本文主要研究内容

作者吴俊奇,颜懿柔,段嘉洵（2019）在《过氧化氢与臭氧联合消毒对泳池水灭菌效果的影响》一文中研究指出：为了研究过氧化氢与臭氧联合的消毒方式对泳池水的消毒效果及作用机理,采用不同浓度配比的过氧化氢与臭氧联合消毒方式对人工配置的较高负荷的泳池水进行消毒,并分析不同浓度配比的过氧化氢与臭氧联合消毒方式对水中氧化还原电位、大肠杆菌、细菌总数等指标的影响及持续消毒能力。结果表明:水温保持25℃,消毒接触时间2 h内,最佳的联合消毒配比宜为50 mg/L H2O2+0. 20 mg/L O3,相对于50 mg/L H2O2单独消毒,氧化还原电位相对提高24. 46%,大肠群菌和细菌总数的灭菌率分别提高16. 08%、11. 34%。6 h后细菌总数和大肠群菌均无法检出,3项指标均满足标准要求。可见通过降低H2O2浓度同时投加少量O3可有效提高并维持相对稳定的消毒效果。

## Abstract

wei le yan jiu guo yang hua qing yu chou yang lian ge de xiao du fang shi dui yong chi shui de xiao du xiao guo ji zuo yong ji li ,cai yong bu tong nong du pei bi de guo yang hua qing yu chou yang lian ge xiao du fang shi dui ren gong pei zhi de jiao gao fu he de yong chi shui jin hang xiao du ,bing fen xi bu tong nong du pei bi de guo yang hua qing yu chou yang lian ge xiao du fang shi dui shui zhong yang hua hai yuan dian wei 、da chang gan jun 、xi jun zong shu deng zhi biao de ying xiang ji chi xu xiao du neng li 。jie guo biao ming :shui wen bao chi 25℃,xiao du jie chu shi jian 2 hnei ,zui jia de lian ge xiao du pei bi yi wei 50 mg/L H2O2+0. 20 mg/L O3,xiang dui yu 50 mg/L H2O2chan du xiao du ,yang hua hai yuan dian wei xiang dui di gao 24. 46%,da chang qun jun he xi jun zong shu de mie jun lv fen bie di gao 16. 08%、11. 34%。6 hhou xi jun zong shu he da chang qun jun jun mo fa jian chu ,3xiang zhi biao jun man zu biao zhun yao qiu 。ke jian tong guo jiang di H2O2nong du tong shi tou jia shao liang O3ke you xiao di gao bing wei chi xiang dui wen ding de xiao du xiao guo 。

## 论文参考文献

- [1].杀菌、美容的臭氧装置[J]. 于治会.  电机电器技术.2001(01)

- [2].降低深度处理中臭氧产生的运行成本[J].   净水技术.2019(04)

- [3].给水处理中臭氧的应用研究[J]. 王春阳,赵金文.  科技经济导刊.2016(06)

- [4].微污染水源水预氧化除藻试验研究[J]. 黄廷林,张红亮.  给水排水.2004(08)

- [5].臭氧的连续检测[J]. 丁绍民.  建筑技术通讯(给水排水).1980(01)

- [6].臭氧的应用及其生成[J]. 张介轩.  城市管理与科技.2002(04)

- [7].臭氧发生设备在水厂的应用及其经济分析[J]. 何华,方帷韬,崔磊,董莹.  市政技术.2014(05)

- [8].臭氧生物活性炭工艺处理饮用水时各阶段的特点[J]. 宋文涛,潘晓丽.  工业用水与废水.2005(04)

- [9].臭氧在水处理中的应用研究[J]. 严军,杜旭.  价值工程.2014(20)

- [10].净水厂臭氧自动投加控制系统的设计与实现[J]. 王冬生,周杏鹏.  给水排水.2010(09)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自科学技术与工程的吴俊奇,颜懿柔,段嘉洵，发表于刊物科学技术与工程2019年15期论文，是一篇关于过氧化氢论文,臭氧论文,联合消毒论文,泳池水论文,灭菌论文,科学技术与工程2019年15期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自科学技术与工程2019年15期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2dc8940a2d4b8e18a306cef.html