# 高等院校电力设施的运行管理与日常维护

天津中医药大学天津301600

摘要：随着社会不断的发展，高等院校的规模也越来越大，为了保证院校内的供电稳定，必须要在日常对高等院校内的电力设施的运行进行管理，并定期进行维护。本文对目前高等院校内部的电力设施进行了详细的分析，对其中存在的问题进行了研究，并提出了一些改善意见。希望能够为今后此方面的研究提供参考。

关键词：高等院校；电力设施；运行管理；定期维护；措施

前言：

高等院校的正常运转离不开电力设施，因此，必须要保证电力设施时刻处于正常的工作状态下。学校要充分重视电力设施的运维管理工作，组建专业的运维团队负责运行管理与定期维护工作，制定相应的管理制度，从而维持高等院校各个工作的稳定进行。

1、高等院校电力设施运行管理和日常维护工作的意义

首先，高等院校不同于初中、高中学校，院校当中除了学校以外，还有非常多地学生在宿舍内居住，也就是说学生的学习与生活用电都需要依赖高等院校当中的电力设施[1]。由此可见，电力设施的稳定性与安全性是十分重要的，学校的相关部门要做好电力设施的运维管理工作，从而保证教师与学生在学校内不会受到用电问题的困扰。

其次，很多高等院校的建校时间可以追溯到几十年之前，学校的规模也很大，虽然在不断的发展下，建造了大量的新的教学设施，但是院校内部仍然有很多建筑物都是在建校初期修建的。这种类型的建筑物内部的电力设施仍然沿用的是原有的电力系统，存在很多的安全隐患。为了提升这些建筑物的用电需求与用电安全，必须要对电力设施进行运行管理与定期的检修。由此可见，高等院校的电力设施的运行管理与日常维护是非常重要的，关乎到学校内人员的人身财产安全。

再次，由于高等院校的规模较大，用电设施数量很多，因此在用电方面的资金花费的金额一直都是非常巨大的。加之用电设备当中有很多性能较差、型号老旧的设备，会消耗更多地电能，需要花费更多的电费[2]。因此，要对电力设施进行运行管理与定期检修，及时的掌握电力设施与线路的运行情况，排除电力系统中存在的隐患，在发现问题时，对出现故障的部位进行及时的检修或者原件更换，有效降低电力设施的能耗，延长用电设施的使用年限。由此可见，电力设施的运行管理与定期检修还能够起到缩减用电花费的作用。

2、电力设施运维管理的内容

2.1工作内容

学校的有关部门要指派具有丰富经验，掌握相关专业理论知识与专业技能的工作人员作为电力设施运维管理工作的负责人，同时组织专业的电力维护人员成立电力设施运维管理小组，并根据学校的实际用电情况与电力设施的水平制定合理的运行管理与维护方案。需要进行运维管理的电力设施有：供电线路、消防系统、紧急用电设备等。

2.2运行管理制度的内容

高等院校的电力运行管理制度主要包括以下几个方面：首先，要确保电力设施运维制度的全面性，对于电力消防设施、电力系统等的管理都要进行详细的规定。在制度中对工作进行明确的责任制划分，将任务分配到每个工作人员的身上，提升工作人员的责任感[3]。并且要对相关工作人员进行严格的管理，保证每个工作人员都能够将任一项工作任务确切的落实。部门负责人还要定期组织工作人员接受专业的、系统化的培训，要求员工能够持证上岗，提升电力设施管理人员的专业性。从而有效的提升高等院校电力设施的运维管理水平，是学校的电力设施的使用寿命能够得到提升，保证学校用电的安全性。

3、优化运维管理的措施

3.1构建专用的电力设施档案库

电力设施管理部门要对校内的电力设施进行全面的检查，对设施的相关数据，信息进行详细的记录，包括文字、图片、影像等方式，并将这些重要的数据储以电子文档的形式储存到电力设施档案库当中，还要按照设施的安装时间、更换情况等进行详细的分类，一定要保证高等院校电力设施档案库当中的资料与石基信息完全一致，保证数据资料的准确性，为工作人员制定电力设施管理方案提供更准确的信息。

3.2充分利用假期时间对电力设施进行维护

运维人员要根据数据库当中的资料来进行电力设施的运维管理。工作小组要充分利用学校的放假时间对电力设施进行维修[4]。每当学校在寒暑假的期间，要委托专业的电力公司对校内的所有电力设施进行专业的维护与保养，并且在维护、维修过程中电力设施产生的变化也要进行详细的记录，并储存到专用的数据库当中。并且，还要注意对电力设备的外部进行清洁，对于配电箱等设备的保养周期至少每年两次。

3.3电力设施巡查小组

学校的电力设施管理部门除了组建专业的管理部门之外，还要组建专用的电力设施存查小组，小组至少由四个人组成，保证小组内部的人员都具备专业知识，持有高、低压电工证等专业的上岗证件。巡查小组的工作制度可以实行倒班制度，保证每一个时间段都能够至少有两个工作人员在场，在巡查的过程中要对整个电力系统当中的电力设施进行检查，并对巡查过程中的详情进行记录，为今后的维护工作提供准确的参考依据，工作人员在交接工作时，要使用专用的交接手续，并且将人员替换体现在交接记录当中[5]。除此之外，如果上一班的人员发现了问题并进行了解决，在交接时，要将这些情况如实的向下一班工作人员进行传达，并提醒下一班工作人员对该处进行重点检查，避免此处再次出现故障。从而尽可能的降低电力设施发生故障的可能，保证整个电力系统的稳定运行。

3.4电力设施维修保养的注意事项

3.4.1变压器的维护

维护人员在对变压器进行维护时，如果其线圈的电阻数值比上一次进行检测时降低了三成到五城之间，就要采取相应的措施对其进行演策，查看其是否出现了故障，这种情况下要进行绝缘油试验。如果在检查时变压器出现了漏油的状况，要找到问题所在，通常的处理方式都是将密封胶垫进行更换，并保证螺母完全与螺丝密切贴合，如果内部的线路出现了问题也要及时进行更换。还要对变压器内部的集污器进行定期的清理，保证变压器的稳定运行。

3.4.2断路器的维护

断路器是一项非常重要的装置，在进行检查的过程中：如果发现断路器的街头有过热或者烧过的状况，要进行更换或者修复；如果在其表面发现了金属颗粒，要及时讲这些物质进行去除；如果接地线表面出现了锈渍或者出现了松动，要及时进行固定与除锈处理。除此之外，还要定期在传动机构当中增添润滑油。

3.4.3其余装置的维护

如果在检测电容器的过程当中，了解到电容三相出现了异常，其电流超过了额定范围的15%，那么就要对电容器进行维修或者进行更换。并且要定期的对其风道进行清洁，保证电容器的散热性能良好。除此之外，还要对低压配电柜进行定期的维护，使用压缩空气，对低压配电柜的内部与外部进行清洁。

结语：

综上所述，随着高等院校用电量的上升，为了满足高等院校的用电需求，为了保证高等院校的用电安全，必须要对其内部的电力设施进行运行管理与定期维护。学校要组织具被专业知识的工作人员组成电力设施运维管理部门，制定合理的管理制度，组建电力设施巡查小组，保证对电力设施进行实时监控，最终实现延长电力设施使用寿命，减少运维成本，保证学校用电安全的目的。

参考文献：

[1]马进明.高等院校电力设施的运行管理与日常维护[J].现代物业（中旬刊），2018（01）：68-70.

[2]冯江雨.管理电力运行设备的日常保养与维护的探讨[J].科技经济市场，2016（02）：143.

[3]陈川.电力运行设备的日常保养及维护探讨[J].低碳世界，2015，No.98（32）：52-53.

[4]江键.论电力运行设备的日常保养与维护[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015（08）：260.

[5]燕语，郝艳丞.浅析电力运行设备的日常保养与维护[J].文摘版：工程技术，2016：129.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3eb6d12bc2ac2043b3296ea.html