# 火电厂锅炉燃煤优化关键技术研究

(黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司黑龙江齐齐哈尔161000)

摘要：目前，火电厂是我国发电行业的主力，社会发展中所需的电能都是火电厂所供给的，锅炉作为火电厂最为重要的生产设备，其燃烧效率的高低与电厂锅炉运行水平有着直接的关系。同时，锅炉在燃煤过程中所排放的烟气还会给环境造成污染，所以，需要对火电厂锅炉燃烧进行优化，提高其燃烧效率，降低燃烧过程中带来的污染。本文就针对火电厂锅炉燃烧优化的主要技术进行探讨。

关键词：火电厂；锅炉；燃煤；技术

锅炉燃烧是火电厂发电的主要能源，也是主要的能量来源，火力发电是我国的主要能源之一，在实际的工作中，火力发电主要就是以蒸汽为主要的动力，通过燃烧锅炉所产生的蒸汽热量来产生大量的能量。这样锅炉的金属外壁通过良好的热传性能将水转化为蒸汽并通过压力作用传输到汽轮机的内部，进而使得汽轮机可以实现正常的运转。而锅炉燃烧的效率对于汽轮机的正常运转而言是非常重要的，高效率的锅炉燃烧可以有助于提升火力发电的工作效率。为了更好地提高锅炉燃烧的效率和质量，应该对现有的锅炉燃烧技术进行创新，将一些先进的技术理念和科学创新思维引入到现如今的锅炉燃烧中，避免出现环境污染和浪费的现象，这样才会更好地实现火电厂锅炉燃烧的可持续发展。

1、优化火电厂锅炉燃烧的关键和意义

一般来说，锅炉燃烧的燃料配比，和送风的参数设置，是控制燃煤燃烧效率的基本条件，另外，合理的锅炉燃烧控制模式，是始终保持煤炭在炉膛内处于良好燃烧，使锅炉内的燃料得以维持最佳燃烧状态的技术保障，从而可以承载整个机组系统的负荷变化，使燃烧过程始终保持稳定、持续燃烧的最佳状态。通过对锅炉燃烧的优化调整，以确保锅炉燃烧系统保持内部稳定的燃料供给、送风量，保持稳定的压力、温度和蒸发，这样既能促进燃料的充分燃烧，提高燃料利用率，降低成本，又能减少有毒有害气体排放，减少大气污染，还能避免燃料结渣，防止烧毁燃烧器材，避免发生意外事故。使整个锅炉机组的运营经济性、安全性、环保性都得到显著提高。

2、火电厂锅炉燃烧优化的主要技术

2.1通过试验调整优化锅炉燃烧的技术

在火电厂锅炉燃烧运行的过程中，可以通过试验来调整优化锅炉的燃烧情况，根据试验得到的数据科学的调整风煤比例，并且对锅炉燃烧过程中的最佳参数进行科学合理的设置，除此之外，还能够通过计算机技术制定合理的计算机控制曲线，根据控制曲线的变动和反映情况来对锅炉的燃烧运行进行相应的分析和指导。需要注意的是，在试验中需要专业的技术人员进行大量重复的调整试验，然后根据试验的数据结果进行整合和分析从而得出优化的方案。但是由于这种方式会消耗大量的人力、时间和精力，所以一般就是应用在新机组的试运行，或是对燃料种类、机组操作方式进行改变时进行的参数优化配置。

2.2基于燃烧设备设计改造的燃烧优化技术

电厂锅炉的燃烧优化，可以通过对燃烧设备进行设计和改造来实现，尤其是对锅炉燃烧器进行优化改造可以有效的提高锅炉的工作效率。对于锅炉的燃烧设备的优化改造是在燃烧理论研究的基础上实现锅炉优化的一种非常简便的技术，但是在具体实施的过程中需要考虑燃料的种类以及对制粉系统可能产生的影响和应对的措施，这些都是锅炉设备改造中需要考虑的因素。燃烧设备的优化能够保证燃料燃烧的更加充分，使锅炉达到比较稳定的使用效果，因此在锅炉的优化改造中应用较为广泛。

2.3基于燃烧理论的锅炉燃烧建模优化技术

锅炉燃烧建模优化技术是进行火电厂锅炉燃烧优化过程中，在燃烧理论的基础上利用数值模拟锅炉的燃烧情况，从而进一步实现锅炉燃烧的优化。在实际的优化调整中，相关的技术人员会根据燃烧理论建立锅炉燃烧模型，并且使用数值模拟的方式对火电厂锅炉燃烧的情况进行模拟和分析，根据实际的模型数据来探讨求解的方法，进而得到锅炉优化的方案。但是在多大量的建模优化过程中，其表现出的特点是计算较为复杂，且整个建模优化的时间较长，并且在燃烧机理不够明确的情况下无法建立较为完善成熟的锅炉燃烧模型，因此这种锅炉优化的方法还存在着一定的技术问题，不能够适用于所有的锅炉燃烧情况，只是在离线分析及高仿真研究上进行较为广泛的应用。

2.4基于检测技术的锅炉燃烧优化技术

为了更好地实现优化锅炉燃烧这一项目，有关企业还设置了检测技术，通过对锅炉内部燃烧技术、燃烧火焰、风煤进行测量，通过对这些数据和参数的测量可以发现锅炉内部的燃烧效率和燃烧情况，进而更好地采取针对性的措施对锅炉进行改进。从实际的情况上来看，影响锅炉燃烧的因素有很多，风煤测量、火焰、燃烧排放物等可以充分地反映锅炉的燃烧情况。在锅炉燃烧的时候，技术人员可以通过对锅炉燃烧排放气体的检测和分析来确定锅炉燃烧存在的问题，进而采取进一步的优化措施。一般情况下，有关工作人员可以通过对燃烧物的氧含量、燃烧后的煤粉浓度等进行分析，经过对这些参数的分析，可以更好地选择有利于锅炉燃烧的方式，进而实现高效的优化策略。

3、火电厂锅炉燃烧优化主要技术的应用发展

近年来锅炉燃烧优化技术在火电厂运行中应用取得了较好的成效，但也存在着一些较为突出的问题，所以需要在具体应用过程中利用先进的技术手段来解决和控制器锅炉燃烧运行过程中存在的问题，以确保锅炉燃烧效率的提高，减小锅炉燃烧所带来的污染。首先，锅炉燃烧优化技术的应用发展，其重要方向之一就是对于检测技术的改进应用。在锅炉燃烧优化技术实施过程中，其最为基本的内容即是对锅炉燃烧相关参数的检测，但在当前检测过程中，无论是检测装置还是技术其品质及精确性都不是很高，在这种情况下，就会降低锅炉燃烧优化的水平，因此需要对这种检测技术进行适当的改进。目前软测量技术的应用有效的解决了这一问题，其是工艺原理、回归分析法和模式识别方法的基础上进行软测量建模，对锅炉燃烧运行的各项参数进行测量，当前在火电厂锅炉燃烧优级技术应用中，基于人工神经网络的检测技术应用最为广泛。其次，锅炉燃烧优化发展，还体现在对于燃烧器的优化设计以及继续燃烧技术的应用发展上。当前我国煤炭的质量参差不齐，由于火电厂运行过程中所使用的煤质较差，所以需要做好煤炭的继续燃烧问题，从而有效的满足社会对电能的需求。因此需要利用温燃技术来来推动燃烧器的优化设计，做好煤炭继续燃烧和机组的温燃。同时为了更好的确保煤炭的燃烧，还需要做好煤炭的洁净工作。

4、结语

就目前来说，火电厂对我国发电事业具有重要意义，满足了我国大部分的社会和经济发展所需要的电力需要求。而锅炉作为其一的重要设施，在整个的设备运行中保证其高效平稳运行对于整个机组的工作有着非常重要的意义。由于火电厂在燃料燃烧时会产生一定的环境污染，因此对于锅炉燃烧的优化是必不可少的，需要不断优化设施，提高燃料的使用程度，满足火电厂供电需要，同时兼顾社会效益，尽可能地减少环境污染，推动社会可持续发展。

参考文献:

[1]许闯学，王智慧，罗凯，等．基于SAP的火力电厂数字化煤场管理系统的开发及应用[J]．热力发电，2016，（9）．

[2]王志杰，李健，孙万云．基于神经网络和遗传算法的锅炉燃烧优化方法[J]．华北电力大学学报，2017，（7）．

[3]赵敏，严文君，郑钧．基于广义动态模糊神经网络的电厂锅炉燃烧优化建模[J]．热力发电，2016，（3）．

[4]陈宇火．火电厂锅炉燃烧优化闭环控制系统的改造与实现[J]．低碳世界，2016，（3）．

[5]郭振祥．简析火电厂锅炉燃烧优化设计[J]．中国新技术新产品，2016，（10）．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4b1b38a36f09f47a988e30d.html