# 有机物去除效率论文-高续涛,李振灵,丁彦礼,王敦球,王荣华

导读:本文包含了有机物去除效率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:人工湿地,NH~+_4-N,COD,DOM

### 有机物去除效率论文文献综述

高续涛,李振灵,丁彦礼,王敦球,王荣华[1]（2019）在《不同结构的人工湿地系统对溶解性有机物去除效率的研究》一文中研究指出为研究溶解性有机物在生态修复系统中的降解与残留,构建石英砂、焦炭及曝气焦炭系统的人工湿地,比较填料及强化曝气对DOM代谢的影响,研究结果表明:填充焦炭的反应器处理COD、NH~+_4-N、DOC、蛋白质、多糖和UV_(254)的效果明显优于填充石英砂的反应器;表层连续曝气能有效地提高对COD和NH~+_4-N的去除效果,平均最优去除率分别为89.58%和51.15%,与未曝气组相比分别平均提高了4.22%和14.79%,COD和NH~+_4-N的去除与DOC中HPI组分的降解成相关性;系统表层进行曝气大大提高了系统对TPI-A中溶解性蛋白质的降解,降解率为65.9%,而对多糖中TPI-A组分的降解与未曝气相比无明显差异.(本文来源于《环境科学学报》期刊2019年10期）

金乌吉斯古楞[2]（2014）在《不同处理工艺对溶解性有机物去除效率的对比研究》一文中研究指出溶解性有机物(DOM)是城市污水的重要组成部分,也是构成水质潜在威胁的主体。因此,对城市污水中有机物的构成、特点及其在污水处理过程中的转化情况,进行分析和总结是非常有必要的。本文以沈阳市北部污水处理厂(A/O活性污泥法),锦州市北控污水处理厂(A~2/O活性污泥法),沈阳市仙女河污水处理厂(生物滤池生物膜法)和沈阳市沈水湾污水处理厂(浮动填料生物膜法)为研究对象,对污水处理过程中DOM的组成、芳香性、叁氯甲烷生成活性及荧光物质的变化进行分析,了解DOM在生物处理过程中的变化规律,并根据其在不同生物处理工艺中变化规律的不同,对比4种处理工艺对DOM性质变化所起的不同作用。4个污水处理厂对DOM的去除效率可排序为:仙女河污水处理厂>沈水湾污水处理厂>锦州市北控污水处理厂>沈阳市北部污水处理厂。不同处理工艺对芳香性变化的影响表现为:锦州市北控污水处理厂对疏水性有机酸(HPO-A)和过渡亲水性有机酸(TPI-A)的芳香性增加作用最明显。沈阳市仙女河污水处理厂对疏水性中性有机物(HPO-N),过渡亲水性中性有机物(TPI-N)和亲水性有机物(HPI)的芳香性增加作用最明显。在叁氯甲烷生成活性方面:两种活性污泥法中,经A~2/O工艺处理的水样各组分叁卤甲烷生成活性较高;两种生物膜法中,浮动填料法出水各组分叁卤甲烷生成活性较高。4种生物处理工艺对溶解性有机物中荧光物质均具有一定的去除作用,且不同工艺对不同组分中不同的荧光物质的去除能力不相同。(本文来源于《辽宁大学》期刊2014-05-01）

苗毓恩,丁桓如[3]（2012）在《给水处理流程中各处理单元对有机物的去除效率——混凝、澄清、过滤、消毒过程对有机物的去除》一文中研究指出该文就给水处理流程中各处理单元对有机物的去除规律进行总结和探讨,涉及混凝、澄清、过滤、消毒等水处理单元。文中介绍毎一处理单元的有机物去除率和去除特性,分折其规律,探讨提高去除率的途径,有助于解决水处理生产中的相关问题。(本文来源于《净水技术》期刊2012年01期）

苗毓恩,丁桓如[4]（2012）在《给水处理流程中各处理单元对有机物的去除效率——吸附﹑离子交换及膜处理单元对有机物的去除》一文中研究指出该文对给水处理流程中各处理单元对有机物的去除规律进行总结和探讨,涉及吸附﹑离子交换及膜技术等水处理单元。文中介绍毎一处理单元的有机物去除率和去除特性,分折其规律,探讨提高去除率的途径,有助于解决水处理生产中的相关问题。(本文来源于《净水技术》期刊2012年01期）

邱峰[5]（2007）在《新型旋流沉砂池砂粒和有机物去除效率的研究》一文中研究指出新型机械旋流式沉砂池具有除砂效率高、占地面积小、能耗低、有机物分离效率高等特点，在污水处理工艺中应用越来越广泛。本论文结合国家863项目课题，对该沉砂池砂粒和有机物去除效率进行了研究，并试用旋流动力学对所得规律进行了分析解释。通常认为以下几个因素对旋流沉砂池的砂粒和有机物去除效率具有重要影响：砂粒粒径、进水水力停留时间、螺旋桨叶片数量、螺旋桨转速和螺旋桨叶片距沉砂池底部的距离。本论文通过在实验室配水和污水厂原水进行的单因素试验和正交试验，讨论了各项参数对沉砂池砂粒去除率和有机物去除率的影响，得出了该沉砂池运行的最佳条件。试验表明，桨片个数是砂去除率的显着性影响因素；水力停留时间是有机物去除率的显着性影响因素，而桨片距离是有机物去除率的非常显着性影响因素。在污水厂的设计和运行中，如果对除砂有较高的要求，可以选择的各因素的最佳的水平条件为：螺旋桨叶片数量为6片，水力停留时间为50s，螺旋桨最大线速度为0.354m／s，螺旋桨叶片距沉砂池底部距离为40mm。而如果对有机物有较高的要求，可以选择的各因素的最佳的水平条件分别为：螺旋桨叶片数量为4片，水力停留时间为50s，螺旋桨最大线速度为0.354m／s，螺旋桨叶片距沉砂池底部距离为50mm。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2007-12-01）

陶静,汪德■[6]（2004）在《小型复合流人工湿地的设计及对有机物去除效率的分析》一文中研究指出人工湿地能有效地处理污水 ,而且运转费用低。本文通过一个小型复合流人工湿地的设计及两个月的运作 ,监测了COD、NH3-N、NO- 3-N、NO- 2 -N等指标 ,并分析了影响这些指标变化的主要因素 ,探讨该湿地对有机物的去除效率。实验结果表明 ,复合流人工湿地对有机物的去除效果较好 ,CODMn的去除率可达到 60 %～ 70 % ;植物在湿地污水处理中起着相当重要的作用 ;该湿地对NH3-N和NO- 3-N有一定去除效果 ,而对NO- 2 -N的去除没有明显的效果(本文来源于《水电站设计》期刊2004年02期）

于鑫,张晓健,王占生[7]（2003）在《外加磷源提高饮用水生物滤池对有机物的去除效率研究》一文中研究指出利用磷元素在饮用水生物处理工艺中的限制因子作用 ,可以通过外加磷源的方法提高生物滤池对有机物的去除效率。加磷前 ,并联生物滤池BF1和BF2对CODMn的去除率分别为 14 13% ,16 4 9% ;BF1进水加磷后 ,去除率提高到 2 0 5 6 % ,比对照滤池BF2高 6 0 2个百分点。加磷量控制在2 0 μg/L之内时 ,加磷滤池出水的溶解性磷酸盐浓度为12 88μg/L,低于原水 13 6 9μg/L的水平 ,不会造成磷酸盐污染。微生物对磷的利用与生物滤池去除有机物的效率之间有较好的线性关系 ,加磷滤池和对照滤池去除溶解性磷酸盐的差在 4～ 12 μg/L之间时 ,前者比后者每多去除 1μg/L的磷盐 ,对CODMn的去除量提高 5 5 3μg/L ,去除率提高 1 4 3个百分点(本文来源于《给水排水》期刊2003年01期）

### 有机物去除效率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

溶解性有机物(DOM)是城市污水的重要组成部分,也是构成水质潜在威胁的主体。因此,对城市污水中有机物的构成、特点及其在污水处理过程中的转化情况,进行分析和总结是非常有必要的。本文以沈阳市北部污水处理厂(A/O活性污泥法),锦州市北控污水处理厂(A~2/O活性污泥法),沈阳市仙女河污水处理厂(生物滤池生物膜法)和沈阳市沈水湾污水处理厂(浮动填料生物膜法)为研究对象,对污水处理过程中DOM的组成、芳香性、叁氯甲烷生成活性及荧光物质的变化进行分析,了解DOM在生物处理过程中的变化规律,并根据其在不同生物处理工艺中变化规律的不同,对比4种处理工艺对DOM性质变化所起的不同作用。4个污水处理厂对DOM的去除效率可排序为:仙女河污水处理厂>沈水湾污水处理厂>锦州市北控污水处理厂>沈阳市北部污水处理厂。不同处理工艺对芳香性变化的影响表现为:锦州市北控污水处理厂对疏水性有机酸(HPO-A)和过渡亲水性有机酸(TPI-A)的芳香性增加作用最明显。沈阳市仙女河污水处理厂对疏水性中性有机物(HPO-N),过渡亲水性中性有机物(TPI-N)和亲水性有机物(HPI)的芳香性增加作用最明显。在叁氯甲烷生成活性方面:两种活性污泥法中,经A~2/O工艺处理的水样各组分叁卤甲烷生成活性较高;两种生物膜法中,浮动填料法出水各组分叁卤甲烷生成活性较高。4种生物处理工艺对溶解性有机物中荧光物质均具有一定的去除作用,且不同工艺对不同组分中不同的荧光物质的去除能力不相同。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有机物去除效率论文参考文献

[1].高续涛,李振灵,丁彦礼,王敦球,王荣华.不同结构的人工湿地系统对溶解性有机物去除效率的研究[J].环境科学学报.2019

[2].金乌吉斯古楞.不同处理工艺对溶解性有机物去除效率的对比研究[D].辽宁大学.2014

[3].苗毓恩,丁桓如.给水处理流程中各处理单元对有机物的去除效率——混凝、澄清、过滤、消毒过程对有机物的去除[J].净水技术.2012

[4].苗毓恩,丁桓如.给水处理流程中各处理单元对有机物的去除效率——吸附﹑离子交换及膜处理单元对有机物的去除[J].净水技术.2012

[5].邱峰.新型旋流沉砂池砂粒和有机物去除效率的研究[D].合肥工业大学.2007

[6].陶静,汪德■.小型复合流人工湿地的设计及对有机物去除效率的分析[J].水电站设计.2004

[7].于鑫,张晓健,王占生.外加磷源提高饮用水生物滤池对有机物的去除效率研究[J].给水排水.2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a574366e8601e5208328e67e.html