# 建筑暖通空调工程的节能减排设计分析郭令1

1杭州克来沃美的暖通设备销售有限公司；2约克（中国）商贸有限公司3杭州道创机电设备有限公司

摘要：本文以暖通空调为核心，首先讲述了暖通空调的应用对人们日常生活的意义，其次讲述了暖通空调在建筑设计应用对社会经济效益的重要意义。最后全面讲述了暖通空调在运转过程中涉及的能源消耗问题，本文仅供参考。

关键词：建筑暖通；空调工程；节能减排；设计

一、暖通空调设计中存在的问题

（一）设计管理方面

众所周知，暖通空调在运转过程中会消耗大量的能源，因此，在设计暖通空调系统过程中，设计人员应充分的考虑到节能问题，做好空调节能的设计方案。一套优越的设计方案可以大大的降低空调的耗能。根据现阶段我国暖通空调能源消耗的问题来看，绝大多数的设计人员在设计过程中忽略了环境效应和能源节能方面的问题。在设计过程中，由于缺乏考虑，导致设计不全面，从而导致智能空调的能源消耗大幅度的上升。除此以外，还有大部分的设计人员或企业只注重数量，并不考虑实际情况，从而盲目的生产和设计，导致较多的暖通空调需要投入大量的资金，从而使得暖通空调行业出现入不敷出的现象。

（二）设计方面

就目前来说，在我国节能减排设计发展的过程中，由于一些因素的影响，使得我国的节能评估系统彰显出很大的落差，节能效果评价系统尚未完善，难以适应我国现代化科技的发展趋势。绝大多数的设计人员在设计过程中并没有严格按照国家的相关规范和标准要求进行严谨设计，我国《设计规范》中明文规定，浴室和厕所等室内空气的温度要求标准必须超过12摄氏度，浴室中的温度至少达到25摄氏度。但是如今绝大多数的公共建筑的厕所和浴室都没有按照规规定要求设计相应的散热器，从而使得室内的空气难以达到相关要求，从而大大的增加了空调的耗能量。此外，设计规范中还明确的指出，在供回水管的入口上必须安装温度计、压力表以及除污器等设备，甚至还需要安装热量器。但是在实际生活中，绝大多数的企业只重视入户热力装置的安装，却忽视了对水管入口位置的安装，从而影响了空调热能的散发。

（三）忽视能源管理要求

我国绝大多数的设计人员在设计过程中，对“调整优化”的概念并没有全面的认知，从而导致在系统的设计方面上经常出现各种问题而无法满足要求。主要体现有：在大型的建筑工程行业中缺乏基础和专业的控制分析能力，这将会给建筑工程的管理工作带来较大的难度，其次，在设计大型的建筑楼层时，由于缺乏分析和考核，导致设计工程对系统的调试以及系统的节能性质无法达到预期的效果，使得设计效果无法在系统中得以充分的展现，从而大大地影响了企业的经济效益。

二、暖通空调的节能减排设计原则

（一）整体性原则

为了保证建筑的舒适性，使得暖通空调系统在实际工作中充分地展现出其效果，设计人员在设计过程中必须具有整体概念性，掌握“调整优化”的意识和概念，将建筑物和环境充分地结合在一起，同时还需要充分地将建筑物节能减排的理念和建筑的热负荷的联系在一起，尽可能地保证建筑物与周边的环境相适应，此外，还需要保证暖通空调系统的设计与国家节能减排、保护环境的理念相贴切。为了保证设计方案的可行性、可靠性和科学性，设计人员在设计过程中，应积极学习外国先进的设计方式，取之精华，弃之糟粕，与我国技术充分地结合一起，从而提高我国暖通空调系统设计的质量。

（二）动态性原则。

在设计暖通空调过程中，设计人员需要根据实际情况，并根据PDCA的设计方案严格操作，并对设计方案进行动态化管理。在实际的操作过程中，暖通空调系统或多或少都会出现一定的运转问题，因此，相关操作人员和管理人员应加强对系统的检查和检修，一旦发现问题时应及时进行整改或维修，必要时可以对设计方案进行适当地调整。为了有效地避免暖通空调在日后的运转和检修过程中存在更大的隐患，为了将问题点降到最低，设计人员在开始之前应该做好相关的准备工作，例如：对当地的环境问题和气候变化情况进行全面的考察和分析，并对可能出现的问题制定相应的预防方案。在实际的使用过程中要善于发现问题，并对系统的问题做出相应的分析，并针对问题做出相关的整改措施，提交整改的方式方法。

（三）注重技术的发展。

空调在运作过程中，将会大量地消耗能源，同时也会产生大量的有害物质，对空气环境质量造成不同程度的影响，这与我国提倡的节能减排、节约资源的号召不符合，因此，如何提高空调节能系统的技术以及改进空调耗能系统是目前最重要的研究课题。如今，随着社会经济的不断发展，人们的节能环保的意识也逐渐增强，我国的节能减排的技术以及可再生资源的技术也不断发展，因此，设计人员在日常生活中，应多关注可再生技术以及节能技术的研发和进程，不断地充实自己的技术，将节能减排技术运用到暖通空间节能系统中，积极采用先进的技术工艺，积极运用绿色节能资源。

三、暖通空调的节能减排设计方法

（一）提升暖通空调系统的合理性。

暖通空调设计工程具体一定的专业性、复杂性，其属于一项大型的科技工程，由于系统较为复杂，在每一个设计和安装环节都需要特别精致和细心，全面考虑所有的可能性，才能有效地保证暖通空调安装的科学性和合理性。暖通空调系统在运行过程中所消耗的能量负荷较大，一旦操作失误时将会对空调系统造成很大的伤害，因此，在设计空调系统运行过程中，必须充分地考虑到负荷的承载能力，确保每个环节的符合标准要求，保证空调系统的安全运转，降低空调的耗能。

（二）增强围护结构的保温性能。

空调系统的负荷量的大小直接影响着墙体墙体维护结构的保温性能，在设计空调系统过程中，设计人员必须全面地考虑到建筑的围护结构式的相关因素，确保维护结构的保温性能，全面控制空调系统的负荷量，总之，在设计暖通空调系统过程中，必须保证设计方案符合国家规范标准，重视对围护结构的保温性能。

（三）提高系统的控制水平

随着人们生活水平的不断提升，人们对居住环境的要求也越来越高，因此，在对空调系统进行设计的过程中，必须对系统进行调试，同时还需要对当地的温度、环境、气候以及风力、风向和风速等进行了解和掌握，这样才能对空调系统做出科学合理的调试，给人们一种舒适的感觉，由此可见，风速、风力、风向以及温度都对人体的感受具有重要的意义，现如今，空调设备对人们的日常生活、工作和学习十分重要，因此，设计人员必须综合考虑，重视对空调系统的调试工作，不能只做表面工作，绝大多数的设计人员错误地认为：人体的舒适感对空调的温度没有关系，所以在设计过程中经常忽略了对温度系统的调试和设计。在控制空调的温度或湿度时，设计人员可以采用SET或PMV进行调试，这个系统不仅可以保真人体的舒适感，同时还可以大大地节约资源。

（四）积极推进新能源在暖通空调系统中的运用

综上所述，我国空调系统的发展行业逐渐壮大，空调系统在运转过程中需要消耗的能源逐渐增多，同时也存在资源的分配不合理和浪费，因此，在设计空调系统过程中，设计人员应高度重视节能系统的应用，积极借鉴国内外先进的技术，积极应用可再生能源，大大减低能源的消耗量，从而实现节能减排、绿色环保的号召，促进我国暖通空调的可持续发展。

结语：

总而言之，在建筑暖通空调节能减排设计过程中，必须要严格的按照设计原则开展设计，从而保证节能减排措施能满足建筑暖通空调节能的要求。

参考文献：

[1]建筑暖通空调工程的节能减排设计分析[J].丁兰.绿色环保建材.2018(04)

[2]建筑暖通空调工程的节能减排设计分析[J].谭文嘉.江西建材.2015(24)

[3]建筑暖通空调工程的节能减排设计研究[J].罗爱军.山西建筑.2018(03)

[4]分析建筑暖通空调工程的节能减排设计方案[J].罗敏龙.建材与装饰.2018(28)

[5]探究建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].刘烨.城市建设理论研究(电子版).2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a60dad737333f716153df2cc.html