# 电力系统变电运维安全管理与设备维护的措施田华鹏

（广西电网有限责任公司桂林供电局广西桂林市541000）

摘要：近年来我国电力行业发展迅速，这个过程中人们对变电运维安全和设备维护工作提出了更高的要求，变电运维安全和设备维护工作对于保证电力稳定有序供给具有重要意义，电力单位应强化对变电运维安全管理和设备维护工作的认识，采取有效措施不断提升其水平，为电力系统稳定运行提供保障。

关键词：电力系统；变电运维；安全管理；设备维护

变电运行维护是电力单位的重要日常工作，其开展水平对于保障电力供给具有重要价值。变电运维管理人员应强化对变电运行安全和设备维护工作的认识，有效提升变电运行维护安全和设备维护水平，充分发挥出其在保障电力供给中的重要作用。

1.变电运维检修的重要意义

为了保证电网系统的正常运行，必须对电网改造进行维护和修理。同时，它也是生产管理工作的重要内容。电网变电站运行维护对保证电网系统的安全运行具有重要意义。没有电网变电站运行维护，电网系统的运行质量就无法得到保证。随着科学技术的进步和社会经济的发展，未来对电力的需求将会越来越大。为了进一步提高供电的可靠性，有必要做好电网改造运行维护工作。此外，必须创新维护技术，提高电网改造运行维护的技术水平，确保电网系统良好运行，为人们提供安全可靠的电源，方便广大居民的日常生产和生活。

2.电力系统变电运维设备维护和安全管理中的问题

2.1对设备维护重视不够

实际中一些变电维护工作人员没有充分熟悉二次设备，并仍在沿用落后的压板保护方式，一些变电维护人员因专业限制，对于智能变电站的改进和新型设备无法有效掌握，进而对变电设备稳定、安全运行产生影响。实际中一些单位缺乏对设备维护工作的重视，也没有定期开展设备维护技能培训工作，造成很多设备维护人员专业素质差、能力不足，很难有效胜任设备维护工作。通过对多起保护压板漏投事件进行了解，可知产生这些问题的主要原因就是对设备维护缺乏重视，最终对变电运行产生影响。

2.2 缺乏科学的检修方式

通过对我国电力行业规范进行了解可知，变电检修具体又划分为故障检修、改进检修、状态检修、预防式定期检修。一些电力单位由于受到思维的局限，仍在沿用故障检修方式，也就是在故障发生后再进行维修，这样虽然能够使检修工作步骤得到简化，但是与预防式定期检修相比，例如改进检修和状态检修等，故障检修方式如同“亡羊补牢”，无法有效预防故障的发生，不仅会造成设备损坏，还会降低检修的时效性和有效性，并在一定程度上威胁电力运行的安全。

2.3 缺乏完善的安全管理制度

针对变电设备开展安全管理非常重要，通过相应安全管理措施，能够有效解决变电运行中的问题，使供电的可靠性和安全性得到保障。通过对当前状况进行了解可知，很多电力单位的安全管理工作都有一定问题存在，例如缺乏确定的管理目标、安全管理制度不完善、管理方案不可行，没有对每个工作人员身上责任进行落实等。

2.4没有严格执行相关规章制度

各级电力部门会依据设备存在安全隐患对安全规章制度进行制定，并要求相应部门对其进行严格贯彻，对于执行情况也要进行反馈。但是实际中一些下级部门对这些规章制度缺乏应有认识，在具体工作中没有严格执行。同时不同下级单位对同一制度产生不同理解，具体执行中就会出现不统一的情况。这种情况会严重影响安全管理成效，并再一次引发相应问题。

3.变电运维安全管理的相关措施

3.1对变电运行安全管理制度进行完善

电力单位应从变电工作安全要求和自身实际情况出发，在上级单位的指导下创新和完善变电运维安全制度，通过在实际工作中贯彻新的安全制度，有效保护工作人员、设备、周围环境的安全。相关单位应制定相关制度规范和明确变电运行安全管理的内容、目标、范围等，并在此基础上制定相应应急预案、巡回检查制度、安全保卫制度、值班责任制度，充分落实相关工作内容，在变电运行维护中充分发挥出相应安全制度的保护作用。

3.2监督培训工作人员

相关电力单位应当有效监督和培训工作人员，变电运行维护工作中管理人员忽略一些较小的工作安全培训，而这些简单操作经常会因态度不认真而引发安全事故。实践中只有严格开展相关技术培训，才能够使相应岗位人员的专业技能和职业素养得到提升，促进他们认真履行自身职责，将因工作失误引起的安全事故降至最低。此外，责任部门还应当以变电工作内容为依据，对相应安全要求进行制定，并开展监督管理，保证日常工作中充分执行这些制度，将安全事故发生概率降至最低。

3.3贯彻信息化管理制度

当前电力系统一个重要发展趋势就是信息化管理，变电运维工作会产生数量庞大且复杂的数据，因此这种情况下应当对及时获取、准确分析、有效处理大量数据的管理系统进行应用。相应管理系统中，县级供电单位服务器和地区电力部门数据相连接，变电站和供电单位能够将电力信息通过网络连接反馈给上级，上级管理单位在此基础上对有效的规章制度进行制定，并进行信息数据提供。

3.4对明确责任制度进行制定

在变电运维安全管理中明确责任制度发挥着重要作用，具体有检查分析制度、交班制度、值班制度。完善的值班制度能够在一定程度上对工作人员形成督促作用，在值班过程中有效详细记录相关事项，才能够为下一步采取解决措施提供依据。交班环节较易有安全事故出现，所以责任单位应当对完善交班制度进行制定，在规定时间内完成交接班工作，交班前需检查设备，确保设备的安全运行，还应当认真记录存在问题，为接班人员检查提供依据。

3.5模拟演练突发事件

定期组织工作人员接受突发事件的模拟演练，保证工作人员在事故发生时能够进行有效处置，使其具有较强的解决突发事件的能力，为日后紧急事故的有序处置提供保障，确保工作人员人身安全。

4.维护变电设备的相关措施

4.1进行设备的定期维护

变电运行当中需对设备进行定期维护，并依据设备情况制定相应加固检修计划和维护制度。同时还应当依据所处季度，进行相应季度运维检查，定期清理、试验、检查设备。实际中保障电网设备可靠安全运行的重要手段就是电力系统定期春秋季大检修。

4.2对变电运维信息进行记录

变电运行维护当中，一旦有设备运行问题存在，那么工作人员需要在详细记录维护信息的基础上，将故障问题有效解决，记录信息内容应当设计设备所在位置、名称、故障原因、故障表现、维修结构、维修方式，并在完全消除故障后将这些问题记录进行完成任务情况。若值班人员发现变电设备有故障存在，那么应当向维修部门及时上报。

4.3对设备维护相关制度进行制定

相关部门应制定严格的设备维护制度，为变电维护工作有序开展提供保障，使得维护人员在日常检修和维护中获得有效依据。所以，维护部门应当对变电维护中存在的缺陷进行认真分析和总结，并在此基础上对解决措施进行制定，保证设备能够长时间运行。在具备完善变电运行维护制度后，还应要求维护人员对这些规章制度和维修流程进行严格贯彻执行，避免设备超负荷运行。

5.结语

综上所述，当前电力系统变电运维安全管理和设备维护工作中仍存在一定问题，这严重影响着变电运维工作的有序开展。所以电力单位应强化对变电运行安全管理和设备维护工作的重视，通过有效措施不断提升变电运行水平。

参考文献

[1]王文峰,李霞.电力系统变电运行安全管理与设备维护技术分析[J].中国电力教育,2016,22（27）:120-121.

[2]戴元孝.关于电力系统变电运行安全管理及设备维护的研究[J].江西建材,2017,23（19）:209,213.

[3]殷常敏,段振茂.基于电力系统变电运行安全管理与设备维护对策[J].中国新技术新产品,2015,22（3）:182-182.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a7410b057b9911b5a386e4cf.html