# 小水电的无功管理研究

### 论文摘要

安吉县境内水力资源较为丰富,从小水电站发电情况来看,电站多为径流电站,装机容量小,设备比较陈旧,在丰水季节发电时间调度无法完全控制,对电网的影响十分大。本文从我国小水电系统的运行现状出发,总结了小型水电站机组的运行特点,阐述了富含小水电站电网的主要问题,同时在结合安吉县电网的基础上,分析了电网存在的电压问题,无功问题,监测问题等主要问题。基于安吉县电网存在的主要问题,本文从电网方面考虑,通过加装一些设备对其潮流和电压的控制和调节；从电站方面考虑,从小水电站现有的设备条件下,对其站内的一些设备以及其并网的线路做出调整,以解决富含小水电站的复杂电网的各种问题。根据小水电无功补偿的需要,对部署的电网设备进行选型和控制设计,并结合实际电站的情况,对动态无功补偿在小水电电网中的应用做了详细描述,如CSAV型低压无功自动补偿装置、PLC在配电网无功补偿中使用时的系统硬件、软件设计等。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究动态

- 1.3 小型水电站机组运行特点

- 1.4 小水电站电网特点

- 1.4.1 系统布局不合理

- 1.4.2 继电保护装置不配套

- 1.4.3 自动化水平不高

- 1.5 小水电电网的主要问题

- 1.5.1 电压问题

- 1.5.2 小水电机组无功问题

- 1.5.3 小水电机组突然甩负荷问题

- 1.5.4 小水电监测不足的问题

- 2 无功补偿技术研究

- 2.1 无功补偿技术

- 2.1.1 无功补偿装置简介

- 2.1.2 各种补偿装置对比

- 2.1.3 无功补偿技术的发展动向

- 2.2 配网无功补偿的规划

- 2.2.1 规划的目的和要求

- 2.2.2 配网运行电压的现状

- 2.2.3 配网中常用的电压调整措施

- 2.2.4 无功补偿的容量、地点及补偿方式

- 2.2.5 无功补偿规划的优化

- 3 小水电无功补偿装置的设计、选择及控制

- 3.1 并联电容器装置设计分析

- 3.1.1 并联电容器装置的设计原则

- 3.1.2 并联电容器装置的设备选型

- 3.2 无功补偿投切元件的选择

- 3.3 柱上式自动投切高压电容器装置

- 3.4 调压型电压无功自动调节装置

- 3.5 智能式低压无功补偿装置

- 3.5.1 智能式低压无功补偿装置的设计

- 3.5.2 智能式低压无功补偿装置的功能实现

- 4 动态无功补偿在小水电电网中的应用

- 4.1 CSAV型低压无功自动补偿装置

- 4.1.1 装置特点

- 4.1.2 设计原理与技术实现

- 4.1.3 算法设计

- 4.1.4 仿真研究

- 4.2 动态补偿控制与实现

- 4.2.1 无功补偿控制器的应用

- 4.2.2 无功补偿控制器的性能分析

- 4.3 PLC在配电网无功补偿中的应用

- 4.3.1 系统硬件设计

- 4.3.2 系统软件设计

- 4.4 低压无功动态补偿装置的实际应用方案

- 4.4.1 工作原理

- 4.4.2 工程应用方案

- 5 总结与展望

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].赛晶成功研发国内首台自主技术-柔性直流支撑电容器[J]. 变频器世界 2019(12)

- [2].低压电容器装置运行与维护管理[J]. 科技创新与应用 2020(01)

- [3].环境温度对直流支撑电容器温升影响的研究[J]. 电工电气 2020(02)

- [4].利用自制教具演示电容器的充放电过程[J]. 中国现代教育装备 2020(04)

- [5].定量探究平行板电容器电容的实验设计[J]. 物理教师 2020(02)

- [6].径向配电网中的电容器配置分析[J]. 自动化与仪表 2020(03)

- [7].直流支撑电容器温升影响因素研究[J]. 电气技术 2020(04)

- [8].防火电容器热稳定性研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(01)

- [9].碳材料在钠离子电容器中的应用[J]. 云南化工 2020(05)

- [10].电容器电容量的测量装置及测量试验研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [11].碳材料在锂离子电容器中的研究进展[J]. 山东化工 2020(09)

- [12].浅析电容器膜用聚丙烯的现状及发展[J]. 当代化工研究 2020(14)

- [13].轨道交通用电容器预期寿命与应用的探讨[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [14].直流支撑电容器的纹波电流影响其温升的研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [15].大容量柔性直流输电工程用直流支撑电容器技术研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [16].石英砂介质在自愈式低压电容器散热改进中的应用研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [17].几种常用电容器的特点及趋势概述[J]. 电子世界 2020(20)

- [18].洗牌重组,成功修复电容器[J]. 班组天地 2019(03)

- [19].锂离子电容器的未来与展望[J]. 国外铁道车辆 2019(06)

- [20].电容与电容器解题例析[J]. 中学物理教学参考 2015(02)

- [21].对一道电容器的电容竞赛题的变式分析[J]. 物理教师 2018(04)

- [22].可与电容器类比的“理想模型”[J]. 物理教师 2011(12)

- [23].断路器均压电容器漏油故障分析[J]. 电工技术 2016(11)

- [24].开缝椭圆柱板电容器的电容[J]. 物理与工程 2016(06)

- [25].含多氯联苯电容器封存点无害化处置工程实例[J]. 石化技术 2017(01)

- [26].35kV电容器爆炸事故成因及处理[J]. 电工技术 2017(01)

- [27].泡沫镍在电容器和微生物燃料电池方面的应用[J]. 现代化工 2017(08)

- [28].电容器故障的分析及预防方法[J]. 通讯世界 2017(17)

- [29].不同谐波电流注入条件对电容器噪声影响的试验研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(04)

- [30].基于底面间距调整的电容器装置噪声优化措施研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a7634909f9d22e2cdbfa1733.html