# 负荷模型对实际电网动态仿真的影响

### 论文摘要

本文介绍了负荷建模的方法、负荷模型的结构及负荷模型参数的辨识。随后,研究了负荷模型对实际电网动态仿真的影响。以实际电网为依托,以中国版BPA为工具,计算出各条线路的极限切除时间,从而比较各条线路的稳定极限。而针对固定线路的同一故障,仅改变负荷模型反复对系统进行动态仿真计算,可以得出各种负荷模型对系统稳定的影响。负荷模型的参数也是影响电力系统仿真的重要因素。有些负荷模型参数很多,本文以综合负荷模型为例,分析出较为灵敏的参数,然后引入概率分配法,来定量分析重要参数的不确定度对暂态稳定的影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电力系统负荷建模的重要性

- 1.2.1 负荷模型对暂态稳定的影响

- 1.2.2 负荷模型对电压稳定的影响

- 1.2.3 负荷模型对小信号稳定的影响

- 1.3 负荷模型研究的发展

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 负荷建模理论概述

- 2.1 负荷建模的方法

- 2.1.1 统计综合法

- 2.1.2 总体测辨法

- 2.2 常见负荷模型的结构

- 2.2.1 静态负荷模型

- 2.2.2 动态负荷模型结构

- 2.2.3 本文所用负荷模型介绍及特点

- 2.3 负荷模型的参数辨识

- 第三章 负荷模型对实际电网动态仿真的影响

- 3.1 某电网概况

- 3.2 负荷模型对暂态稳定计算的影响

- 3.2.1 负荷模型在暂态稳定计算中的重要性

- 3.2.2 计算各种故障下的极限切除时间

- 3.2.3 小结

- 3.3 负荷模型对暂态电压稳定的影响

- 3.3.1 电压稳定概念

- 3.3.2 负荷模型对暂态电压稳定的影响

- 3.3.3 仿真结果分析

- 第四章 负荷模型参数的灵敏度及不确定度分析

- 4.1 负荷模型参数的灵敏度分析

- 4.1.1 综合负荷模型参数的灵敏度初探

- pm的影响'>4.1.1.1 电动机比例Kpm的影响

- lf的影响'>4.1.1.2 电动机额定初始负荷率系数Mlf的影响

- 4.1.2 小结

- 4.2 负荷模型参数的不确定度分析

- 4.2.1 不确定性分析方法简介

- 4.2.2 PCM方法的有效性验证

- 4.2.3 用PCM法估计负荷模型参数的不确定性

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 作者攻读硕士学位期间参加的科研工作

### 相关论文文献

- [1].一种新的广义电力负荷模型及其工程应用[J]. 电力科学与技术学报 2011(02)

- [2].基于环境负荷模型的中国碳排放情景分析[J]. 生态经济 2009(01)

- [3].适用于低电压暂态稳定分析的负荷模型[J]. 电力系统自动化 2010(20)

- [4].负荷模型及参数对系统动态过程中频率的影响[J]. 电力系统自动化 2010(24)

- [5].分岔理论分析不同负荷模型对动态失稳模式主导性的影响[J]. 武汉电力职业技术学院学报 2017(01)

- [6].面向运行规划可靠性的综合聚类负荷模型[J]. 电力系统自动化 2010(08)

- [7].荣获2007年度国家电网公司科学技术进步奖一等奖项目 电力系统计算分析中的负荷模型研究及应用[J]. 中国科技奖励 2008(03)

- [8].不同负荷模型对系统仿真计算的影响[J]. 东北电力技术 2010(02)

- [9].电动汽车充电需求负荷模型建模方法研究[J]. 电气应用 2013(03)

- [10].电动汽车充电需求负荷模型建模方法研究[J]. 电气应用 2013(02)

- [11].逐步多元回归法在负荷模型扩展中的应用[J]. 中国电机工程学报 2011(04)

- [12].广义负荷模型结构研究进展[J]. 现代电力 2008(05)

- [13].不同负荷模型下基于粒子群算法的分布式电源选址和定容优化问题研究[J]. 华东电力 2013(03)

- [14].误差准则在负荷模型动态仿真中的应用研究[J]. 四川电力技术 2010(01)

- [15].负荷模型对电力系统仿真计算的影响[J]. 电力系统及其自动化学报 2014(11)

- [16].西藏电网暂态稳定分析的动态负荷模型及发电机参数等值[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [17].基于扩散理论的电动汽车充电负荷模型[J]. 电力自动化设备 2012(09)

- [18].基于模型结构的企业配电网无功优化分析[J]. 电力学报 2010(06)

- [19].负荷模型参数研究项目通过验收[J]. 云南电力技术 2009(04)

- [20].负荷模型对电力系统动态稳定的影响[J]. 电力系统及其自动化学报 2011(01)

- [21].基于平均负荷的降雨径流污染负荷模型研究[J]. 污染防治技术 2010(04)

- [22].同声传译的省力策略[J]. 贵州教育学院学报 2009(10)

- [23].考虑风力发电的综合负荷特性及其等效描述[J]. 电力系统及其自动化学报 2012(01)

- [24].考虑负荷时变性和动态补偿的电力系统负荷建模[J]. 电力系统保护与控制 2011(17)

- [25].计及频率特性的实测负荷建模[J]. 电工技术学报 2011(05)

- [26].神经网络负荷模型的综合能力研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(12)

- [27].基于负荷实际暂态特性的配电网负荷模型的研究[J]. 电网与清洁能源 2010(12)

- [28].负荷模型对电力系统动态分析的影响浅析[J]. 华东电力 2013(10)

- [29].考虑感应电动机负荷电磁暂态特性的系统短路电流计算方法[J]. 南方电网技术 2010(03)

- [30].间接与直接考虑配电网的2种负荷模型对比研究[J]. 中国电力 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a87a1422ae1389cc3b3de382.html