# 输电线路微气象区覆冰在线监测系统设计与实现

### 论文摘要

我国地理及气候条件较为复杂,总体具有北风寒冷、南风温润的特点,尤其在冬天北纬三十度附近的区域,北风南风变化无常,时常导致雾凇、雪淞、雨凇等气候现象。作为电力输送通道的高压输电线路,不可避免地架设在潜在气象尤其是微气象灾害多发的区域,其中又以雨凇对电网造成的灾害最为重大。传统人工巡检维护、人工除冰手段已无法满足电网防灾的迫切性和时效性。要保证线路运行安全,实现智能电网要求的线路风险状态可监测、可预防、可处理的条件,须通过线路自动巡检、在线检测、专家系统接入和机器人除冰或直流除冰等智能化的技术手段作为支撑。目前,又以输电线路微气象导致的覆冰现象的预报与测量技术最为迫切需要得到稳定高效的实现。本文从现实出发,结合历次覆冰灾害预报与处理工程,分析现有输电线路在线监测系统面临的问题,针对覆冰实时监测系统的应用需求,设计开发了一套基于J2EE技术的WEB覆冰在线监测系统应用系统。在论文中对Ajax技术J2EE架构及采用模型计算与图像算法综合的解决方法做了较为详细的论述。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题依据与研究意义

- 1.1.1 选题依据

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究开发现状

- 1.3 研究的理论支持、技术路线和实施方案

- 1.4 本文的组织结构

- 1.5 本章小结

- 第二章 系统需求与功能分析

- 2.1 需求搜集整理

- 2.2 系统功能需求

- 2.2.1 系统总体功能

- 2.2.2 系统输入/输出信息

- 2.2.3 检测分机功能

- 2.2.4 检测分机软件策略

- 2.2.5 检测中心服务功能

- 2.3 系统非功能性需求

- 2.3.1 系统性能

- 2.3.2 系统的易用性、可维护性

- 2.3.3 系统开发及运行环境

- 2.3.4 系统故障处理机制

- 2.4 本章小结

- 第三章 履冰在线监测系统主要功能设计

- 3.1 设计目标

- 3.1.1 系统先进性

- 3.1.2 平台可移植性

- 3.1.3 高可靠性和稳定性

- 3.1.4 实用性

- 3.1.5 功能可扩展性

- 3.1.6 系统综合性

- 3.1.7 系统及软件的核心

- 3.2 系统总体结构设计

- 3.2.1 系统技术架构

- 3.2.2 系统网络部署架构

- 3.2.3 功能模块设计

- 3.2.4 系统输入设计

- 3.2.4.1 系统的输入参数

- 3.2.4.2 塔端子系统设计

- 3.2.5 数据库表设计

- 3.3 本章小结

- 第四章 在线监测系统的实现与测试

- 4.1 在线监测系统的实现

- 4.1.1 服务器/客户端软件实现方法

- 4.1.2 服务器/客户端后台数据及校准处理

- 4.2 在线监测系统预测曲线及报警实现

- 4.2.1 微气象覆冰预测实现

- 4.2.2 绝缘端子受力分析状态预测模型

- 4.2.3 模糊理论预测模型

- 4.2.4 系统预测模型的应用

- 4.3 系统的验证测试

- 4.3.1 采用模型分析法的验证

- 4.3.2 采用图像分析法的验证

- 4.3.3 基于力学监测的等值覆冰厚度建模、验证与优化

- 4.3.4 基于微气象参数的覆冰厚度预测建模与验证

- 4.4 系统的现场实现

- 4.4.1 系统安装

- 4.4.2 运行维护注意事项

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与改进

- 致谢

- 参考文献

- 附录 部分软件代码及架构

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8f5562e0e70421547872c5a.html