# 暖通空调的节能应用

1、身份证号码：41092319880605xxxx河南南乐457400；2、身份证号码：41272319891115xxxx河南商水466100

摘要：随着社会的发展，节能技术在暖通设计中的应用已经成为了暖通工程发展的潮流，因此先关的技术人员在进行施工的时候应该充分的将节能技术应用于暖通设计过程中，最大程度的减少资源的使用，保证整体的经济效益以及环境效益。基于此，我们现针对暖通空调的节能应用做一具体分析。

关键词：暖通空调；节能；应用

引言

建筑内部构建暖通空调系统，主要是为了营造舒适的环境，促使用户能够获得身心上的满足。暖通空调对人们的健康，有着极大的影响，因为人们处于室内的时间＞12h，室内空气质量较差，会威胁着人们的身体健康，而利用暖通空调系统，实现空气换送，为人们提供较为新鲜的空气，改善室内空气质量。所以我们在对暖通空调进行设计时一定要把节能环保的理念融入进去。

1暖通空调节能设计的原则

1.1依据节能原则

暖通空调在设计时遵循的原则是节能。将热舒适指标作为暖通空调设计师的应用指导，根据湿度、温度和风俗等极大影响的主要因素分析，制定出与节能互利的设计，以确保设备内部的舒适性。另外，要有效利用建筑物的围护结构，使其将导热性维护，处理室外温度变化；管路应追求简约化设计，不仅便于安装施工，同时可以减少资源，有效降低建筑成本。

1.2满足日常环境的需求

在建筑物内，人体感受到舒适不仅是由于室内的温度、湿度符合要求，外部环境声音、色彩以及光线等也满足，多种因素结合下使人们的舒适感提高。若将建筑物内部设计为暖色调，能够使人们在冬季有温暖体验，进入室内后不会觉得过于寒冷，这样使暖通空调给室内提供的温度量减少，同时降低耗能，发挥节能作用。

2节能技术在暖通空调系统中应用的不足

节能技术利用到暖通空调系统的安装过程中虽然在很大程度上改善了能源短缺，提高了经济效益，但是整体的技术还不成熟，在设计过程中存在诸多问题，影响着暖通空调的具体应用，主要表现在以下几个方面。

2.1在设计管理方面存在问题

应该节能技术进行暖通空调的安装直接受到设计的影响，在整个设计过程中只有设计人员对于设计有充分的重视，才能促进设计的合理性，但是现阶段暖通空调在节能设计方面存在问题就是设计不合理，建筑设计仍然考虑开发商的根本利益，而盲目的追求工期的缩短，设计工作也是草草了事，完全没有考虑到质量问题，这样不仅不会起到节能环保的效果，还会将空调暖通安装过程中的费用大大提高，同时在暖通空调的运行过程中也会大大增加能耗。

2.2在设计计算方面存在问题

进行暖通空调的设计需要考虑到冷热负荷，这是进行设计的重要指标，由于整个暖通设计的依据是冷热负荷，根据冷热负荷将空气处理设备的能力确定，将暖通空调的热源容量确定。但是在实际的设计过程中，设计人员直接用冷热负荷将施工设计阶段的空调的供暖，冷的负荷确定，却没有结合实际情况进行科学的确定，这样可能导致很多问题的出现，例如冷热源设备装机容量过大，水泵的配置不达标，管道的直径过大等等，这些问题不仅会影响暖通空调的质量，还会将工程的投资成本增加，同时也增加了暖通空调运行过程中的能量消耗。

3节能技术在暖通空调系统中的具体应用

3.1暖通空调系统节能

对于外墙填充墙应该选择蒸压加气混凝土砌块为主体来达到保温的效果，对于钢筋混凝土的墙体部分应该选用发泡玻璃形成的内保温系统来实现保温，对于外墙的传热系数Km＝1.55W/（m2•K），平均热惰性指标Dm＝3.50。通过对于维护结构的精密计算，发现改造后的全面供暖以及空调的耗电情况对比普通建筑减少了1.1%的消耗，具体的数据参比如下图所示

3.2热回收技术的应用

热回收技术是现代暖通空调系统重要的节能技术之一，采用热回收技术能够将排风过程中多余的热量回收，这样能够防止暖通空调的排风系统直接将空调说散发的热量直接排到室外，如果直接排到室外会造成很大的能源浪费，采用热回收技术对于排出的气体进行回收还能在很大程度上减少所排气体对于环境的热污染，可以说回收热气体实现了变废为宝的目的。

3.3采用变频技术

在现代暖通空调的设计和应用过程中，变频技术是一种主要的趋势，在设计过程中促进变频技术的合理应用能够将传统的空调系统存在的不足弥补，还能够减少运行过程中的能耗，同时还能将空调的负荷相应的减少。使得实际的运行负荷随着室外的温度变化进行变化。

3.4节能蓄冷技术的应用

暖通设计中对于蓄冷技术的使用就是在用电是非高峰期的时候，利用能源进行制冷，然后对冷源进行贮存，然后当需要冷源的时候进行放出，蓄冷技术的应用就可以有效的避开用电高峰期，最大限度的将电能的占用情况降低，这样就能实现节能环保的效果，我们利用绿色建筑设计合理的为蓄冷技术进行优化就能减少资源的使用，提高利益，主要的技术方式有两种首先就是在用电低峰期对于冷源进行储备，然后当用电量处在高峰期的时候进行冷源释放第二种情况就是由于水的储冷量远远低于冰的储冷量，所以在设计时技术人员应该蓄冷池设计的容积小一点，这样就能减少冷源消耗，从而在一定程度上减少能源的损耗。第三种情况就是在暖通空调中当凉水的温度到达3摄氏度的时候，就可以使用低温度进行取风，最大限度的将风机的风速和风量降低，从而达到节能的效果。

3.5关于工程的设计结构和材料的优化

要想保证暖通设计的节能环保效果实现，还有非常重要的一点就是对工程的设计结构和使用材料进行优化整合，暖通的设计在很大程度上依赖日益发展的科学技术，这样虽然能够满足客户的用电要求，但是生产成本大大提高了，并且还非常容易对环境造成污染，所以就需要相关的设计人员在对暖通设计时进行科学合理的优化，充分利用绿色建筑技术带给暖通工程的便利，对于设计进行优化。

3.6科学合理地选择设计参数

在设计暖通空调的过程中，进行建筑室内温度计算取值时，要按实际情况进行考虑，依据不同的环境、地区与需求实现温度取值的合理性。暖通空调系统的资源消耗量，与室内温度的取值有着密不可分的联系。通过对夏季制冷与冬季制热的调查，得出温度每降低1℃能耗量随之增加约10%，每增加1℃能耗量随之减少约8%。因此在对建筑室内温度计算取值时，准确的数据能减少资源的消耗量。

结束语

由于暖通空调给广大人民带来的多种便利，因此要重视暖通空调节能方面所存在的问题，使其能够将经济、安全、节能、舒适与美观性的作用充分发挥。目前，研究开发节能技术并将其合理应用，是建筑与暖通空调系统的设计基础，在广泛人民的关注下，政府部门给予了很大的支持。而作为暖通空调的设计人员，更应在对空调进行节能设计时向自己的工作尽职尽责，贡献自己的力量，加强暖通空调的节能性能。

参考文献：

[1]杨步云.谈暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].山西建筑，2016，4202：194-195.[2017-08-19].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a8fc156ad548f3a9ed1bb8ec.html