# 吕门220kv输电线路改造工程项目综合评价研究

### 论文摘要

北京门头沟500kV变电站建成投产之后,吕村～门头沟220kV双回线路承担500kV站负荷输送的主要任务,为提高吕门双回线路输送能力,同时考虑线路的老旧情况,保障电网安全可靠运行,综合考虑现状情况及远景规划情况,对该双回线路实施改造具有重要的意义。本文在对吕门220kV线路改造项目概况、该地区的电网现状以及存在问题分析及其建设必要性分析的基础上,分别从技术因素、安全因素和社会环境因素对该项目的可行性进行评价分析,并建立了线路改造项目可行性综合评价体系,其中技术评价分析主要包括变电设计、路径选择和绝缘设计三个方面;经济分析包括导线选择、跳线方式和施工方式三个方面;环境分析包括环境影响分析、环境风险分析和预防措施及对策分析。在此基础上,利用基于AHP的模糊综合评价模型对线路改造项目进行综合评价分析并得出结论,它可以在不影响大致结果的前提下,高效的将复杂事物简单化。本文所建立的输电线路改造项目综合评价指标体系不仅可以用于本项目的可行性评价,亦可对其他线路改造项目进行辅助决策。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容和创新点

- 1.3.1 本文内容

- 1.3.2 本文创新点

- 第2章 吕门220kV 线路改造工程项目概况及建设必要性分析

- 2.1 工程项目概况

- 2.1.1 路径概述

- 2.1.2 关于临时线路的说明

- 2.1.3 工程建设规模

- 2.2 项目建设必要性分析

- 2.2.1 电网现状

- 2.2.2 基于灰色模型的北京地区负荷预测

- 2.3 本章小结

- 第3章 吕门220kv 线路改造项目可行性分析

- 3.1 项目技术分析

- 3.1.1 变电部分

- 3.1.2 路径选择

- 3.1.3 绝缘设计

- 3.2 项目安全分析

- 3.2.1 导线的选择

- 3.2.2 跳线设计

- 3.2.3 施工方式

- 3.3 项目环境分析

- 3.3.1 环境影响分析

- 3.3.2 环境风险分析

- 3.3.3 预防措施与对策

- 3.4 本章小结

- 第4章 吕门220kv 输电线路改造项目综合评价分析

- 4.1 综合评价指标体系建立

- 4.1.1 评价指标体系建立的原则及标准

- 4.1.2 建立评价指标体系

- 4.2 综合评价指标权重确定

- 4.2.1 层次分析法权重建模

- 4.2.2 各指标权重计算结果

- 4.3 计算指标隶属度

- 4.4 模糊综合评价分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].输电线路微气象研究综述[J]. 电力勘测设计 2019(S1)

- [2].浅析110KV输电线路施工技术问题[J]. 农家参谋 2020(16)

- [3].35kV输电线路实施中间电位带电作业安全方法[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [4].输电线路高空坠物止落器设计应用[J]. 农村电工 2020(10)

- [5].输电线路的运行与维护管理探析[J]. 化工管理 2018(35)

- [6].关于如何做好输电线路运维工作的思考[J]. 科技创新与应用 2019(05)

- [7].略议输电线路运检一体化管理模式[J]. 中国电力企业管理 2019(05)

- [8].一种输电线路上的存在异物清除机器人装置[J]. 农机使用与维修 2019(08)

- [9].输电线路的检修问题与应对措施[J]. 集成电路应用 2019(11)

- [10].输电线路运维风险监测与控制[J]. 科技风 2019(34)

- [11].真型大跨输电线路的舞动模拟与失谐控制[J]. 四川建筑科学研究 2019(05)

- [12].浅谈输电线路巡视效率的提升途径[J]. 中国新技术新产品 2017(24)

- [13].基于输电线路改造的设计优化研究[J]. 电子制作 2018(02)

- [14].输电线路灾害机理研究进展[J]. 中国新技术新产品 2018(12)

- [15].输电线路改造过程中的相关问题研究[J]. 山东工业技术 2018(14)

- [16].输电线路管理方法的应用研究[J]. 科技风 2017(24)

- [17].输电线路防外破标准化管理体系分析研究[J]. 企业管理 2016(S2)

- [18].330kV输电线路综合防污闪对策探讨[J]. 电子测试 2016(24)

- [19].110kV以下电力输电线路的设计要点[J]. 通讯世界 2017(01)

- [20].浅谈江西500千伏输电线路的运维[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [21].输电线路防风偏措施研究[J]. 应用能源技术 2017(01)

- [22].35kV输电线路运维管理模式分析[J]. 山东工业技术 2017(03)

- [23].220kV输电线路启动投产相关技术[J]. 电工技术 2016(12)

- [24].电力输电线路的运行维护及故障排除[J]. 电子技术与软件工程 2016(21)

- [25].迎难而上主动承担责任 突破自我建设优秀团队——记国网输电线路舞动防治技术重点实验室主任李清[J]. 河南电力技术 2017(01)

- [26].浅议无人机在输电线路巡视方面的应用[J]. 低碳世界 2017(04)

- [27].电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J]. 科技创新与应用 2017(17)

- [28].电力输电线路运维工作及故障清除标准的相关性分析[J]. 中国标准化 2016(15)

- [29].220kV输电线路带电跨越施工过程中的问题及策略分析[J]. 电子测试 2017(14)

- [30].基于110kV输电线路的状态检修实现方法及分析[J]. 工业设计 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9e8d945fcb2393e24da9cd9.html