# 关于建筑施工测量常见错误及应对措施探讨陈波

广西建工集团第三建筑工程有限公司北海分公司536000

摘要：随着经济在快速的发展，社会在不断的进步，在建筑工程项目中，工程测量及误差控制作为其中必不可少的环节，测量及误差控制工作是否落实到位，与工程质量、施工进度及建造成本密切相关。本文将通过分析测量误差的原因及概论，探究工程测量及误差控制在建筑施工的实际实践应用，以期能提升工程的标准化管理质量，为优化工程测量及误差控制技术在建筑施工实践运用提供可行性建议。

关键词：建筑施工；工程测量；误差控制

引言

建筑行业规模不断壮大，作为建筑工程项目全过程中重要的一项技术，工程测量技术也得到了进一步发展，并且在建筑工程施工阶段中发挥了显著的作用。比如有效提高了建筑工程施工的安全系数和质量水平，为提高建筑工程项目的综合效益提供了重要的技术支撑。在本文中，笔者主要从工程测量的重要性入手，对其在建筑施工中的几点应用进行了浅显的研究。

1建筑施工测量的突出特征

建筑施工的技术水平关系到建筑施工测量的质量。在建筑施工测量中，许多因素都能够对实际的工程质量产生影响，其中测量仪器的使用度的控制是影响施工的直接因素，另一个影响施工质量的因素就是测量方案，同时测量方案会直接影响相关测量的精准度，影响较为明显的体现在微型控制网测试，体现在控制网设立中，同时也影响到控制网中对于图形控制和测回数以及设点联测的数量等等，都是影响到整个控制网的可靠性保证和精度控制的关键性因素，这时候就要求，进行测量的人员需要结合施工现场的地形情况和施工条件等等因素来进行综合性的考虑。受到现场的施工环境影响，测量工作的水平高低也大有不同，同时影响测量结果的因素还有测量仪器的精密度。

2建筑施工中产生测量误差的主要原因

2.1测量仪器设备的局限

在建筑工程项目中，要想开展测量工作，必须以相应机械设备及测量仪器为基础。不同建筑工程所处施工环境不尽相同，需要使用针对性测量仪器及工具。不同工具及仪器适用的施工环境存在差异，不同厂商生产工具及仪器的加工制造环境存在差异，受这些要素的影响，即使适用同一款工具及仪器开展工程测量，所获得测量数据也可能出现差异。为此，利用相关工具及仪器获取的测量数据不一定完全精确，只是趋近于被测真值。当出现这类误差后，能够利用校正环节予以精准化处理，这类误差被称为合理的测量误差。

2.2测量仪器设备的影响

如果要在建筑工程项目中展开测量工作，展开的基础就是机械设备和测量仪器。测量仪器和工具要根据建筑工程或是施工环境的不同进行匹配。因为不同的施工环境所匹配的仪器及工具不同，而且不同的厂商生产的工具和仪器也不同，因为种种因素，工程测量很容易出现误差，就算是用同一款仪器进行测量，也会出现误差。所以，无论如何，就算是利用相关的工具测量出的数据都不一定完全的准确，只能说接近真实的数据。而当出现测量误差情况的时候，要通过校正来精确化，这时候再出现的误差叫合理的测量误差。

2.3 环境因素的影响

除去测量工具和仪器以及相关技术人员的因素，环境也是会影响工程测量数据准确值的因素之一，但是环境因素是外界的，不可控制的。当遭遇恶劣环境时，比如能见度差的情况，相关技术人员的测量判定也会受到一定影响，可见度的下降必然会导致相关技术人员的鉴别能力下降，有些时候还会对仪器测量产生影响，最终导致判定结果精准性下降。

3建筑施工中工程测量及误差控制的有效对策

3.1关于控制网测量误差的有效控制措施

在建筑工程测量环节，相关工作人员在开展平面控制网测定时，要将以下工作落实到位。第一，在实地勘察施工现场周围环境之后，选择最为适宜的地理位置作为控制点，所选择位置点的高程须符合现场观测的实际要求。第二，在开展控制网测量之前，相关工作人员要严格遵守相关规章制度，预先检查仪器设备，确保仪器设备造成的误差在法定范围内，方能将相关仪器设备运用到测量工作中。反之，若仪器设备的误差值超出相应范围，不仅会耗费大量人力物力财力，还会影响测量结果的准确性，给后续施工造成负面影响。第三，在开展工程测量的进程中，相关工作人员要在相应仪器设备的辅助下开展测量工作，遵循仪器、观测员、观测线路三固定的原则，在此基础上落实测量工作，以保障测量数据的精准性。第四，在开展控制网测定工作时，要依据测量要求，选择温差变化偏小的侧测量地点，以推进测量工作的有序进行。

3.2放样工作的质量控制

放样施工是影响建筑工程施工质量的重要因素之一。如果放样施工的误差值超出了可接受的范围，建筑工程的施工质量则有一定风险性。所以，展开放样测量误差控制工作时，要依据现实情况，采取一定措施，把误差值控制在可接受的范围内，这样能够有效提高建筑工程质量和企业效益。第一，要明确开挖地下室的复杂和繁琐，因为只有做好这种准备工作，才能有效避免欠挖或超挖，同时要先明确科学的开挖方案，以及出现上述情况时的对策。施工人员在施工环节，必须遵守相关制度，仔细观察周遭环境，如果出现地质开裂或是沉降的情况，要适当扩大观察范围，奠定开挖地下室的工作顺利基础。第二，在针对地下室的首层轴线落实定位开始施工之后，相关的技术人员必须再次用钢尺自己测量，记录误差值，保证轴线的准确性，完善轴线放样工作。并且，全站仪是面对地位放样点，辅助轴线放样施工展开放样施工的，而这样做也有助于缩减施工时间，保证放样施工的准确性，提高其的工作效率。第三，面对建筑主体结构，施工人员要在保证建筑主体的混凝土强度符合标准的情况下，为了提高建筑主体结构放样施工的准确性，运用三点后方交会定点技术，把控制点引测到钢板上，并且对边长、角度多次检测。第四，相关工作人员在展开对建筑特殊部位的放样测量时，要合理运用数学关系，遵守相关规定，并且记录施工放样中所涉及到的数据和信息，采用科学的CAD工程软件，或者其他科学有效的工程软件，对图纸完成测绘，同时在相关数据的基础上，完成相应表格，奠定放样施工的展开工作。第五，施工人员在实地放样环节，要选择施工方法的时候，要利用平面控制点，保证仪器的误差值在可以接受的范围内，再展开测量。

3.3沉降测量技术

沉降指数观测是建筑工程项目中具有代表性的测量数据，也是工程测量技术最为基础的实践和应用，在建筑工程施工阶段中广泛应用。不同类型和用途的建筑对于设计和物理指数要求存在很大的差异性，同时施工现场的地质及周围地理环境也会直接影响建筑工程项目设计方案和施工技术应用。所以，在建筑工程项目的早期应该聘请专业的工程测量团队精准测量地基变形值，再根据地基承受能力科学规划建筑结构类型和用途。建筑工程中的沉降测量技术就是通过分析土质种类、物理指标和钢材结构准确测量出建筑区域内的绝对沉降量与相对沉降值。在获取基本数据以后，再由工作人员将数据输入到计算机软件中并对建筑区域的沉降差、倾斜度等进行有效分析，再根据分析结果进一步完善工程项目的细节设计，保证整体结构的科学性和合理性。

结语

施工测量技术贯穿于建筑施工的整个过程中，同时也影响着建筑施工的进度及施工质量。这就要求工程师对实力工程有准确地位置定位，并且需要确定在及西宁建设的区域新增加的构筑物或建筑物和标识，使得现场的施工各类机械设备都能够正常的使用。主要更为重视在建筑物的运营管理阶段的工程测量。通过对实际的工程建筑物的运行状况进行测量，发现问题及时采取有效措施进行解决，减少事故的发生。

参考文献

[1]杜邦余,金桥,程华龙,等.工程测量及误差控制技术在建筑施工中的应用[J].工程建设与设计,2018(s1).

[2]胡治桐,严明超.建筑工程测量定位放线误差控制技术探讨[J].华东科技:学术版,2017(12):77.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a9f1b6e343de874627778244.html