# 电力配网工程建设过程验收问题及管理措施分析刘建军

（广东电网有限责任公司阳江供电局广东阳江529500）

摘要：本文主要围绕电力配网工程建设过程中，其验收工作出现的问题展开研究，通过分析不同阶段的验收工作重点等，推动验收管理工作以合理方式开展，提高各项工作建设的有效性，保障其工程质量。

关键词：电力配网工程建设；验收问题；管理措施

电力配网工程建设过程中，受到多方面因素的影响，其工程验收管理工作开展过程中一直存在问题，相关人员必须加强对验收管理改革工作的重视，结合验收中的常见问题，开展智能化管理，推动验收工作更为合理地开展。

1.电力配网验收工作存在的问题

电力配网工程验收工作存在的问题，主要可以围绕两方面开展，一方面是隐蔽性工程的验收问题，另一方面是验收资料过程中存在的问题。在隐蔽性工程验收工作开展过程中，由于工程相对比较隐蔽，因而其检查验收的难度相对较高，加上工程建设过程中可能出现的偷工减料问题等，给隐蔽工程验收工作带来了极大的挑战。常见的隐蔽工程验收问题可以归为以下几类。首先是电缆沟和接地装置清理问题，电力配网工程建设过程中，由于施工人员的清理并不到位，导致电缆沟和接地装置相对比较脏，当遇到极端天气时电缆沟内会出现积水等现象，对电缆沟和接地装置各项工作合理开展将会产生极为不利的影响。其次施工过程中受到工作人员工作方式以及施工要求等方面的影响，电缆和接地装置的密封工作检查等并没有落实到位，导致部分电缆和接地装置虽然密封，但是其密封效果并没有达到既定的要求。当电缆沟和接地装置中出现积水等现象时，电缆和接地装置则会受潮继而引发新的故障。如图1电缆沟积水示意图，若不及时处理，将会导致严重的电气故障。

图1电缆沟积水示意图

最后，隐蔽性工程开展过程中，其配网设备接地等工作在开展过程中缺乏合理的检查监督机制，当施工工人等受到利益等方面的影响时，其施工过程中可能会应用横截面积相对较小的导线来代替原有导线，其接地的规范性也不能满足要求。但是由于该类接地方式检查工作相对比较复杂，检查过程中受到的干扰因素相对较多，因而其验收工作开展过程中的难度相对较大，后续的调整工作相对比较复杂，将会加大企业的验收和改善支出，电力配网的质量也会受到影响。

工程验收资料方面，受到相关单位重视程度以及日常工作管理等方面的影响，该类工作开展过程中也会遇到一定的问题，主要包括以下几个方面。第一，施工单位对资料整理规范的重视程度不足，这就导致在实际建设过程中，虽然工程项目建设工作以合理方式开展，但是其资料整理等工作并没有落实到位，在资料编排等过程中，其目录索引机制等并不完善，这就导致整理的资料是不规范的，而且部分资料相对比较凌乱，其资料上的内容等也缺乏规范性，字迹相对比较潦草，这就给后续的整理归纳等工作带来了极大的挑战。当出现资料缺失等现象时，受到其不规范资料收纳的影响，资料补充等工作开展将会遇到许多困难，影响其整体工作效率。同时，在电力配网工程施工过程中，为了保证配网工程按照合理方式开展，必须要在资料的指导下进行施工，其每个环节的资料和物质等都是相对应的，但是受到施工现场环境的影响，当施工比较赶时，可能会出现部分施工资料丢失现象，这将给后续的工程验收工作带来极为严峻的挑战。最后，电力配网工程施工过程中还会出现资料移交滞后性问题，受到多方面因素的影响，部分单位对资料接收工作并不重视，也有一部分单位并没有合理开展资料移交工作，这就导致资料移交和施工之间存在滞后差，不仅对电力配网工程合理开展造成影响，也会导致验收工作出现推后等现象。

2.电力配网工程验收管理措施

2.1合理开展隐蔽工程前期准备工作

为了方便后续验收工作以合理方式开展，相关单位在施工过程中必须加强对隐蔽工程前期工作管理的重视。通过在施工前对隐蔽工程的管理措施等进行规范，使得工作人员明确其管理过程中应当重视的问题和验收工作的注意事项，在此基础上开展后续各项工作。例如工程管理人员可以加强与工程验收人员的联系，使工程验收人员在施工过程中及到达施工现场，合理开展必要的勘察等工作，同时还可以监督重点部位的施工状况，督促相关人员及时将隐蔽工程的验收管理等工作落实到位，可以推动后续工程验收工作合理开展，对提高工程验收的效率，保证电力工程的质量等都具有重要意义。

2.2合理开展工程施工管理工作

电力配网工程施工过程中，虽然有明确的施工方案和施工计划等进行指导，但是受到现场工作环境以及其他因素的影响，施工过程中可能会出现不同类型的突发事件。这类突发事件将会影响电力配网工程施工顺利开展，导致施工计划以及施工顺序等出现变化，影响后期验收工作开展。为此，相关人员要加强前期准备工作的重视，对施工过程中可能会出现的问题进行预测，在此基础上对施工工作进行管理。同时，还要安排专门的验收人员等开展定期和不定期相结合的检查验收工作，及时掌握出现的工程变更情况，为后续工程验收等工作开展提供完善的资料。

2.3规范开展隐蔽工程验收工作

隐蔽工程验收工作涉及多方面因素，在验收工作开展过程中，必须加强与其他方面的联系，避免单独验收等影响电力配网工程验收的质量。为此，施工单位可以在进行初步的自我检查之后，及时改善出现的问题。在自我检查无误之后，再联系其他相关单位来共同开展工程验收工作。在明确监理和审计人员的要求之后，合理开展后续的工程隐蔽等工作。当某一环节的审批不合格时，施工单位要及时进行调整，而不是忽略该现象直接开展工程等工作。必须保证资料的完整性和各部门的意见统一性，在此基础上才能开展后续各项工作。在该方式下，工程验收工作开展过程中受到的阻力将会明显减少，对保证电力工程隐蔽工程施工质量等具有重要意义。

2.4完善隐蔽工程数据库

电力配网工程施工及验收工作开展过程中，为了保障验收工作以合理方式开展，可以在施工过程中，结合现代的数据库等形式打造隐蔽工程资料库。相关单位可以在施工过程中结合施工现象和施工存在的问题等，及时将各类数据上传到隐蔽工程资料库中。同时，在面对施工过程中可能出现的资料缺失等现象时，相关单位也可以通过该类资料及时重新下载相关文件来指导工程建设。为了保证隐蔽工程资料库发挥其应有的作用，相关单位应当安排专业人员对该类数据库进行管理，及时对相关数据进行归纳。同时，通过合理开展现场资料收集等工作，可以保证资料各项数据内容的全面性。验收工作开展过程中遇到问题也可以及时通过资料库搜索，在规范资料的指导下开展各项验收工作，对减少验收工作过程中出现的问题等具有重要意义。

2.5规范工程验收资料管理

工程验收资料管理存在问题的重要原因之一即其资料规范性不足，具体的工作验收等等并没有明确的资料数据，导致后续各项工作在开展过程中出现不同类型的问题。为此，相关单位必须加强对验收工作规范性的重视。在具体工作开展过程中，通过调整电力配网工程的原有规范，明确其新时期应当完善的各类规章制度，可以有效提高其工作效率，在此基础上开展规范化整理工作，对保障电力配网工程的工作质量具有重要意义。同时，为了避免形式过于僵化等对电力配网工程可靠性造成影响，验收单位等还要做好配网设备的预防性试验

工作，其可以及时的发现配网设备所存在的安全隐患，同时还可以对配网设备进行现场试验、检验和检测，以达到预防配网设备损坏和安全事故发生的目的。实际上，需要将配网设备的预防性试验结果与该设备历次试验结果进行分析和对比，根据结果的变化趋势和规律来对配网设备的基本性能和使用寿命进行有效的分析和判断，并对竣工后仍存在的问题，要督促相关单位进行调整修改，对保障电力配网工程的整体质量具有重要意义。

2.6规范开展资料收集和归档工作

为了保障验收工作质量，方便资料查找等工作合理开展，施工单位应当结合验收单位的要求和实际施工情况，合理开展资料收集和归档工作。通过安排专业的部门进行管理，及时就相关资料的收集情况等与施工部门开展交流，避免出现资料遗漏等现象，可以有效提高后续各项工作的工作质量。同时，为了提高资料查找的有效性，应当及时对资料进行进一步的归档整理，通过建立专业化的目录等，及时将各类数据资料按照规定的方式整理标记出来，对提高资料管理的质量具有重要意义。相关工作人员等必须加强对该环节的重视，通过调整其施工等过程中存在的问题，及时开展强化管理等工作，推动资料归档等工作切实落实到位，保障验收工作质量。

3.小结

电力配网工程验收工作开展过程中涉及诸多问题，相关人员必须加强对该类问题的重视，结合施工单位施工状况，合理开展资料收集和隐蔽工程管理等工作，保障电力配网工程的整体质量。

参考文献

[1]黄鸿.电力工程项目验收管理探析[J].机电信息.2013（30）

[2]贾小慧.关于配网工程管理中存在的问题及对策分析[J].化工管理.2017（14）

[3]蒋涛，秦奋.基于工程验收过程的评分标准体系研究[J].电子世界.2016（17）

[4]林贤贞.配网工程建设质量管控措施[J].农村电工.2017（11）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab0d524b6f62e0e6f654a7fd.html