# 供用电管理在电网建设中实现方式

广西容县电力有限公司广西容县537500

摘要：随着城乡电网改造的深入，用电客户对供电可靠性和供电质量的满意度有所提升，但是电力部门对在城市的某些贫困、偏远小区以及某些由企事业、机关、物业小区自供或转供用电的客户，还没有直接抄表到户，客户投诉比较多，存在着电价混乱、管理混乱的现象。

关键词：电网建设；供用电管理；实现方式

1.电网建设存在的问题

1.1管理效益低下

我国现目前的电网建设中，低效率的电力管理已成为了电网建设的核心问题。电力管理体制混乱，电力管理监督不到位，无法纠正低效率的供电，这在很大程度上浪费了电网建设，同时导致电力企业和供电管理大大增加了成本，造成了很多人力资源和经济的浪费，对提高电力管理形成了不小的负担。此外，在电力企业管理人员在进行电力管理时没有按照管理标准实行管理，没有从电力供应的全局着想，导致电网系统造成损失。

1.2电网配电层次混乱

在电网建设过程中，电网配电水平混乱这已经是电力供应里面的一个很非常突出的问题。我国的电网基本上都是辐射网，在电力配送中可靠性性低，并且配电分布结构薄弱，一般都是单主变、单回路的供电方式。变电站的变电能力较弱，保护装置不齐全，电源线和设备环网的层次结构混乱，因此我国是一个电力事故多发国家。

2.常见供用电管理的几种方式

2.110千伏特专用变电

企事业单位和政府机关在用这种电的时候也要考虑到非常多的因素。目前有许多地产开发商和物业管理公司是没有彻底分开的，而开放商选择这种供电方式就意味着小区物业管理公司可以通过提高电力价格来赚钱一些费用。一些效益好的企事业单位往往会给员工进行一些生活补助，比如电费、水费等，因此他们也选择专变供电。

2.2连接最近的公变供电

一些小的房地产开发项目直接按“一户一套”的标准，但此标准只适用于1至2栋新建成的住宅楼，并且是20～40户的住户。如果公众接近新的住宅建筑，并且公共电源变压器容量正好可以满足它的要求，电力公司普遍遵循之前的标准，就可以直接采取一户一套的方式安装到用电的家庭中，当然其所有的成本账户是应由开发商承担。

3.供用电管理在电网建设中的实现方式

未来随着社会的快速发展，中国的城市化进程也越来越明显。为了使电源管理的服务更贴心，让住户自行获取电力的执行力增强。这样做不仅可以使电力管理显得更加专业，同时在一定程度上也可以减轻电力公司的工作压力，以便于改善电能的服务质量。但是为了避免不必要的麻烦发生时，在中国法律体系不断完善的情况下，咱们国家在这方面也制定了相当完善的法律法规。有相关法律法规的规定和限制，也使得电源管理可以显得更加专业，也更具有合法性。

3.1加强供用电管理营销

在人员管理上必须加强管理力度，同时要扩大销售渠道。管理人员要加大电线耗损的管理力度，要制定标准的电线耗损管理制度，并定期检查线损的情况，确保我们在实行营销过程中不会出现任何差错。供电旦出现问题必须进行全面的自查，并利用计算机来检查和处理这个问题；同时要分析电力营销数据，采用自动化流程来统计营销数据，从根本上实现电网建设的运营的效果，并有效的提高电力的营销管理。

3.2扩大收取容量电价电费的范围

目前在我国，只有一些大型的工业用电用户执行容量电费，而一些企业和电力公司应该吸收国外的一些先进的管理经验，使电力用户在收费上能达成一致，而可以很好的推动电网建设的进程。试想一下，每个居民用户都是一个独立的电表，但是如果用户几个月都没有用电的情况先，电力公司仍然是每月按时抄表，这给企业的管理执行无形的增加了成本。总所周知，服务是有价值可言的，因为电力公司提供了有价值的服务，而这种有价值的服务就会通过货币提现出来，一些免费的服务或是优惠的服务只是作为企业的推广手段或是用于树立企业良好形象。当然，对于居民用户发生和存在的0元电费，电力公司就不能收取太高费用，对于每户电表收取每月2-5元的费用居民是很容易接受的，但是每月的2-5元对电力企业对管理企业和电力的维护是非常大的作用的。举个例子：一个中型城市估计有10万直抄用户，每户收取2-5元的费用，有可能一月有20万，甚至有可能有50万，然后可以利用这笔钱请一个专业的有效的公司来进行抄表和收费工作。这样可以有效的提高管理效率、费用统计效率，减少企业的运作成本。

3.3加强供用电设备管理

在对电网进行改造过程中，必须对电网建设进行有效的管理，必须达到三级保护原则，即总保险、分支保险、家庭保险，在管理里过程中这三个保护进行有效的结合，对居民有用也起到有效的保护作用。家庭保护中必须采用保险丝保护、空气开关保护装置，良好的接地保护。在管理过程中，管理者应该对电力总保险和分支保险进行定期检查，一旦发现有严重氧化现象必须进行重新打磨消除氧化层，保证电网供电系统良好运行。管理人员还需要对各级变压器进行管理，一旦发现问题及时解决，保证电网建设，从未提高电网建设的整体管理效率。

3.4新装用户收取配电费用

由于地产开发速度，城镇也增加许多新居民户，电力公司针对新增加的居民户数量，按照之前的保准收取一定入网费。收取的入网费全部交予电力公司进行有效的支配，这些费用基本都用于电力建设时需要的材料和施工费用上。不论增加多少新用户，都是由电力公司进行有效地变压供电。这可以很好的避免在同一小区或同一地区的用电是不同，收费不同，并保证每个用电客户都是同等对待。

总之，在我国的电网电网建设过程中要提高电力的经济效益，就必须对供电管理进行有效的管理和必须有效的减少电能功效损耗。在这个过程中，管理人员必须加强使用科技管理方式，进行规范化和标准化的管理模式，提高企业的资本的有效利用率，推动电网建设的快速发展。

参考文献

[1]罗生.试论用电管理及其发展[J].科技信息（科学•教研），2011，6（6）：61-62.

[2]张文飞.阐述电力抄表系统在用电管理中的实际应用[J].科技与生活，2010，19（19）：127-128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab2858ff9b4a7a4a8efb8590.html