# 硝酸盐、磷酸盐溶液的紫外吸收光谱的研究

### 论文摘要

随着社会发展和工业进步,水污染日趋严重,成为了世界性的头号环境治理难题。水污染不仅严重影响了人们的生产、生活,而且还威胁到人们的身体健康。世界各国已经把治理水污染列为首要任务,各个国家的学者和研究人员纷纷投入到如何治理水污染的工作中,分析污染原因,找寻解决办法。若水中的氮、磷含量超过一定标准,就会造成严重的水体污染。本文以硝酸盐、磷酸盐为研究对象,采用紫外分光光度法进行分析研究。220nm作为线性程度最好的波长点,经过实验表明硝酸盐溶液的浓度处于0-4mg/L之间时,吸光度正比于溶液浓度,从4mg/L开始,工作曲线呈现非线性走势。利用一元线性回归获得回归直线,其相关系数为0.9988,同时得到很小的回归系数标准误差。生活污水中含有大量的磷,如果任意排放污水,就会造成江、河、湖、海中磷含量过高,水体富营养化。由于磷的不稳定性,实验所得数据经过转换,确定了吸光度与溶液浓度的非线性关系,本文使用BP神经网络算法处理此非线性问题。运用Matlab语言实现BP网络算法,实验中Levenberg-Marquardt法网络收敛速度最快,循环54次后就达到精度要求,量化共轭梯度法最慢,迭代到300次还未达到精度要求。采用数据拟合法得到12次拟合曲线,与BP网络算法相比,数据拟合法复杂,效果较差。本文的研究丰富了紫外吸收光谱检测的应用领域,并结合线性回归方法、BP神经网络算法等进一步使得紫外检测技术在水污染的治理中有了方法上的改进和提高,为进一步研究水污染的各种成因提供了依据,为光电检测技术提供了科学参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究状况

- 1.3 紫外吸收光谱基本原理

- 1.3.1 紫外吸收光谱的产生

- 1.3.2 光吸收的基本定律

- 1.3.3 紫外吸收光谱法的特点

- 1.4 本文主要的研究工作

- 第二章 硝酸盐溶液的紫外吸收光谱的研究

- 2.1 氮的检测方法

- 2.2 紫外吸收光谱的分析方法

- 2.2.1 单组分的分析

- 2.2.2 多组分的分析

- 2.2.3 新分析技术

- 2.3 实验仪器和操作方法

- 2.3.1 仪器与试剂

- 2.3.2 仪器的操作

- 2.4 实验结论

- 2.4.1 确定波长点

- 2.4.2 分析 220nm 工作曲线

- 2.5 小结

- 第三章 BP 神经网络技术

- 3.1 BP 神经网络

- 3.1.1 基本原理

- 3.1.2 BP 网络存在的问题及改进措施

- 3.2 Matlab 中 BP 神经网络的实现

- 3.3 基于 Matlab 语言的 BP 神经网络的改进算法

- 3.3.1 附加动量法

- 3.3.2 自适应学习速率法

- 3.3.3 共轭梯度法

- 3.3.4 拟牛顿法

- 3.3.5 Levenberg-Marquardt 优化方法

- 3.4 结论

- 第四章 BP 神经网络在磷酸盐溶液紫外吸收光谱中的应用

- 4.1 磷的检测方法

- 4.2 实验材料和方法

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 实验结果

- 4.3.1 BP 神经网络算法

- 4.3.2 Matlab 中的曲线拟合

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A:攻读硕士学位期间发表的论文清单

- 附录B:论文中使用的程序

### 相关论文文献

- [1].浅谈紫外吸收光谱在有机化学中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2010(09)

- [2].乌梅及其炭制品的定性比较[J]. 时珍国医国药 2008(01)

- [3].介质对VC紫外吸收光谱特性影响及应用[J]. 化学工程师 2020(01)

- [4].基于紫外吸收光谱的癌细胞模型研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(09)

- [5].CeO_2紫外吸收光谱蓝移机理研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(04)

- [6].全波谱太能材料氟代酞菁锌分子ZnPc(C_(24)F_(48))的研究[J]. 牡丹江大学学报 2018(06)

- [7].有机化合物的紫外光谱分析[J]. 西部资源 2017(06)

- [8].紫外吸收光谱积分法分析蛋白质浓度-以碱性磷酸酶为例[J]. 光谱学与光谱分析 2013(07)

- [9].两种化学型鱼腥草挥发油的紫外吸收光谱分析[J]. 时珍国医国药 2010(02)

- [10].PEI溶液紫外吸收光谱检测油气田硫化氢气体[J]. 分析测试学报 2018(06)

- [11].TMT药剂含量测定[J]. 热力发电 2019(01)

- [12].药用植物重楼的紫外吸收光谱分析与鉴别[J]. 光谱学与光谱分析 2012(08)

- [13].安息香紫外吸收光谱特征研究[J]. 时珍国医国药 2010(11)

- [14].紫外吸收全光谱法测定海水硝酸盐研究[J]. 光电技术应用 2015(01)

- [15].三芳胺基D-A结构化合物的溶致变色行为研究[J]. 林产化学与工业 2019(03)

- [16].紫外光谱法检测COD中硝酸盐与温度影响的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2014(03)

- [17].紫外光谱检测掺入四物汤的西药成分(Ⅱ)[J]. 中国实验方剂学杂志 2013(13)

- [18].七元瓜环对三环唑的分子识别及抑菌活性研究[J]. 山地农业生物学报 2013(06)

- [19].鸟苷发酵不同阶段发酵液紫外特征光谱的研究[J]. 光谱实验室 2010(03)

- [20].β-乳球蛋白与黑米花色苷的相互作用[J]. 食品科学 2017(09)

- [21].几种芳香磺酸酯和磺酰胺对金属离子的紫外识别作用[J]. 化学世界 2016(05)

- [22].苦荞麦多糖对胰脂肪酶抑制作用的研究[J]. 中国食品添加剂 2015(09)

- [23].紫外吸收光谱结合化学计量学测定饲料中三聚氰胺的含量[J]. 化学研究与应用 2014(09)

- [24].注射用头孢米诺钠与更昔洛韦的配伍稳定性考察[J]. 中国药业 2010(19)

- [25].氨基酸紫外光谱的再测定[J]. 德州学院学报 2015(02)

- [26].紫外吸收光谱法对聚丙烯中抗氧剂3125的定量分析[J]. 仲恺农业工程学院学报 2014(03)

- [27].光谱法研究抗癌药物槲皮素和人血清白蛋白的相互作用[J]. 光谱实验室 2012(01)

- [28].不同方法制备的淡竹沥的紫外谱线组法鉴别[J]. 时珍国医国药 2011(08)

- [29].基于紫外吸收光谱的违规烟草贩运车辆定位仪的设计[J]. 微计算机信息 2010(26)

- [30].基于紫外-荧光多光谱融合的水质化学需氧量检测[J]. 激光与光电子学进展 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab66aac5f5c2a23a8fd4a698.html