# 分析水电厂安全运行及高压线路检修

关键词：安全运行；电力系统；高压线路

引言

水电厂是重要的发电和供电设施，其安全运行对保证电力生产与传输可靠性有很大影响，如果运行出现安全事故，将造成很大的损失。因此在实际工作中必须从多个方面积极入手，做好运行安全分析，然后制定有效安全保证措施。

1水电厂的运行特征

在保证运行安全时，需要以掌握水电厂实际运行特征为前提。该水电站在生产区域中存在很多不同的机电设备，具有区域大和技术复杂等特点，使安全运行时刻面临诸多问题与挑战，主要具有下列几个特征：

1.1自运行模式

自运行模式是指电厂日常运行和维护都由本厂人员自行解决和负责，其特点是由于本厂人员负责更容易控制和管理。

1.2委托管理模式

委托管理模式是指电厂日常运行和维护交于专业团队或公司进行管理和负责。

2水电厂安全运行保证措施

2.1确保两票三制正常执行

对于两票三制，它是科技发展和相关工作经验持续积累的主要成果之一，能为水电站正常、安全运行提供可靠的保障。统计表明，从电力行业角度讲，有八成以上的事故都是由于违反了相关安全规程引起的，其根本原因在于执行两票三制时，思想上松懈，违章操作多和没有明确操作的风险点等。对此，必须克服以上问题，确保两票三制得以正常执行。

2.1.1做好两票风险分析

在两票管理中积极引入NOSA理念与JSA方法，针对票中所有工作及操作任务都开展风险分析，通过分析找到潜在风险点。在工作开展前，先为风险点进行相关评价表及任务单的填写，制定有针对性的预控措施，同时把上述材料视作两票附件，对工作流程予以严格的控制，从而强化风险管理与控制。

2.1.2制定标准票及标准工序卡

该水电厂的水电站有很多机电设备，但工作人员较少，怎样保证工作效率是一个重点内容，对此，要做好标准票及标准工序卡的合理制定。通过这样的方式，能提高工作人员自身系统观念，实现对设备实际情况的准确掌握。在水电站中的基本工作，都必须严格根据标准票及标准工序卡来实施，实现工作效率大幅提高，并有效保证运行安全。若系统处在异常运行状态，或开展计划外的检修，标准票及标准工序卡和实际情况不相符，此时工作人员应立即对其进行修改，进而为规范化的生产操作创作良好条件，确保工作能够顺利和安全开展。

2.1.3加强对工作人员的安全管理

在本水电厂中，工作人员以新员工为主，尽管他们在上岗前都会经过系统的培训与时间，但在安全意识上仍然不足，依然可能违章操作。基于此，在生产工作中应积极开展工作会与总结会，增强工作人员的规范化和安全意识。此外，对班组长而言，应细心的了解员工实际状态，做好人文关怀工作，在工作布置过程中应注意以下几点：如果人员的思想情绪较差，则不允许上岗工作；如果人员对系统及设备装置不够了解，则不允许单独进行工作；如果没有确定风险点和它的有效控制措施，则不允许进行操作；针对有三违情况的人员，应对其操作进行限制。

2.2提高线路的防雷效果，加强对电击问题的管理

首先，要保护防雷线的线框，做好防雷击的准备工作，对杆塔进行完善，提高杆塔的抗雷击能力；其次，做好引雷工作，增强输电线路绝缘水平。线路触电问题线路触电现象会给线路检修人员带来人身危险，有关管理人员应把线路检修工作作为一项重要事项来抓，避免线路触电。在输电线路检修方面，要保证检修人员使用工具的绝缘性，要保证检修人员在安全距离外进行电路检修。线路检修人员应做好自我保护工作，做好杆塔的监护工作，保证线路检修工作的安全有效进行。

2.3人力破坏问题的检修与维护

对于人力破坏问题，要求国家通过法律，社会通过舆论予以监督与制裁，加大对破坏高压输电线路对国家，对社会，对人民生活危害的宣传与教育，加大对破坏行为的惩罚力度，在社会上形成良好认知，达成对国家电力能源系统的保护共识，树立正确的思想价值观念，形成法制与舆论双管齐下、统一管护的局面。

2.4建立应急预案并开展事故预测

针对在水电站中产生过的重大与特大问题，需要制定专门的应急处理预案；然后围绕预案组织人员开展演练，使全体生产人员都能掌握预案具体内容，提高自身应急处理技术水平。另外，在水电站正式投产之后，还要对可能产生的所有事故做预测，对不同可能产生的异常，进行针对性的分析，从而确保异常及事故均能得到立即反应，保证处理的有效性，将水电站产生的损失及其对设备造成的影响都降至最低。

2.5加强检修作业风险管理

在水电站高压输电线路的检修过程中，任何疏忽都可能导致严重的事故。因此，有必要加强检修过程中的风险管理。首先，要对检修作业可能遇到的风险做出预测和分析，一旦检修时遇到该问题要能进行及时的处理与解决，尽可能降低检修风险所消耗的成本。一般而言，风险管理可分为几个不同的方面，比如风险研究、风险对策制定，同时还包括事后设备状态评估等等。在此过程中，状态检修技术小组事前要对检修的风险进行详细分析，在进行风险估测工作时，主要是借助于一些风险检测工具与技术进行风险的识别与评估。这样一来，可以将检修风险尽可能的降低到可控的范围内。

3水电厂高压线路状态检修

这是使水电站处在安全运行状态的基础保障，也是开展状态检修工作重要基础。该水电站在设计工作中对设备监测予以了高度重视，配置很多先进装置和系统。在水电站正式投产后，建立完善的设备分析及管理相关制度，对设备参数进行定期采集，分析包含运行时间在内的重点参数，并对相同类型的设备实施横向对比，和现有的历史数据做纵向对比，确定设备将来的发展趋势，综合评估设备所处健康状况，从而形成专门的分析报告，为后续检修及运行方式的调整奠定良好基础。

该水电厂的两个水电站都采用了很多新兴技术及自动化设备，其是否适用，能否在实践中保持可靠，还需要进行深入的考量。对此，生产人员应在系统投产之后，切实加强对设备的巡检和分析，当发现线路存在问题时，应立即针对异常做专门的分析研究。在分析过程中，需要明确异常是否紧急，以及处理是否困难；当情况比较紧急时，应立即进行处理，对处理难度较大，同时会产生恶劣后果的，要确定监视点，并对监视的力度予以加强。以此形成专门的分析报告，在报告当中要注明异常类型、异常成因及处理方式。

结语

水电厂安全运行的管理由原来的粗放式管理必然走向规范化管理，一系列的管理模式、制度方法被建立起来，成为安全运行管理的一种手段。高压输电线路的正常运行对我们的日常生活、生产起到了重要作用，在满足了用电需求的同时，一定要加强安全运行管理。一旦高压输电线路遭到破坏，不仅会影响我们的生产和生活，甚至还会威胁我们的生命安全。因此，必须要重视、做好高压输电线路的维护和检修工作，在保障线路正常运行的同时，还要做好预防，不放过每一个细节。

参考文献

[1]宫敏文.探讨高压输电线路设计中的问题[J].黑龙江科技信息,2014(31):118.

[2]程远楚.中小型水电站运行维护与管理--中小型水电站运行与管理技术丛书[M].北京:中国电力出版社,2006.

[3]晋良海，李宬，梁巧秀，等.水电厂综合本质安全管理的改进模糊综合评价方法[J].水力发电，2015，41（11）:103-105

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab8f48a85661ce0ea19b521f.html