# 电力信息通信调控融合发展探讨李宏宇

国网内蒙古东部电力有限公司克什克腾旗供电分公司内蒙古赤峰市025350

摘要：电力信息通信对于现代化电网建立具有非常重要的作用，是电网向着智能化方向发展的基础，同时也是确保电力系统稳定运行的重要条件。随着我国经济的快速发展，社会电力需求量逐渐增加，同时对于供电质量要求不断上升，这就需要不断增加电网建设规模来与之相适应。电力通信信息的融合在电网建设中得到了广泛的应用，本文主要阐述电力信息通信调控融合的相关内容，希望能够给相关人士以参考。

关键词：电力信息通信；调控融合；电网

引言：

随着国家电网公司“两个转变”和“三集五大”体系建设的深入推进，加快创建“两个一流”，对电力信息通信工作提出了新的更高要求。从对电网安全生产、企业经营管理和信息通信运维水平提升的长远需求来看，都要求电力信息通信逐步从对电网生产经营单一和单薄的技术服务支撑向更深层次的智能引领与融合发展转变。因此，在国家电网公司不断推进信息通信融合的大背景下，本文以调控融合作为切入点开展研究，用更为主动的方式应对

电力信息、通信专业从独立走向融合的重大转型。

一、电力信息通信调控发展现状

自国家电网公司成立以来，信息、通信就作为其重要的支撑专业随之发展，信息、通信调度也逐渐成为配合电网调度和生产经营管理的重要部门。在建设之初，信息、通信调度独立组建，信息调度采用国网、省网纵向“两级调度”模式；通信调度则采用国网、区域电网、省网、地网、县网纵向“五级调度”模式。

近年来，信息通信专业逐步推进集中调控工作。2011年，原有国网、省网两级通信调度集约为总、分一体化通信调度；随后，又逐步推进地、县一体化调度运行管理模式。同时，国家电网公司自上而下实现了信息通信调度组织机构的整合、大厅统一建设和人员合署办公。目前，国家电网公司正在探索省级信息通信集约化调度模式，该工作已在江苏、福建等电力公司开展试点，预计在未来5年逐步实现“国网、省网”两级信息通信集约化融合调度。

二、电力信息通信调控融合方式

2.1电力通信信息化系统结电力通信信息化系统所具有的结构对于通信系统的可靠性具有非常大的影响、在进行系统结构设计过程中一定要充分考虑到系统功能方面的需求．要使其能够满足性能管理、故障管理、配置管理、网络物理设备管理以及网络传输管理方面的要求在进行系统结构设置过程中．要通过数据服务器来实现信息的储存以及处理工作，并且网管工作站可以给信息系统提供出人机方面的接口．管理用户可以通过较为友善的图文截面对于通信设备进行相应的操作，浏览工作站还可以利用因特网进行各种信息的浏览，并且协议适配器能够给网络信息系统提供协议转换服务．通过前置机代理能够对于信息终端、应用平台以及信息战进行实时的准确管理，管理数据库可以给信息化系统提供数据收集、存储以及分析方面的服务。

2.2进行流程的优化升级，进行调控整合

（1）使其集约化．最终实现调度监控一体化形式，从而实现信息以及通信的联合．最终和机房分离．进而实现统一的信息通信调度平台。

（2）增强信息和通信方面的联动、因为信息系统通道和路由都是通过通信进行承载的，并且信息方面的相关工作能够通过通信调度来许可。同时对于信息方面的巡检情况需要向通信调度进行汇报，这样通信调度就能够准确及时获得信息通道运行情况。关于信息方面的通信工作要利用通信调度来传达调度的命令，并且要由信息以及通信人员对运行方式进行调整。

（3）在对各级通信调度机构进行管理的过程中要采用统一运行、统一调度以及统一值班的方式进行．从而形成三级的通信调度管理模式．这样就能够对于通信系统进行统一的指挥、对于通信相关业务进行统一的控制、对于通信资源进行统一的管理、对于通信网络进行统一的监视。

（4）增强对于信息通信运营、维护检修方面的管理．对于相关通信机房视频监控系统进行升级优化，从而将通信站点实现可视化的巡视。这样就能够提升相关工作的安全性和对于通信的管理能力。

（5）明晰通信调度的相关职责，提升其控制管理水平．并且要提升相关等级通信机构的执行能力．同时要缩短响应时间、同时要增强对于应急处置等重点环节的管理，要重点对通

信系统所处状态进行；隹确的掌控，通过采用高效的调整和控制措施来提升对突发应急事件的处理水平和整体的协调能力．保证电力通信系统能够安全稳定的运行。

2.3以技术作为基础，增强运检力度

（1）通信运行工作利用位于通信中心站的相关网管系统来对国家电网的相关通信电路进行管理．从而能够实现对于整体通信系统进行全天候的运行监控通过通信运行工作能够保证整个系统相关指标达到标准，主要包括：电路的运行率、对于电网的保护、数据通信业务通道的可用率以及安控通道可用率等等．进一步保证在发生突发事故以及重大时间段内通信系统的安全稳定运行。

（2）加强运维工作的规范化以及标准化建设，要优化完善

通信专业安全生产管理制度体制，主要包括的内容有：运行管理、安全管理、通信调度管理制度、岗位服务职责以及岗位培训等等。同时要制定通信系统的应急处置方案内容，通过认真研究来提升应急处置方案的针对性以及可操作性除此之外．要制定出主干通信系统现场作业的相关规范。增强对于现场违反规定情况的监察力度．对于违规行为进行严厉的查处．全方位提升反违章的监管水平。

（3）增强技术手段在运维工作的力度要建立起信息系统运行平台，形成信息运行的调度控制中心．这样能够实现对于控制区域信息资源的统一监督管理和调度．充分体现出了系统集约化、专业化以及扁平化的特点要安排专业的值班人员通过全天候的值班制度来对信息广域网络、机房以及应用系统的安全运行情况进行管控．并且要和上级的监控中心进行连接实现对于相关单位信息运维的调度指挥．从而最终实现信息系统的统一监控和统一管理。

（4）充分利用IMS系统对于相关业务系统深化应用指标进行相应的监控以及追踪，同时要建立起日通报、周对比以及月分析的相关制度。通过这些制度得到的数据来为业务相关部门以及信息化管理部门提升实用化水平提供参考。并且能够对工程建设成果进行巩固．同时使得信息系统对故障处理的及时性、准确性得到了保证，具有较强的系统控制能力。

2.4对于管理模式进行创新，提升服务的品质

要建立起统一的信息服务热线．要对区域性的系统保服务热线进行整合，形成统一的信息通信服务热线要以统的信息服务热线电话作为平台．对于同一区域内不同的用提供SGl86系统应用支持服务以及通信报务热线集约化的一管理，从而实现区域的信息服务热线集约化统一。

2.5融合技术应用，实现调控功能完备

为了实现在国家电网公司统一框架下的信息通信调控支撑体系建设，有效解决技术人员少、服务地域广、规范程度低等难题，达到信息通信专业同步、深化融合的目的，在支撑管理方面，需逐步开展融合调控管理系统的建设，利用先进的信息通信技术构建一体化管控平台，实现调控的统一管理。

结语：

本文以推动电力信息通信调控的深度融合和统一发展为目的，对调控融合发展的策略及方法进行了全面研究，提出了符合国家电网公司信息通信调控一体化管理要求，适合调控融合发展的整体框架体系和演进路线，可以为提高电力信息通信调度运行监控管理水平，推动电力行业信息通信的全面融合提供理论参考。

参考文献：

[1]李辉.电力信息与电力通信融合的探讨[J].科技传播，2015（2）：35，26.

[2]潘崎.浅谈电力系统中信息通信融合的应用[J].中国新通信，2013（23）：90.

[3]常英贤，张鑫，谢飞.基于信息通信融合的一体化管理体系研究[J].电力信息化，2016，11（4）：36-38.

[4]张汤.电力信息通信融合及应用分析[J].云南电业，2014（8）：39-40.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aba52b81fb95edb2ff77120e.html