# 波前像差和调制传递函数（MTF）在屈光手术视觉质量评价中的研究

### 论文摘要

第一部分表层切削术后角膜上皮下雾状混浊（Haze）对高阶像差和光学质量影响的研究目的：探讨准分子激光表层切削手术后轻、中度角膜上皮下雾状混浊（Haze）与高阶像差（HOA）分布特性的关系。方法：选取准分子激光角膜切削术（PRK）手术6个月发生Haze眼10只,无Haze眼26只。应用心理物理像差传感器测量波前像差。NIDEK OPD-Scan获得角膜地形图、点扩散函数（PSF）、调制传递函数MTF等光学图像。结果：Haze组总的高阶像差略高于对照组,但是两组之间差别无统计学意义。Haze组眼的彗差（第三阶像差）较对照组高,而球差（第四阶像差）低于对照组。第三阶、四阶、五阶、六阶和七阶像差RMS值两组间差别均无统计学意义（t=1.05,-0.38,-1.10,-0.08,-0.23）。分析各Zernike系数,发现垂直彗差（C3-1）和水平彗差（C31）在Haze组分别为0.33和0.35,大于对照组的0.26和0.23,两组间差别无统计学意义（t=0.71,0.84；P=0.49,0.43）。球差（C40）在角膜Haze组为0.18小于对照组的0.28,尽管两组间差别无统计学意义。结论：PRK术后有Haze眼光学像差对高阶像差的数量和质量具有特异性影响。激光切削后有Haze眼彗样像差较高,可能与角膜不平整有关,而球差较少可能与组织重建和基质增厚有关。第二部分暗光下近视眼高阶像差与低对比度视力关系的研究目的：分析暗环境下近视眼高阶像差与低对比度视力功能的关系,明确影响暗光下低对比度视力的主要像差成分,为屈光不正的矫正提供理论依据。方法：选取屈光术前病人52人,52眼,男性23人,女性29人。平均年龄22.87±4.08岁（18～35岁）。近视球镜度为-4.33±1.09D（-1.50～-6.75D）,柱镜度为-0.78±0.54D（0.0～-2.00 D）。在暗室内,应用基于Hartman-Shack原理的波前像差仪测量人眼波前像差,在相同环境下,应用多功能视力测试仪分别测量对比度为100%,25%,10%和5%四个不同对比度下的视力。统计分析应用多重回归分析高阶像差与各种对比度下的视力。结果：1.多重回归分析高阶像差各Zernike项与低对比度视力相关性：回归方程：5%对比度时,VA（LogMAR）=0.355+0.344C40-0.758C44（R2=22%）；10%对比度时,VA（LogMAR）=0.208+0.252C40（R2=8%）；25%对比度时,VA（LogMAR）=0.051+0.349C42+0.163 C40（R2=16%）；100%对比度时,没有任何一项高阶像差纳入回归方程。Pearson相关系数显示球差与5%和10%对比度视力具有明显相关性,且关联具有统计学意义（r=0.373和0.285,P=0.006和0.040）,与25%和100%对比度视力相关性无统计学意义（r=0.248和0.223,P=0.076和0.111）；C42仅与25%对比度视力关联并具有统计学意义（r=0.295,P=0.034）,与其他各对比度视力关联均无统计学意义（P>0.05）；C44仅与5%对比度视力关联具有统计学意义（r=-0.317,P=0.022）。2.多重回归分析高阶像差各阶RMS与低对比度视力相关性：回归方程：5%对比度时,VA（LogMAR）=0.236+0.628S4（R2=16%）；10%对比度时,VA（LogMAR）=0.140+0.442S4（R2=10%）；25%对比度时,VA（LogMAR）=-0.008+0.398S4（R2=18%）；100%对比度时,VA（LogMAR）=-0.138+0.265S4（R2=14%）。Pearson相关系数显示S4与5%,10%,25%和100%四个对比度视力关联均具有统计学意义（r=0.393,0.315,0.419和0.368,P=0.004,0.023,0.002和0.007）。结论：球差（C40）与球样像差（S4）与低对比度视力具有明显相关性,其相关强度随对比度的降低而增大。提示球差越小暗光下低对比度视力越好。反之,可能会降低低对比度视力。第三部分基于波前像差的调制传递函数（MTF）在角膜屈光手术视觉质量评价中的研究目的：应用调制传递函数（MTF）探讨准分子激光角膜切削术后（LASIK与WFG-LASIK）的视觉质量的变化及像差对光学质量的影响。方法：前瞻性对照研究。Hartmann-Shack原理的WaveScan波前像差仪分别对准分子激光角膜切削手术（LASIK组）及波前像差引导的LASIK （WFG-LASIK组）手术前、后测量,应用光学系统的MTF对视觉质量进行评估和分析。结果：与手术前比较,LASIK组与WFG组的MTF在各个空间频率（5-60c/d）均有明显提高,（P均<0.05）。手术后各空间频率段去除高阶像差（Zernike项Z6项以上）后MTF明显提高（P<0.05）,其中以10c/d、18c/d等空间频率最明显,而在5c/d空间频率去除球差时MTF明显提高（t=2.26,P=0.026）,去除彗差MTF升高不明显。3,4,5,6 mm不同瞳孔直径下MTF值随瞳孔直径增大而降低。WFG-LASIK与标准LASIK比较,MTF量有所增大,但不具有统计学意义,P<0.05。但去除高阶像差后各空间频率段,尤其中间频率（15c/d,20c/d）出现明显差别,P<0.05。结论：标准LASIK与WFG-LASIK手术后光学质量较术前明显上升,但手术后高阶像差特别是球差对MTF的影响不容忽视。WFG引导的LASIK手术具有一定的潜在应用价值,需要进一步的研究。MTF对评价角膜屈光手术后光学质量的判断具有一定的实用价值。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 符号说明

- 前言

- 研究现状、成果

- 研究目的、方法

- 一、表层切削术后角膜上皮下混浊（Haze）对高阶像差和光学质量影响的研究

- 1.1 对象和方法

- 1.2 结果

- 1.3 讨论

- 1.4 小结

- 二、暗光下近视眼高阶像差与低对比度视力关系的研究

- 2.1 对象和方法

- 2.2 结果

- 2.3 讨论

- 2.4 小结

- 三、基于波前像差调制传递函数（MTF）在角膜屈光手术视觉质量评价中的研究

- 3.1 对象和方法

- 3.2 结果

- 3.3 讨论

- 3.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 附录

- 综述

- 人眼视觉成像质量的测定及评估研究进展

- 综述参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微光像增强器的MTF测试技术研究[J]. 红外技术 2019(12)

- [2].基于MTF规则的非阻塞自组织链表[J]. 计算机应用与软件 2017(07)

- [3].抗差估计在倾斜刃边法MTF检测中的应用分析[J]. 海洋测绘 2017(01)

- [4].基于MTF值的光栅图像清晰程度判别[J]. 现代显示 2011(06)

- [5].一种采用MTF编程代码量化图像清晰度等级的方法[J]. 实验室科学 2012(02)

- [6].像增强器MTF测量理想像面选择方法研究[J]. 应用光学 2009(02)

- [7].基于MTF的十字线目标自动调焦算法[J]. 计量学报 2020(08)

- [8].照度对测量三代微光像增强器MTF的影响分析[J]. 应用光学 2010(02)

- [9].基于MTF的红外遥感图像复原[J]. 光学与光电技术 2016(05)

- [10].基于三线靶标法的在轨MTF评价方法及其精度分析研究[J]. 遥感信息 2011(01)

- [11].MTF对立体测绘高程精度影响研究[J]. 航天返回与遥感 2011(06)

- [12].高清摄像机能否使用标清镜头——一些关于调制传递(MTF)的思考[J]. 电视技术 2013(20)

- [13].基于MTF的遥感影像复原算法研究[J]. 遥感信息 2010(04)

- [14].资源三号卫星在轨MTF测量与图像复原[J]. 计算机工程 2014(04)

- [15].遥感图像MTF复原国内研究现状[J]. 航天返回与遥感 2009(01)

- [16].可见光电视摄像机整机MTF测量装置及方法[J]. 应用光学 2020(01)

- [17].小巨人“MTF制造未来”展示会诠释现代化企业[J]. 金属加工(冷加工) 2010(17)

- [18].去除大气邻近效应影响的遥感图像MTF计算方法[J]. 光学学报 2015(03)

- [19].在轨颤振对卫星成像质量MTF影响的研究[J]. 遥测遥控 2013(05)

- [20].基于MTF辅助正焦判断的自动调焦搜索算法[J]. 光子学报 2014(04)

- [21].国产卫星传感器在轨MTF检测方法的评价与研究[J]. 测绘科学 2014(04)

- [22].GF-2星全色相机在轨MTF测量和图像复原研究[J]. 国土资源遥感 2016(04)

- [23].图像MTF对立体定位测量精度影响的仿真研究[J]. 系统仿真学报 2013(05)

- [24].气象数据估计大气MTF的遥感影像恢复[J]. 光电工程 2009(03)

- [25].高能X光闪光照相中CCD相机的MTF[J]. 光电子技术 2008(01)

- [26].高分遥感成像系统MTF对土地利用图斑边界提取的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [27].高分辨率TDI-CCD成像数据的自适应MTF图像复原处理研究[J]. 国土资源遥感 2010(04)

- [28].镜头成像畸变的MTF像高测试法研究[J]. 光学仪器 2020(03)

- [29].快速傅里叶变换对刃边法测量遥感相机MTF的影响[J]. 航天返回与遥感 2017(01)

- [30].LCD组件检测中用MTF评估自动聚焦分辨率的方法[J]. 光电工程 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac1f440b6f2fe32fffc93540.html