# 选区激光熔化直接成型个性化外科手术模板研究

### 论文摘要

选区激光熔化（selective laser melting, SLM）快速成型是一种近十几年来发展起来的快速原型（RP-Rapid Prototyping）技术,它由于能直接成型金属件,成为国内外快速成型领域的一个重要研究方向。从选区激光熔化快速成型技术的现状和目前存在问题来看,成型设备、工艺的研发及应用领域的推广是研究热点。本文主要研究了选区激光熔化快速成型技术在医学领域的应用,选用生物相容性好的316L不锈钢粉末材料进行了选区激光熔化成型实验研究,研究了工艺参数、能量输入、致密度、表面形貌之间的关系以及微观组织特征;医学临床应用流程和外科手术模板的设计、应用。论文的主要内容如下:首先,回顾了快速成型技术在医学领域的应用现状,讨论了选区激光熔化快速成型技术的基本原理和研究现状,为本课题开展研究奠定了理论基础。其次,针对选区激光熔化快速成型本身的特点,结合逆向工程技术,设计出了适用于医用个性化外科手术模板的一整套解决方案,提出了一种全数字化设计制造个性化金属质手术模板的方法,设计采用逆向工程结合正向建模实现,制造采用选区激光熔化快速成型技术实现。以一例骨科多发病例股骨头坏死为例探讨了针对SLM技术定制个性化手术模板的相关问题。采用自行研制的光纤激光选区熔化快速成型设备,研究了选区激光熔化316L不锈钢粉末工艺参数、能量输入、致密度、表面形貌之间的关系,微观组织特征以及一些常见加工缺陷。分析了金属质手术模板的医学需求特点,从成型方式以及扫描策略两方面出发提出了可提高成型精确度,减少热变形和下表面加工缺陷的方案,扫描成型过程采用邻层互错、正交及分区扫描策略,成型出满足要求的模板。文章最后选择具有代表性的外科手术为例,阐述了一种个性化外科手术的系统解决方案。只需要患者的CT/MRI图像便可以借助图像处理与设计软件直接进行术前的数字化手术规划、模拟以及设计对应的手术模板。手术结果表明:该解决方案简化了手术的操作,提高手术的准确性,为临床手术提供一种精确操作的方法,并为该技术今后在临床的应用推广提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 快速成型技术在医学领域的研究现状

- 1.2.1 快速成型技术在外科领域的应用和发展现状

- 1.2.2 快速成型技术在组织工程中的应用

- 1.2.3 快速成型技术在植入体中的应用

- 1.3 SLM 技术简介

- 1.3.1 选区激光熔化快速成型技术的原理

- 1.3.2 选区激光熔化技术的研究现状

- 1.4 SLM 技术制作辅助手术模板的研究意义

- 1.4.1 缩小国内外研究技术差距

- 1.4.2 SLM 技术在医疗行业中的应用前景良好

- 1.5 本文的选题意义、研究内容和课题来源

- 1.5.1 选题意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 1.5.3 课题来源

- 第二章 外科手术模板的个性化定制研究

- 2.1 需求分析

- 2.2 流程设计

- 2.2.1 数字化数据采集及处理

- 2.2.2 数字化模型重建

- 2.3 本章小结

- 第三章 工艺实验

- 3.1 基础工艺实验方法

- 3.2 表面形貌分析

- 3.3 致密度分析

- 3.3.1 扫描速度对致密度的影响

- 3.3.2 扫描间距对致密度的影响

- 3.3.3 激光功率对致密度的影响

- 3.3.4 离焦量对致密度的影响

- 3.3.5 加工层厚对致密度的影响

- 3.3.6 扫描策略对致密度的影响

- 3.4 尺寸精度分析

- 3.4.1 成型系统误差

- 3.4.2 激光扫描系统的影响

- 3.5 微观组织分析

- 3.6 模板加工工艺研究

- 3.6.1 扫描策略研究

- 3.6.2 热变形缺陷分析研究

- 3.6.3 下表面加工缺陷分析研究

- 3.6.4 手术模板加工实例分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 个性化手术模板的临床应用

- 4.1 股骨肿瘤切除术手术模板研究

- 4.1.1 设计原理

- 4.1.2 肿瘤切除范围的确定

- 4.1.3 图像提取处理及模板的设计与制造

- 4.1.4 临床试验

- 4.2 粉碎性骨折手术复位模板研究

- 4.2.1 手术模板的设计原理

- 4.2.2 CT 图像预处理

- 4.2.3 手术规划、虚拟手术以及模板的设计

- 4.2.4 临床试验

- 4.2.5 讨论

- 4.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 临床试用证明

### 相关论文文献

- [1].基于30CrNi2MoVA的激光熔化沉积工艺参数研究[J]. 机械 2020(05)

- [2].选择性激光熔化技术研究现状及发展趋势[J]. 河北工业科技 2017(04)

- [3].选择性激光熔化成型可控多孔支撑研究[J]. 应用激光 2017(04)

- [4].选择性激光熔化成型中零件成型角度对其机械性能的影响[J]. 浙江工业大学学报 2017(05)

- [5].选择性激光熔化中铺粉层厚的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [6].选区激光熔化悬垂结构支撑添加研究[J]. 工具技术 2019(12)

- [7].微观选择性激光熔化技术发展的现状及未来展望[J]. Engineering 2019(04)

- [8].金属选区激光熔化的研究现状[J]. 材料导报 2017(S1)

- [9].激光熔化沉积钛合金及其复合材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2010(08)

- [10].激光熔化沉积TiC/CaF_2/Inconel 718复合材料的组织及高温摩擦磨损性能[J]. 中国激光 2020(01)

- [11].选区激光熔化成形镍基718合金的工艺及性能[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(06)

- [12].工艺参数对316L不锈钢选区激光熔化成型组织性能的影响[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [13].激光熔化沉积300M超高强度钢组织与力学性能[J]. 金属热处理 2008(09)

- [14].镍基单晶高温合金选区激光熔化成形工艺及组织[J]. 中国激光 2019(11)

- [15].2024铝合金粉末选区激光熔化成形工艺研究[J]. 铸造技术 2020(01)

- [16].选区激光熔化制备蜂窝状多孔钛及表征[J]. 金属功能材料 2020(04)

- [17].金属粉末选区激光熔化球化现象研究[J]. 铸造技术 2017(02)

- [18].工艺参数对选区激光熔化中成形形变的影响[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)

- [19].基于选区激光熔化制备的点阵优化结构形貌和组织分析[J]. 应用激光 2020(02)

- [20].铁/镍元素粉末的选区激光熔化过程扩散动力学研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [21].激光熔化沉积成形缺陷及其控制方法综述[J]. 材料导报 2018(15)

- [22].基于粉体熔化的选区激光熔化成型方向误差分析[J]. 激光与光电子学进展 2017(01)

- [23].激光功率与底面状态对选区激光熔化球化的影响[J]. 航空学报 2019(12)

- [24].选区激光熔化碳化钒颗粒强化316L不锈钢的点阵结构及性能[J]. 激光与光电子学进展 2019(24)

- [25].扫描策略对选区激光熔化钴铬合金组织和性能的影响[J]. 激光杂志 2020(01)

- [26].选区激光熔化金属表面成形质量控制的研究进展[J]. 表面技术 2020(09)

- [27].选区激光熔化制备316L不锈钢成形工艺参数对致密度的影响和优化[J]. 锻压技术 2019(11)

- [28].选区激光熔化纯钨——粉末粒径对激光吸收的影响和扫描轨迹形成机理研究[J]. Engineering 2019(04)

- [29].选区激光熔化拼接复合成型基础工艺研究[J]. 应用激光 2016(06)

- [30].选择性激光熔化技术在口腔医学中的应用[J]. 口腔材料器械杂志 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac2df48bd24b99def6243f84.html