# 串联谐振装置在电力高压试验中的应用高萍

（国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司辽宁省鞍山市114002）

摘要：电网企业发展中，保障电网的安全运行是企业重要的责任和课题，在新的发展阶段，电网企业就面临着更大的挑战。电力高压试验工作，是电力系统直接有效的电气设备绝缘状态试验模式，对保障电气设备的安全稳定运行有着积极作用。通过从理论上对电力高压试验中的串联谐振装置应用研究，为保障试验的效果良好呈现起到积极作用。本文分析探讨了串联谐振装置在电力高压试验中的应用情况，以供参阅。

关键词：串联谐振装置；电力高压试验；应用

引言

随着社会科学技术的不断发展，经济物质水平的不断提高，从而在一定程度上为我国电力事业的发展提供了一定的发展空间，通过对串联谐振装置拥有的相关操作简单，容量大所占面积较小等相关优势。从而在电力高压实验中得到了较为广泛的应用，为此通过串联谐振装置到相关优势，在一定程度上减轻了相关工作人员的工作压力。并且在一定程度上能够有效的勘探出电气设备的安全性，同时也大大提高了电力高压设备的安全性能。

1电力高压试验中串联谐振装置的应用作用

串联谐振装置之所以得到了广泛应用，正是其自身有着诸多优势。在电力高压试验当中的串联谐振装置应用，由于其自身的重量比较轻，以及在体积方面也相对比较小，这样就为实际的高压试验提供了诸多便利。在实际的试验中，串联谐振装置只需要提供电力试验时功耗部分即可，这对高压试验的可行性就能得到有效保障。串联谐振装置的应用对输出电压波形也能有效改善，从而就能获得正弦波形，能有效避免了被实验品伤害以及击穿的问题出现。在对串联谐振装置的应用下对故障的发生能有效避免。电力高压试验当中运用串联谐振装置，有着比较高的稳定安全性。系统是通过进口元件作为功率变换的核心，电压输出以及频率的输出相对比较稳定。在自动调谐功能方面也比较强大，并支持多种试验模式，系统的人机交互界面也比较友好，保护功能比较完善等。这些优势的发挥就能保障电力高压试验的安全稳定顺利进行，为电力系统的安全提供保障。

2串联谐振装置在电力高压试验中的应用原理

就某种程度上来说串联谐振装置是通过相应的电抗器电感以及视频电容量对电力高压实验进行分析和报告的，从而进一步的达到相对应的串联谐振装置的设置目的，所以串联谐振装置是运用相关的高压电电流作为实验品，然后再通过高压电中的电流和电压以某种形式再反压在高压电实验设备之中。为此，能够对检验电力设备的绝缘性进行有效的检验，同时，在我国科学技术的不断深化发展的过程中，串联谐振装置能够在一定程度上通过电力频率到变化对相关的实验装备以及被试品电容装置进行相应的结合。从而产生足够的交流电源。

3串联谐振装置在电力高压试验中的实际应用

3.1电缆高压试验

串联谐振装置在电缆高压试验中主要存在的问题是温度，因为电阻率对温度会产生很敏感的变化。因此在实际应用过程中，需要对电缆温度进行严格设计和控制，确保很大程度上降低试验的危险性。温度对电阻率的影响主要通过电荷阻塞等方式实现，导致电缆局部出现极高电压和电缆的绝缘体闪路等问题，甚至出现绝缘体出现击穿现象，给实际电缆高压试验造成严重的威胁。因此，将串联谐振装置应用到实际的电缆高压试验中，可根据电缆电压电流特性，通过调节串联谐振装置的输出电压电流波形，有效地避免绝缘体被击穿等问题出现，从而实现串联谐振装置在电缆高压试验的有效进行。

3.2气体绝缘开关设备中的应用

众所周知，工厂内部在组装完设备之后，就要对仪器设备进行相应的、单元式的调整工作。在设备的运输过程中所有程度的碰撞以及震动都有可能造成气体绝缘开关设备组件的松动或者是移动。考虑到气体绝缘开关设备的安全程度这一问题，因而要对其进行相应的现场的压力测试试验。对气体绝缘开关设备进行现场压力测试试验的时候可以使用三种方式，分别为：振荡操作冲击电压试验方法、交流电压试验方法和振荡雷电冲击电压试验方法。然而因为在一定的频率范围内，气体绝缘试验中的电压频率和工频电压试验频率差别不大，基本可以视为相等，因此，到目前为止，世界范围内所使用的最多的现场压力测试试验方式，还是以串联谐振装置为基础的气体绝缘开关设备的现场压力测试试验方式。

3.3GIS装备的应用

将串联谐振装置在GIS设备当中加以应用也比较重要。工厂整体组装后以及分单元进行调整试验，在试验达标后分单元运输方式运往现场安装。运输中比较容易对GIS设备元件造成损坏，实际安装中也比较容易出现质量问题。对GIS设备进行现场的耐压试验是比较重要的，主要就含有交流电压以及震荡操作等方法。在进行了耐压试验之后，就能有效避免安全事故出现。我国在当前通过调频式串联谐振耐压试验装置的应用是比较多的，在试验的效果上也能良好呈现。

3.4发电机交流耐压试验的应用

串联谐振装置在发电机交流耐高压试验的应用中，在发电机定子绕组对地电容量达到了一定程度时，试验设备的容量也会随之而增加。通过常规试验设备，就比较笨重，使用起来也会造成诸多不便。而对常规大容量试验设备的应用，在发电机定子绕组的绝缘击穿的时候，故障点就会出现短路，电流也会进一步增大，很容易出现烧毁铁芯的问题出现，这样就必然会造成很大的经济损失。而在串联谐振的装置应用下，就能有效优化试验的工艺流程，通过调节铁芯气隙，这样就能改变电感达到工频谐振的目的，在试验的安全性上也能有效保障。

4串联谐振装置在实际应用中的注意事项

谐振设备是需通过一定高压试验进行的，所以，要有相关专业人员进行高压的实验，并在进行高压实验正式实施以前，充分掌握相关的使用说明，并进行反复多次实验后，方可正式实施，在通常状态下，要两人以上进行实际操作，而在高压实验进行过程中，要严格按照相关安全规范来进行，另外，也要严格遵守国家标准进行操作，进而大大保证了高压实验过程中的整体正确性以及安全性，在进行高压试验过程中使用串联谐振试验装置，不要接错连接线，尤其是不能接错接地线，否则，便会出现设备的损坏。在串联谐振试验装置进行高压试验的过程中，大部分输出的是高电压，还会有超高压，因此，要可靠接地，需要时要注意保持一定的安全距离。串联谐振试验装置使用的就是被测试的设备与谐振电抗器形成了高压。在现场进行测试时，如果所安装设备过程中不能按照实际标准形成高压时，则要对其原因进行分析，并查看回路是否连通。

结束语

随着社会经济的快速发展，对电力及其安全保障提出了前所未有的要求，其中电器设备绝缘性问题最为关键，涉及到人身安全和财产安全等问题。电器设备的绝缘性好坏，直接决定了电力运行的可靠性和稳定性。因此，在电力高压试验中采用串联谐振装置具有很大的发展空间。本文阐述了串联谐振装置的工作原理，分析了其在电力高压试验中的优势，并探究了实际应用情况及其注意事项，展望了串联谐振装置在电力高压试验中的应用前景。目前，串联谐振装置主要局限于电缆高压试验、交流耐压试验和气体绝缘开关检测等方面应用，相信串联谐振装置也将会有进一步的完善，其性能与质量也将得到进一步优化，从而可以更好地运用在电力高压试验当中。

参考文献：

[1]肖涛.浅析串联谐振装置在电力高压试验中的应用[J].低碳技术，2017，9：119~120.

[2]王少杰，王鸿健，罗安.串联谐振注入式有源电力滤波系统稳定性分析[J].中南大学学报，2015，15：120~126.

[3]蒋庆云.变频串联谐振在电力工程中的应用[J].科技与企业，2012，12：282~286.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ac3b1299898b342f13bad04d.html