# 王晓研：气相色谱-负化学源-质谱法检测水中10种全氟羧酸化合物论文

## 本文主要研究内容

作者王晓研,沈伟健,王红,余可垚,吴斌,胡国绅,杨功俊（2019）在《气相色谱-负化学源-质谱法检测水中10种全氟羧酸化合物》一文中研究指出：建立了气相色谱-负化学源-质谱(GC-NCI-MS)检测水中10种全氟羧酸化合物的分析方法。使用硅烷衍生化试剂N-甲基-N-三甲基硅基三氟乙酰胺(MSTFA)对全氟羧酸化合物进行衍生化,水样经弱阴离子交换固相萃取柱净化富集后进样。实验优化了样品前处理、衍生化和仪器条件。结果表明,10种全氟羧酸化合物在0. 1～10m g/L范围内线性关系良好,相关系数为0. 995 6～0. 999 3;方法的检测限(LOD)和定量限(LOQ)分别为0. 5～1. 5μg/L和1. 5～4. 5μg/L。在空白水样中进行了3个添加水平的加标回收试验,10种全氟羧酸化合物的平均回收率为70. 2%～112. 6%,相对标准偏差(RSD)为2. 1%～14. 5%(n=6)。该法原理简单,灵敏度高,准确、精密,可实现水体中10种全氟羧酸化合物同时检测的要求。

## Abstract

jian li le qi xiang se pu -fu hua xue yuan -zhi pu (GC-NCI-MS)jian ce shui zhong 10chong quan fu suo suan hua ge wu de fen xi fang fa 。shi yong gui wan yan sheng hua shi ji N-jia ji -N-san jia ji gui ji san fu yi xian an (MSTFA)dui quan fu suo suan hua ge wu jin hang yan sheng hua ,shui yang jing ruo yin li zi jiao huan gu xiang cui qu zhu jing hua fu ji hou jin yang 。shi yan you hua le yang pin qian chu li 、yan sheng hua he yi qi tiao jian 。jie guo biao ming ,10chong quan fu suo suan hua ge wu zai 0. 1～10m g/Lfan wei nei xian xing guan ji liang hao ,xiang guan ji shu wei 0. 995 6～0. 999 3;fang fa de jian ce xian (LOD)he ding liang xian (LOQ)fen bie wei 0. 5～1. 5μg/Lhe 1. 5～4. 5μg/L。zai kong bai shui yang zhong jin hang le 3ge tian jia shui ping de jia biao hui shou shi yan ,10chong quan fu suo suan hua ge wu de ping jun hui shou lv wei 70. 2%～112. 6%,xiang dui biao zhun pian cha (RSD)wei 2. 1%～14. 5%(n=6)。gai fa yuan li jian chan ,ling min du gao ,zhun que 、jing mi ,ke shi xian shui ti zhong 10chong quan fu suo suan hua ge wu tong shi jian ce de yao qiu 。

## 论文参考文献

- [1].气相色谱-质谱联用定性全氟羧酸丁基酯[J]. 赵成哲,朱国华,刘劲松,李祖光.  广州化工.2012(04)

- [2].全氟羧酸膜的pK值及电阻的测定[J]. 白凤台,陈凯平.  水处理技术.1986(04)

- [3].全氟羧酸钕2,2’-联吡啶配合物的合成及其光学特性[J]. 佘江波,李冬冬,王鹏飞,朱永刚,韦玮,彭波.  光谱学与光谱分析.2012(04)

- [4].环境水中全氟羧酸及全氟磺酸类化合物(PFCs)的分析[J]. 冉小蓉,张政祥,张之旭.  环境化学.2009(03)

- [5].化合物总数知多少[J]. 石馨.  化学教育.2000(03)

- [6].苝类化合物研究与应用[J]. 王辉,Ponmani Jeyakkumar,Sangaraiah Nagarajan,孟江平,周成合.  化学进展.2015(06)

- [7].硅钼间化合物的研究及应用[J]. 陈仕玉,胡建辉,王晓艳,杨景周.  山东陶瓷.2007(02)

- [8].近代有机硅树枝状化合物的研究进展[J]. 杨欣欣,陈国文,赵士贵,王旭波,王峰.  有机硅材料.2006(06)

- [9].含硅重键化合物[J]. 周重光.  有机化学.1990(03)

- [10].化合物名称中使用的符号[J]. 王宝瑄.  化学通报.1986(01)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自色谱的王晓研,沈伟健,王红,余可垚,吴斌,胡国绅,杨功俊，发表于刊物色谱2019年01期论文，是一篇关于气相色谱质谱论文,负化学源论文,固相萃取论文,全氟羧酸化合物论文,色谱2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自色谱2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad075063b60e7d33b5395cbb.html