# 化工企业消防安全问题及防护对策研究

焦作煤业(集团)有限责任公司河南省焦作市454000

摘要：社会经济的发展使得化工产品广泛的应用，市场中出现了越来越多的化工企业，但是在城市规划的限制下，化工企业自身的安全隐患也会产生极大的影响，化工企业都处于城市的边缘位置或者是工业园区中。化工企业生产出的很多原料都是易燃易爆的、腐蚀性比较强的物质，其是在高温、高压的情况下生产出来，使得化工企业生产不够稳定。如果化工企业出现故障，就到造成严重的人员伤亡以及经济损失。因此需要加强化工企业消防安全的宣传，减少事故发生的几率。

关键词：化工企业；消防安全问题；防护对策

1化工企业的消防安全形势

随着中国社会主义发展步伐的加快，社会生产和人民生活逐步增加了对化工产品的需要，这在一定程度上对化工产业的发展具有积极的促进作用。为了适应社会需求，增加化工的经济效益，大部分化工企业对其已有规模进行扩大。然而化工产品具有腐蚀性、易燃易爆、生产量较大、产品工艺较为复杂的性质，若是在企业生产过程中不具备科学的合理的生产安全管理措施设备，就将容易导致化工企业发生火灾的情况。

在我国社会的发展中，化工企业是国民经济发展的重要组成部分，其生产的过程一般需要在高压、高温以及深冷的环境中实施，并且要确保整个生产过程是连续、密闭的，其生产中所需的原材料大多为易燃易爆物品，具体的生产实施过程中，生产中的蒸汽一旦和空气发生混合后，就很容易造成爆炸事故，对生产车间的机器设备及操作人员会造成严重的威胁，加之原材料种类繁多、状态变化快，生产操作复杂等等原因，使得火灾爆炸影响的范围更广，造成的损失更大。化工企业生产的原材料繁多、生产程序复杂等因素，使得一旦生产过程中接触空气就会导致爆炸，这就体现了化工企业的火灾爆炸事故具有速度快的特点；并且火灾波及到生产设备，设备内部液体会因为外部空气压力作用而急速流泻，造成的活在范围将是大范围的；同时化工企业的火灾现场会导致热辐射现象，产生大量有毒气体，对人民生命安全产生严重的威胁。因此化工企业一旦发生火灾，事故特点将是破坏力大、火势蔓延快、受灾面积范围广、以及伴随了热辐射现象。

2化工企业消防安全问题

2.1防火安全责任制不到位

消防安全检查中发现，一些企业始终没有落实安全责任人，认为安全经理或者主管安全的副总是安全责任人，没有认识到单位的法人代表或主要负责人才是消防安全第一责任人。对于检查中发现的隐患，安全部门往往自己解决了事，没有及时向主要领导汇报，个别公司甚至认为消防安全是消防部门的事，所以领导没有足够重视。

2.2消防资金投入少，消防设备差

多数中小型化工企业在消防安全方面投入的资金不足，导致建设消防基础设施的时候偷工减料，规划不科学，常常有意缩短建筑的防火间距，偷偷降低建筑的耐火等级，甚至悄悄省去了消防管网和通道的建设。短时间一看，似乎没有出现什么大问题，其实薄弱的基础设施早已为企业埋下了一颗定时炸弹，只要出现一根“导火索”，企业就将面临惨重损失。更有甚者，有的企业值注重眼前利益而忽视长远利益，消防设备旧了、坏了也不及时更新，平时觉得闲置的消防设备没有派上用场，以致于当真正的安全事故发生后，所有人都措手不及，拿着不能使用的消防设备，眼看着灾难的降临却束手无策。

2.3消防安全管理的基础薄弱，消防基础设施

建立比较早的一些化工企业，很多缺少室内外消防给水系统。加之化工企业由于其污染性和季风气候影响大多布置在市郊东北或者西南方向，个别化工企业虽然是设置有消防补水系统，但因为离市区较远，其市政水管网络的压力也远不能满足其遇到火灾用水的需求。再加上化工企业的特殊性，其周边往往缺乏足够的水源。一旦发生事故，将会造成非常严重的后果，很容易造成人员伤亡和财产损失。

3化工企业消防安全问题的防护对策

3.1加强安全操作技能培训

对员工的培训，不仅仅表现为对新进员工的培训，对在职员工也应该时常进行培训，以加强他们的安全意识。对于新进的员工，除了教他们生产技能，更重要的还有安全常识的培训、安全意识的树立、应对安全事故的做法、消防器材的使用方法等等。此外，企业还应针对培训内容，对员工进行严格的考核。如出一些安全常识相关的试题进行考试，时常举行一些安全知识竞赛，经常进行安全消防演练，经常让员工观看安全事故案例，并要求员工定期写相关心得和体会等等，以加强员工安全意识，提高员工应对安全事故的技能。

3.2依照生产工艺特点制定防火措施

通常情况下，化工企业在密封空间内开展生产，若员工未及时察觉设备有气体跑、漏等现象，则容易出现安全事故，所以企业员工应定期检查管线以及设备等，避免出现泄露事故。另外，还应以化工生产所需工艺的差异为依据，采取与之相对应的防范措施。若涉及到爆炸性气体容易混合的场所，可以通过通风置换的方式使气体可燃物浓度降低。如果涉及到生产与运输易燃固体，则可以通过隔绝空气、惰性气体等方式，使可燃物燃爆浓度得到消除或减少，使其燃烧点降低，避免火灾出现。

3.3加强消防设施维护管理

加强对消防供水，包括水池、水罐等水源，消防泵房，室外消火栓和消防水炮等消防设施的日常维护。使其处于良好的备用状态。还要加强稳高压消防给水系统、雨淋灭火系统、固定和半固定泡沫灭火系统、手动报警按钮、可燃气体探测器、装置区火灾警报系统等设施的定期检测和维护，确保消防安全设施的可靠性和可用性。

3.4实行精细化管理

在化工企业中，管理工作作为防范安全事故的重要举措，因此应引起企业的重视，在企业中实行精细化管理。精细化管理在化工企业中的落实主要体现在以下几个方面：第一，全员化安全管理。在企业整体安全管理工作中加入消防安全管理内容，针对企业全部管理人员形成并落实个人安全行动规划，可以通过奖励基金的设置表扬和奖励在消防安全管理过程中有突出成绩的管理人员，使全体管理人员的消防安全意识得到提升，工作积极性得到充分调动。第二，全程化安全管理。针对企业整体生产过程进行管理，延伸管理工作范围，除对现场进行管理之外，还需要对设计过程、施工过程、采购等各环节进行管理，将安全方面的管理关口前移，防止生产环节中存在安全隐患问题。第三，全方位安全管理。针对化工企业进行全方位管理，涉及到人员消防安全管理、物品消防安全管理以及技术消防安全管理等，形成安全生产监控体系，采取三级巡检网络的方式对操作、管理以及专业技术三方面工作人员进行管理，实现目视化管理策略，将安全风险事故发生概率降到最低。第四，全天候安全管理。建立并不断完善应急响应措施，提升应急响应能力，实行24小时轮班制度，对出现故障的机械设备进行起那个修，及时地整改消防安全问题，避免因消防安全问题的拖延而出现安全事故现象，尽量降低安全事故发生概率。

结束语：

化工企业消防安全与管理作为一项特殊工作，它对劳动者财产、生命都具有很大影响，加强消防安全管理工作，能有效降低事故损失，改善经济效益。因此，在实际工作中，我们必须明确化工企业消防安全管理工作存在问题，从各方面健全建筑规划，完善技术材料，从源头上做好安全管理。

参考文献：

[1]化工企业常见消防安全问题及改进对策[J].胡妤.化工管理.2017(25)

[2]化工行业消防安全问题及对策[J].冯发勇.化工设计通讯.2018(05)

[3]化工企业常见消防安全问题及对策[J].付强.化工设计通讯.2018(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad328f53cf94f695dc6a1fd8.html