# 桥隧工程施工防水设施的应用

甘肃路通工程监理有限责任公司甘肃省兰州市730070

摘要：道路建设是我国基础设施建设中重要的组成部分。在公路桥梁隧道工程施工建设时，进行防水施工是非常重要的一项内容，防水设施的应用可以有效的保证隧道工程后期的安全稳定，因此加强对于防水设施的研究对于提高隧道工程的施工质量尤为重要。

关键词：公路桥梁隧道工程施工；防水设施；应用

引言

随着我国整体经济的快速发展，我国道路建设发展迅速。公路桥梁隧道工程有关防水设施的建设工作中，需要认真结合当地的实际情况，根据该地区的气候特点以及整个地区内的市政给排水管网的实际效率，而设计出相应的防水设施，从而使整个公路桥梁隧道工程不会对整个公路网络的正常运营造成影响。

1公路桥梁隧道工程施工防水设施重要性

要想保证公路桥梁隧道工程的施工质量，就必须根据实际情况选择合适的施工材料和施工方法。在实际工作中，要切实把握到工程中施工重点内容，并严格按照相关规范进行施工，只有这样才能够保证工作的顺利进行。而如果在进行防水作业时，没有控制好施工质量，不仅会影响到工程的整体质量，还会影响到隧道工程的外观，并且严重威胁到工程后期运营安全。因此必须采取有效的防水措施，在保证隧道工程防水功能完善的前提下，提高工程整体质量。

2我国公路隧道防水施工现状

由于公路隧道工程属于地下工作，所以防水隧道工程实际上是一项地下工程，所以要对防水设施有足够的重视，施工企业应当将防水设施的建设作为重要施工环节。因为隧道的施工会受到多方面因素的影响，所以施工中的注意事项众多，除了要加强施工工艺技术、挑选合理的卷材材料外，还需要做好防水施工的管理，并且建立相关的防水体系，考虑到防水设施的具体正确应用等。并且当前我国大部分的隧道的防水建设与其他发达国家的防水效果还有很大的差距，所以增强防水设施的效果，将工程做到最好还需要更大的努力。

3公路桥梁隧道工程施工防水设施应用

3.1结构自防水措施

混凝土在使用过程中会有产生裂缝的问题，所以一般会采用混凝土结构自防水的方法，来确保混凝土自身的合理密度，对混凝土做到良好的控制。补偿性收缩混凝土是一种新型的混凝土种类，该混凝土是在普通的混凝土的制造过程基础上添加额外的剂料，补偿性收缩混凝土与普通混凝土相比，具有更好的防变形、裂缝作用，具有更好的抗裂能力。

3.2重视公路桥梁隧道防水层的铺放细节

现如今，已经明文规定在桥梁隧道工程中必须投放防水层的工作，而且也得注意防水层的有关事宜：首先得规定施工单位要对防水层表面或深层有一个深层次的研究及分析，以便可分层对混凝土进行喷射；然后就是警惕工作人员要值班切断钢筋没立即处理的外露部分的同时，还要更有效地把水泥浆平敷在防水层表面，可以加强防水功效；最后就应该把那些易积水的地方紧密安插排水沟或者引水管，排放大分子的水质，然后也要当心对排水设施的保温。

3.3智能化给排水管网实时监控系统

在实际的控制过程之中，所有的动作指令都是根据实际的使用需求编写完成的，如果一个动作没有到达系统的检测点，或者是动作时间没有到达制定时间的话，都不会触发下一个动作指令的执行，所以，人工智能操作系统很好地控制了整个生产流水的准确度以及整个生产工艺的稳定性，确保所生产出来的同一批次的产品的误差在一个很小的范围之内，能够确保整个企业的经济利益得到切实的保障。在相应的自动化人工智能设备的运行过程之中，也要不断的对整个人工智能设备进行改进。除此以外，还需要在使用人工智能设备的时候，注意对于相关的施工人员的安全教育，以及在施工现场对于相关检测设备的安全监察的规范性。市政给排水管网系统的正常运行，是整个公路桥梁隧道工程相应防水工程中主要配套设施，在实际的公路桥梁隧道工程施工作业中，需要确保整个在、市政给排水工程的质量，以及对整个市政给排水工程进行实时的监控，才能确保整个公路桥梁隧道工程的正常运行，如果相应的给排水系统无法迅速的排除整个公路桥梁隧道工程内部的积水，就会很容易导致整个隧道内部的路面受到影响。所以，需要对整个市政给排水工程搭载一套完整的工作监控系统，确保整个给排水管网在实际的运行工作中，保持整个隧道内部的积水及时的被排除，从而不会对整个公路桥梁隧道工程造成影响。目前，相关公路桥梁隧道工程中所应用到的防水设施，主要是依托自动化技术实现的，能够使整个公路桥梁隧道工程在实际投入到使用的过程中，不会受到气候以及环境的影响。对于整个公路桥梁隧道工程而言，市政给排水管网的可靠性，直接决定了整个公路桥梁隧道工程中所有路面的使用寿命。

3.4防水卷材设施在公路桥梁隧道中的应用

在公路桥梁隧道工程的建设施工中为了提高防水防渗性能，通常会使用防水卷材设施，在进行防水卷材的铺设过程中，要首先在隧道顶部划分出中心线段，然后再进行板台架的搭设，后再进行防水卷材的铺设施工。在普设过程中，要以拱顶为中心，向两侧方向铺设，在铺设时要保证卷材的铺设平顺，同时还要确保搭接的合理性以及牢固性。此外在铺设时，如果采用环向铺设的方式进行施工，则要和相邻的卷材进行错开，而且铺设宽度要大于100mm，短边长度要大于150mm。为了保证隧道防水性能，防止出现渗水现象，还能够选择隐形钉铺合的方法对防水卷材进行铺设，在支护施工结束后，利用水泥钉把土工布进行固定，同时进行防水卷材的铺设，在进行铺设的过程中可以采用热熔焊接技术，该技术的运用能够确保防水层形成密封的整体，进而提升公路桥梁隧道防水卷材设施的密实度。

3.5隧道工程先进防水设施运用

在进行防水设施的应用中，除了运用防水卷材设施，防水层设施，防水支护设施以及畅通性强的排水通道设施以外，还能够采用先进的防水设施。先进的防水设施不仅能够增加防水性能还能够减少隧道的渗水率。比如：（1）再喷混凝土施工可以有效的防止隧道的坍塌，大程度的防止围岩恶化问题产生，同时还能够对岩面直接粘贴，减少裂隙中填充物的流失；（2）采用锚喷法对隧道进行支护，运用现代化的方法进行实施检查可以对隧道围岩进行变形监测；（3）采用新奥法进行围岩施工，可以在节约成本的同时，缩短工期，进而起到防水的效果。

3.6防水层养护

为了避免在防水层铺设工作完成后进行的二次衬砌中焊接钢筋工作对防水层造成的的影响，一定要对防水层做好工后防护作用。在施工过程中，如果防水层遭到破坏就要及时进行修护工作。在浇筑混凝土的工作中，为了避免防水层遭到破坏，需要在防水层的保护层外层放置一些沙袋，从而尽量避免混凝土的疏松管架与防水层保护层的直接接触。在实际的隧道施工中，肯定会出现浮渣的渗入，为了解决此现象就要处理好拱部基面问题，做好对防水层的保护措施。

结语

公路桥梁隧道作为我国交通工程中的重要组成部分，为我国的现代化建设起到了非常重要的作用，为了保证公路隧道的安全运营，就必须重视隧道工程的防水工作。要在施工过程中，全面分析隧道工程渗漏水的原因，同时根据实际情况，选择合理的防水设施，并严格检查各项工作和材料的质量，保证工程的整体质量，从而进一步促进我国的现代化建设。

参考文献：

[1]李刚，杨飞雪.公路桥梁隧道工程施工防水设施应用[J].工程建设与设计，2017（23）：182-184.

[2]王宏阳.公路桥梁隧道工程施工防水设施应用[J].施工技术，2015（s2）：404-407.

[3]田立华.浅析公路桥梁隧道工程施工防水设施应用[J].山西建筑，2018（3）：168-169

[4]王明辉.公路桥梁隧道工程施工防水设施应用[J].施工技术，2015（2017）：4785642.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adc9436fddf47ce348c6ca29.html