# 工厂供电工程设计方法分析

内蒙古航天金峡化工有限责任公司内蒙古呼和浩特市010110

摘要：工厂供电设计中包含较为的内容，需要根据工厂的实际情况和需求，对施工设计图纸进行合理的设计，按照实际勘察标准确定符合工厂设计的实际内涵，严格按照设计手册和设计规范标准，对供电系统进行分析，确保工厂电气设备的经济可靠性价值，完善工厂供电设计的设计效果。按照工厂供电设计的基础性标准原则，合理的分析供电标准内容，按照实际的工厂供电标准需求，认识工厂供电设计的重要性意义，确保我国工厂供电设计原则的合理准确，提高工厂供电的设计标准，确定工厂供电的设计内涵，确保供电的安全节能有效。

关键词：工厂供电工程；设计；方法

引言

为了保证工厂供电工程设计的科学性与合理性，应该严格的遵循工厂供电工程设计的一般原则，并采取相应的设计方法进行，并在实践中累积经验，不断的提高设计水平。

1工厂供电的基本设计标准

工厂供电的设计标准是实现工厂供电的有效改良，完成新建和改造的综合电网规划管理。按照供电需求标准，对供电规程进行政策化分析，按照国家规定的额参数标准，对可行性政策方案进行维护，建立符合工厂环保、节能的技术标准对策。着力分析工厂的长远发展标准，按照工程的规模建设书评、工程发展特点、长短期效益进行分析，重点分析工厂突出问题，对突出重点性问题进行有序的发展和管理。加强工程安全性的管理，充分保证工厂供电系统设计的革新和发展，对选用的设备进行有效的节能。供电设计需要具有全局的设计标准原则，根据用电标准、供电条件、负载荷水平进行合理的分析，确定工厂供电的基本特点，以科学的设计方案完成对工厂供电的设计过程。

2工厂供电工程设计的一般原则分析

新建或者改造工厂供电工程设计必须符合当地电网建设与改造工程的总体规划要求；工厂供电工程的设计文件和施工文件，都应该一式两份，递交给当地供电企业进行审核，审核通过之后才能够进行施工；工厂供电工程设计、施工、试运行以及运行等都应该符合国家的相关规范和标准；工厂供电工程在施工过程中，应该接受当地供电企业根据审核同意的设计以及相关施工标准进行的检查，在检查过程中如果发现不符合规定的内容，供电企业有义务和权利提出书面形式的修改意见，工厂应该按照相关要求进行改正与完善；当工厂供电工程施工以及试运行完成之后，必须向当地供电企业提交工程竣工申请，供电企业应该及时的组织检查队伍对供电工程进行检验，对于检查不合格的，应该以书面形式一次性通知用户改正，直至供电企业验证合格之后才允许装接电表并供电。

3有效提升工厂供电设计的具体方法

3.1负荷分级补偿管理

负荷的计算目标是利用负载荷标准，完善实际的负荷容量。根据合理的选择标准，确定安全生产下可以完成供电系统，确保供电的安全运行。一般会采用最大平均负荷发热条件白哦准完成导体的应用。按照负荷标准计算相关数据洗漱，对单位面积的功率、指标内容进行不同程度的负荷设计分析，确定选择不同计算设计方法的负荷容量标准。负载荷的设计方法有系数法、功率法、指标法等。根据不同用户的负载荷设计标准，对不同的计算方法进行容量分析，确定负荷的基本容量范围。

负荷等级可以分为三个级别，按照供电要求一级负荷是由两个独立的电源完成的供电，如果有重要的负载荷，还需要另外增加电源。二级负荷室友两个独立的电源完成的供电，每一台变压器都可以满足一二级的负载荷供电基本需求。按照供电设备的标准容量，完成交流感应电路的负载供电，对无功率供电标准的电路进行电容量分析，逐步减少功率的输出比例，降低变压器的利用效率。采用合理的功率补偿分析方法，逐步提高供电系统的供电功率因数，增加变压器设备的供电能力，按照供电标准减少电路线路产生的各种损耗，降低电压值。保证变压器可以在规定的补偿电容范围内，补偿方式为静态电容补偿。

3.2加强工厂供电系统电塔优化配置

工厂供电系统的正常运行还离不开电塔的优化配置，其施工质量的好坏直接对供电系统整体产生在巨大作用。作为供电线路的主要承载设施，其质量和品质的好坏决定着供电系统的实际运行，为了有效防止供电线路发生变形等问题，我们应该尽量保证电塔的施工符合国家标准，在电塔施工过程中尽量从其正面或是侧面地段进行电塔的下庄，当供电系统的线路完全铺盖完成之后，还需要我们对地基进行有效处理，有效规避安全事故的发生。

3.3工厂变电所主结线设计方案

工厂变电所主结线设计方案必须满足经济性、灵活性、安全性以及可靠性四个方面的要求。其一，经济性，主结线设计方案在满足工厂供电需求的基础上，应该尽可能的简单，以此降低建设成本；其二，灵活性，主结线设计方案应该和主变压器经济运行的要求相一致，并同时考虑扩展的可行性；其三，安全性，在高压断路器的电源端必须安装高压隔离开关，在低压断路器的电源端必须安装低压刀闸开关，以此保证工厂变配电所的安全；其四，可靠性，工程变配电所主结线设计方案应该保证其承受能力和负荷级别相匹配。

3.4计算短路电流

当工程供电工程发生短路故障时，短路电流非常大，如果短路电流经过导体与电流，一方面会产生非常大的电动力，另一方面会产生非常高的温度，两种短路效应会对工厂供电工程的运行埋下严重的安全隐患，应该引起设计人员的重视。因此，应该做好短路电流的计算工作，首先，绘制计算电路图，将短路电流所需要考虑的电器元件及其额定参数都表示出来，依此编号，并确定短路计算点；其次，按照确定的短路计算点绘制等效电路图；再者，简化等效电路，计算出短路电流的等效总阻抗；最后，计算短路容量和短路电流。

3.5继电保护装置的选择以及整定

继电保护装置的选择要求包括速动性、灵敏性、选择性、可靠性、安全性等，工厂主变压器的保护包括温度保护、过负荷保护、电流速断保护、过电压保护、纵联差动保护、瓦斯保护等；电线保护包括线路过负荷保护、单相接地故障保护、相间短路保护等。由于工厂供电工程运行环境复杂，再加上各种人为因素的影响，导致电气故障频有发生。因此，继电保护作为工厂供电工程的主要保护装置，应该根据工程的实际状况、环境因素、人为因素等选择合适的继电保护装置。

3.6继电器的保护装配工作

继电器的保护装配工作应当具有快速、灵活、可靠的选择标准，根据店里线路与变压器的保护白哦准，对店里线路可能产生的各种故障问题进行保护，确保电力变压器的保护方式的合理性。其中电流连纵保护、电流保护、瓦斯保护、温度保护以及负荷保护是主要电力变压器的保护方式。根据不同的电路接线连接方式，确定接地型标准方式，对相应的继电保护方式进行测算，确定电气参数的计算调整范围。严格的控制继电保护的灵敏性系数标准，按照继电保护的设备装置流程，切除系统可能发生的各种电气故障问题，确保电气系统的安全合理性。

结束语

工厂生产离不开电力系统，合理的规划工厂的供电系统，确定工厂供电标准和流程，对工厂的设计标准原则和运行情况进行准确的分析，认识工厂供电设备的基本原则，按照工厂供电的设计基本原则，合理的分析工厂供电的基本内容，确定工厂供电标准，对工厂供电的主要内容和注意事项进行合理的分析，确定工厂供电的设计合理有效性。

参考文献

[1]刘强.工厂供电工程设计原则及内容探析[J].山东工业技术，2016，14：170.

[2]彭凯.浅谈工厂电力系统设计[J].技术与市场，2016，2310：33+35.

[3]罗婷，石璐，惠杰.低压环网供电方式在工厂供电中的节能性分析[J].工程建设与设计，2016，13：70-71.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ae1c0b072ddd3750e8e807ca.html