# 径向热管传热性能实验研究

### 论文摘要

气-液之间的传热采用液体在管内,气体在带肋片的管外流动的肋片管直接间壁式换热是一种组合很好的传热方法。但因这种间壁式换热器的换热流体仅一壁之隔,调节壁温的能力有限,不能适应需要大幅度调节壁温的传热场合。采用径向热管可人为增加气液之间的传热热阻。可较大幅度调节换热面的温度,避免在换热壁面上结水露或酸露,防止换热器堵灰或腐蚀。本文对三种不同偏心率径向热管（偏心率为0、23%和34%）进行了传热性能实验,工质为水。研究了热流密度、热管工作温度和充液率对传热性能的影响。将实验中不同偏心率径向热管对热流密度变化的响应时间进行比较,结果表明偏心率为23%和34%径向热管较偏心率为0（即同心）径向热管对热流密度变化的响应速度快,更容易快速调节壁温的优点。对实验数据进行回归分析,得到不同偏心率径向热管的当量内热阻关系式。偏心率为0的径向热管当量内热阻R =3839 .1tv-0.233qw-1.237Ω-0.4996;偏心率为23%径向热管的当量内热阻R = 21763.58tv-0.39qw-1.344Ω-0.279;偏心率为34%径向热管当量内热阻R = 39576.58tv-0.541qw-1.344Ω-0.436。通过对回归关系式的显著性检验说明该关系式能正确地反映这些热管的传热性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 热管的发展概况

- 1.2.2 热管的应用现状

- 1.3 径向热管

- 1.4 径向热管研究现状及应用

- 1.5 本课题的主要工作

- 2 径向热管实验研究

- 2.1 径向热管换热机理

- 2.2 径向热管实验

- 2.2.1 实验参数

- 2.2.2 实验装置

- 2.3 实验结果分析

- 2.3.1 实验方法

- 2.3.2 实验数据的采集

- 2.3.3 换热系数的计算

- 2.3.4 误差的传播

- 3 实验结果及分析

- 3.1 T3 号热管实验结果分析

- 3.1.1 不同充液率下蒸发侧传热系数与热流密度的关系

- 3.1.2 不同充液率下蒸发侧传热系数与工作温度的关系

- 3.1.3 不同充液率下冷凝侧传热系数与热流密度的关系

- 3.1.4 不同充液率下冷凝侧传热系数与工作温度的关系

- 3.2 T1 号热管实验结果分析

- 3.2.1 不同充液率下蒸发侧传热系数与热流密度的关系

- 3.2.2 不同充液率下蒸发侧传热系数与工作温度的关系

- 3.2.3 不同充液率下冷凝侧传热系数与热流密度的关系

- 3.2.4 不同充液率下冷凝侧传热系数与工作温度的关系

- 3.3 T2 号热管实验结果分析

- 3.3.1 不同充液率下蒸发侧传热系数与热流密度的关系

- 3.3.2 不同充液率下蒸发侧传热系数与工作温度的关系

- 3.3.3 不同充液率下冷凝侧传热系数与热流密度的关系

- 3.3.4 不同充液率下冷凝侧传热系数与工作温度的关系

- 3.4 偏心热管与同心热管的性能对比

- 3.5 实验现象的分析

- 3.5.1 管击现象

- 3.5.2 干烧现象

- 3.5.3 脉冲振荡现象

- 3.5.4 气泡喷涌现象

- 3.6 当量内热阻关系式回归

- 3.6.1 T3 号管当量内热阻回归

- 3.6.2 T1 号管当量内热阻回归

- 3.6.3 T2 号管当量内热阻回归

- 4 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅谈空调热管除湿再热问题[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [2].丝网型超薄热管结构参数影响的实验探究[J]. 科学通报 2020(17)

- [3].低温环路热管综述[J]. 热能动力工程 2020(03)

- [4].新型太阳能热管集热墙性能研究[J]. 制冷与空调(四川) 2020(03)

- [5].高温钾热管稳态运行传热特性研究[J]. 原子能科学技术 2020(10)

- [6].新疆典型自然气候条件下热管的应用研究[J]. 科技创新与应用 2020(31)

- [7].纳米流体及分散剂对重力热管性能影响试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [8].微型沟槽型热管加工技术现状和展望[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [9].热管散热器的数值仿真模型分析[J]. 中国化工装备 2020(01)

- [10].双层毛细芯对环路热管传热性能的实验分析[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [11].突出气相压头环路热管的启动及温度波动研究[J]. 工程热物理学报 2020(06)

- [12].储液器在被动式热交换下环路热管的热性能研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [13].重力型热管结构优化数值模拟及传热试验研究[J]. 通用机械 2017(03)

- [14].热管制造的新工艺及性能测试的试验研究[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [15].分离式太阳能热管供暖供热水技术[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [16].导热冠军——热管(下)[J]. 百科探秘(航空航天) 2016(05)

- [17].热管冷却在工业生产中应用[J]. 吉林教育 2015(17)

- [18].环路热管融冰雪效果影响因素试验分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [19].热管[J]. 电子制作 2012(02)

- [20].超导热管与常规热管异同的探讨[J]. 现代制造技术与装备 2008(05)

- [21].环路热管精密控温性能的热真空实验研究[J]. 制冷学报 2020(01)

- [22].N-甲基吡咯烷酮热管启动性能和等温性能实验研究[J]. 计量学报 2020(02)

- [23].重力铯热管等温性能研究[J]. 计量学报 2020(01)

- [24].突出气相压头的环路热管真空度对启动性能的影响[J]. 制冷学报 2020(03)

- [25].微型热管的研究分析与发展综述[J]. 节能 2019(05)

- [26].重力热管几何结构优化的数值研究[J]. 天津城建大学学报 2019(05)

- [27].不同蒸发器结构的超薄平板环路热管的传热性能的差异化[J]. 科学通报 2017(07)

- [28].循环变化功率的环路热管工作特性研究[J]. 工程热物理学报 2017(03)

- [29].充注量对水冷式环路热管性能影响的实验研究[J]. 制冷技术 2017(01)

- [30].多级分离式重力热管设计[J]. 科技资讯 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/afb0ed6467b8959f74e55a47.html