# 城市配电网规划存在的问题及对策分析

（国网湖北省电力公司襄阳供电公司经济技术研究所湖北襄阳441000）

摘要：城市配电网规划是指在分析城市配电网现状的基础上，对一个城市未来的用电负荷增长情况进行科学的研究后，再来系统规划城市的配电网建设，从而使城市配电网建设计划能够在最大程度上满足城市发展的用电需求。

关键词：城市配电网；规划；问题；对策

1.城市配电网规划的基本原则与目标

1.1城市配电网规划的基本原则

城市配电网作为现代城市一个重要的基础设施，其规划不但要与特定历史时期、特定地域的经济社会发展程度相匹配，同时也受到地理、地貌、自然环境等客观因素的约束，因此，为了使配电网规划跟城市的总体规划相互结合、互相协调，以便更好地融入城市环境中，城市配电网规划必须要满足技术先进、结构合理、运行安全可靠及适度超前等基本原则。

1.2城市配电网规划的目标

城市配电网规划的根本目标就是要在确保供电质量的基础上，充分满足城市用电负荷的增长，因此，在进行城市配电网规划时，必须要将配电网规划建设标准化和配电网运行经济化作为指标，合理运用配电网的各种典型接线模式，制定一个最优的规划建设方案。此外，在对城市配电网进行规划时，还必须要根据城市规划和城市建设的实际情况，预留出相应的裕度，以应对城市在快速发展过程中出现的用电紧张或超负荷现象。

2.城市配电网规划的过程中存在的问题

2.1城市配电网规划与城市规划不协调

配电网作为城市基础设施中的一个重要部分，其规划与城市规划之间是相互影响、相辅相成的关系，一个科学、合理的配电网规划能够对城市规划起到重要的推动作用，反过来，则会严重影响城市规划的实施，因此，配电网规划必须要与城市的总体规划配合进行编制。但是，现阶段由于配电网规划部门跟城市规划部门之间缺乏深入的沟通，甚至有的地方政府制定的城市规划中并不包含配电网规划，致使出现了配电网规划脱离城市规划的不良现象。更有甚者，有的城市还出现了配电网规划比城市规划滞后的现象，从而拖了地方经济发展的后腿。

2.2城市发展相对不稳定

“以人为本，重新修改调整城市建设，以舒适安全为基础”这一规划指出，每一个城市需根据现代化建设的需求和自身的特色，重新修改不合理的的城市建设规划，对城市垃圾处理工作以及各类危险建筑的改建进行重视，环节收入困难的情况，同时，应该重视市政文化与基础设施的建设，保证能够有效地改善人们的居住环境，进而提供综合化服务。此类规划内容对于城市的发展是较为有利的，有效解决了城市配电网规划问题。在城市规划的同时，也会有效地带动配电网的发展，不仅可以有效地促进城市配电网的发展，还能改进城市的发展效率。

2.3电网结构不合理

配电网网架结构一般来讲较薄弱，大多采用放射式的网状结构，供电半径较大，导线截面较小，线路互代能力差、可靠性差，造成设备故障与线路故障停电时，往往影响面较大。同时，城市规划标准的提高必然影响着城市电网建设的提升，但是由于每个城市的发展状况都不一致，而且也在不断改进和变化，这给城市电网配电网的规划带来相当大的困难。

2.4城市配电网的规划数据很难收集统计

为了能够做出有效合理的城市配电网的规划，在建设的过程中需要收集很多的数据进行考证，同时，还要对各个方面的因素进行综合地考虑，例如：在前期的数据搜集以及考证工作中，应该重视各类成本的控制，避免耗费人力与财力，切实做好规划工作，此类工程是较为复杂的，工程实施的难度很高，是目前需要解决的难题。

3.城市配电网规划的过程中存在问题的解决对策

3.1城市配电网规划与城市规划相互协调的对策

为了做好城市配电网规划与城市规划之间的协调工作，一方面，配电网的规划人员必须要理清二者之间的相互关系，并以此为根据做好协调工作。城市规划是一个涉及到城市总体布局的总体规划，它要对各个方面的因素进行综合考虑，不但要对城市建设的发展有利，还要有利于满足人民群众生活水平不断提高的需求。而配电网规划则是城市规划中的一个重要组成部分，它要在不影响城市规划的前提下，对城市空间中的配电网结构进行合理地布局，以改善现有的不合理电路结构。因此，在城市配电网规划与城市规划之间应当做到“三个同步”，即同步编制、同步审批、同步实施，这样才能够在最大限度上确保资源、人力、物力的有效利用。

3.2城市发展相对不稳定的对策

建立适度灵活的规划体制，适应城市发展不稳定所带来的变化，我们必须意识到既然电力规划是以至力于解决未来电力网络的问题为目的的话，那么没有人能够做到精准地预知未来。因此，规划在具有权威性和刚性的前提下，同时必须具有一定的灵活性和适应性，这二者之间必须兼备并有适当的平衡。规划的调整和修编是必不可少的。适时的电网规划修编并不意味着否定电网规划的权威性，相反更加提高规划的科学性、合理性和可实施性，从而更加确保电力规划对于指导电网未来发展的战略意义。

3.3城市配电网不合理配置的对策

城市的配电网结构形式最好不要超过两种。因为结构复杂多样，容易导致电网整体运行和操作出现失误，使得电网运行的安全性和可靠性降低。城市配电网的站点分布，需要根据供电的主要范围来划分。选址需要进行科学分析，查看线路和路径是否合理。城市配电网的布置规划，要在建设之前的设计工作时，就必须足够重视。规划的内容一方面要和城市发展规划结合起来，另外一方面还要以经济发展和城市用地规划，来对分布做划分。此外，还需要供电部门和城市规划相关部门积极配合起来，建立一个及时有效的沟通方式，在城市配电网规划时要严格规划好配变电，供电部门要严格检测，防止一些超负荷的不良情况发生。

3.4城市配电网的规划数据很难收集统计的对策

数据的收集是一个非常复杂的过程，我们要利用先进的信息管理系统和科学技术建立有效的数据平台，对经济发展指标、电量的使用情况、电网发展历程等数据进行收集和整合。城市配电网的规划关乎着城市整体的建设，是一个很大的工程，所以我们要得到政府部门的配合和大力支持，比如在城市配电网建设的过程中需要征用土地，拆迁等，这些都需要政府部门进行沟通和协商，城市配电网的规划不仅要从实际情况进行建设，也要考虑电力系统的社会形象，加强自身形象的宣传，要有事例，有重点地进行报道，消除市民对城市配电网规划的抵触心情，得到市民和政府对城市配电网规划的大力支持与理解。

4.结语

综上所述，通过对城市配电网规划的常见问题及措施的研究，从中可以了解到在城市配电网规划的过程中还存在许多不足，只有深入的了解这些不足，采取具有针对性的措施，才有利于科学合理的进行城市配电网规划，从而保证电力系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]城区配电网实用规划方案的设计[J].韩素贤，赵亮.现代工业经济和信息化.2017（10）

[2]配电网规划的现状及改进措施研究[J].吴明新，张玉林，崔宝娣.低碳世界.2017（05）

[3]区域配电网规划及问题分析[J].黄淼.黑龙江科技信息.2015（34）

作者介绍：

张鹏超（1985.02.15），性别：男；籍贯：湖北襄阳；民族：汉；学历：本科、学士；职称：中级工程师；职务：电力规划评审；研究方向：电力规划；单位：国网湖北省电力公司襄阳供电公司经济技术研究所；

本文来源: https://www.lw50.cn/article/afb308040fa746fd78f7c5f2.html