# 兆瓦级双馈式三电平风电变流器关键技术研究

### 论文摘要

能源和环境是如今困扰人类生存和发展的两大紧迫问题。大力发展以风能为代表的新兴绿色能源是解决该问题的重要手段。合理发展风能不仅具有巨大的经济利益，还蕴含着更多的社会效益和环保效益。因此，近年来风电发展创造了惊人的增长速度。风电变流器是风电系统中核心设备，也是制约风电产业完全国产化的重要瓶颈。研究高性能风电变流器对于完善我国风电产业链，提升风电制造业整体水平具有重要意义。风电机组单机容量不断增大，电压等级必然提升的发展趋势，并且国家对风力发电电能质量要求也将进一步提高。由于三电平拓扑结构自身优势，可适应更高的电压等级，提供更绿色的电能。因此采用三电平拓扑结构代替传统两电平模式是风电变流器研究的重要方向之一。本文针对基于三电平结构的兆瓦级双馈式风电变流器一些关键技术进行了深入研究。首先提出了双馈式三电平风电变流器的整体设计方案，并对其一些重要部件的设计进行了详细的介绍；分析了简化式三电平SVPWM控制算法的实现；通过实验验证了设计方案的有效性。在深入分析网侧变流器数学模型和现有控制策略的基础上，针对传统PI控制器参数不易整定的问题，提出了一种基于LQRI新型三电平网侧变流器控制策略，实现了网侧变流器最优控制；采用双电流控制方法实现了电网故障条件下网侧变流器的有效控制。提出了一种基于模糊滑模控制的转子电流内环控制策略，利用滑模变结构特性抑制了并网前后电机数学模型变化带来的不利影响；有效地实现了并网前对电网电压跟踪以及并网后对功率给定的跟踪控制。采用一种基于定子磁链在不同坐标系下角度偏差的转子位置辨识策略，改进了一种磁链观测算法，实现了双馈式变流器无速度传感器控制。本文设计的三电平变流器先后通过不同试验平台，以及风场现场试验验证。结果表明设计方案以及控制策略正确有效。该论文有图78幅，表11个，参考文献147篇。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 图清单

- 表清单

- 变量注释表

- 1 前言

- 1.1 概述

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 本课题研究内容及安排

- 2 兆瓦级双馈式三电平风电变流器整体方案

- 2.1 引言

- 2.2 双三电平风电变流器总体设计

- 2.3 滤波器的设计

- 2.4 直流回路电容设计

- 2.5 控制器的设计

- 2.6 三电平SVPWM 控制算法

- 2.7 实验

- 2.8 本章小结

- 3 网侧变流器控制策略研究

- 3.1 引言

- 3.2 三电平整流器的数学模型

- 3.3 新型LQRI整流控制策略研究

- 3.4 电网故障条件下控制策略研究

- 3.5 本章小结

- 4 机侧变流器控制策略研究

- 4.1 引言

- 4.2 双馈发电机的数学模型

- 4.3 并网控制策略的研究

- 4.4 并网后控制策略研究

- 4.5 本章小结

- 5 无速度传感器控制策略的研究

- 5.1 引言

- 5.2 双馈式发电机无速度传感器控制策略原理

- 5.3 双馈式发电机无速度传感器控制策略的实现

- 5.4 本章小结

- 6 应用研究

- 6.1 某风电整机厂家测试平台的应用

- 6.2 某风场现场应用

- 7 结论及展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学 位 论 文 数 据 集

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [17].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [18].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [19].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [20].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [21].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [22].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [23].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [25].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [26].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [27].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [28].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [29].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

- [30].地铁辅助变流器功率损耗与热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/aff6e578f5b2885f53b4075a.html