# 激光雷达精细探测大气气溶胶研究

### 论文摘要

大气气溶胶是研究大气物理及气候变化的一个非常重要的参数,其吸收、散射以及密度分布直接影响地球辐射平衡,大气气候环境变化以及空气质量污染指数。精细探测及研究气溶胶的产生,输送及其光学和物理特性的时空变化规律,对研究大气环境变化及提高自然灾害的预警预报能力,特别是研究全球气候变暖问题,沙尘暴的预警预报及城市气溶胶的物理光学特性具有重要的研究意义和社会效益。米散射激光雷达具有较高的时空探测分辨率,以及结构简单、易于操作等优点,已经成为实时探测气溶胶光学特性的强力工具之一。然而,由于一般的米散射激光雷达反演大气气溶胶光学特性时,需要对大气状态进行假设,从而限制了其测量精度。本论文主要针对现有米散射激光雷达存在的问题,提出并设计了利用拉曼散射及瑞利散射精细探测气溶胶光学特性的激光雷达技术,并通过实验及数值仿真对系统设计进行验证。拉曼散射激光雷达技术主要是利用大气分子的拉曼散射信号与气溶胶消光系数的依存关系,实现气溶胶消光系数的精确探测。系统分别选用Nd:YAG脉冲激光器的三倍频输出355nm和口径250mm的卡塞格林式望远镜作为发射和接收系统,高光谱分辨率的平面反射光栅结合由窄带反射镜组组建的滤波器,分离中心波长为387nm的大气氮气的振动拉曼散射回波信号。同时利用激励波长355nm的光栅一级衍射光作为米散射探测通道,用来验证拉曼激光雷达系统的可行性。两路探测通道都是由模拟探测方式下带有前置运放的光电倍增管进行光电探测。初步实验表明,在脉冲激光能量250mJ,探测时间为8分钟（约10000次脉冲累积平均）的情况下,设计的拉曼激光雷达系统具有对3km以下气溶胶光学特性精细探测的能力。高光谱分辨率激光雷达技术主要是通过设计高光谱分辨率分光器,分离大气气溶胶引起的米散射及大气分子引起的瑞利散射,从而实现气溶胶的精细探测。本系统选择具有种子注入技术的单频脉冲激光器的紫外输出355nm作为光源,高光谱分辨率闪耀光栅在空间上分离太阳背景光及激光大气回波信号,保证白天测量的需要,高光谱分辨率的Fabry-Perot标准具分离气溶胶米散射及大气分子瑞利散射信号,从而实现气溶胶及云光学特性的精细探测。系统利用标准大气模型对系统进行数值仿真结果表明,在太阳背景光能量密度0.3×109Wm-2sr-1nm-1的白天情况下,激光能量150mJ,探测时间1分钟的条件下,对气溶胶光学特性的有效探测高度可以达到10km以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 大气气溶胶探测的意义

- 1.2 气溶胶激光雷达的国内外研究进展

- 1.3 激光雷达大气探测技术

- 1.4 大气散射效应

- 1.4.1 瑞利散射

- 1.4.2 米散射

- 1.4.3 拉曼散射

- 1.5 论文的主要工作

- 2 激光雷达系统主要性能参数分析

- 2.1 简述

- 2.2 激光雷达系统构成

- 2.2.1 高斯光束的发射与准直

- 2.2.2 发射与接收系统的匹配效率

- 2.2.3 几何重叠因子的预测

- 2.2.4 大气回波信号的探测与采集

- 2.3 激光雷达系统探测结果

- 2.4 本章小结

- 3 拉曼激光雷达系统设计及初步实验

- 3.1 简述

- 3.2 拉曼激光雷达原理

- 3.3 拉曼激光雷达数据反演技术

- 3.4 拉曼激光雷达系统设计

- 3.4.1 高光谱分辨率光栅的光谱分离技术

- 3.4.2 带通滤波器的选择及性能分析

- 3.5 初步实验

- 3.6 本章小结

- 4 高光谱分辨率激光雷达系统设计及数值仿真

- 4.1 简述

- 4.2 高光谱分辨率激光雷达原理

- 4.3 高光谱分辨率激光雷达系统设计

- 4.3.1 种子注入技术

- 4.3.2 闪耀光栅的太阳背景光滤除技术

- 4.3.3 Fabry-Perot标准具的光谱分离技术

- 4.4 高光谱分辨率激光雷达数据反演技术

- 4.5 数据模拟仿真

- 4.6 本章小结

- 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b16677c7515111409e32251c.html