# 浙江开化工业园区谐波治理规划

### 论文摘要

近年来,随着经济的迅猛发展,尤其是大量高新技术企业的出现,大量的非线性负荷及冲击性负荷不断接入开化电网,电能质量问题日益突出。许多新型带微处理器和电力电子器件的负荷设备,对供电的质量要求越来越高,因此电网的稳定与经济可靠运行面临着严重挑战。基于这种现状,对用户电能进行检测分析,建立一个电能质量实时监测系统迫在眉睫。管理人员可通过系统快速找出电网中影响电网电能质量的原因,并采取相应的整改措施,改善现有供电系统的供电质量、降低电能损耗、保证电网的安全、可靠、经济运行,同时也为开化电网的进一步建设完善和事故分析提供准确的历史数据和基础数据。本文首先在电网中选取合适的测量点利用日本富士电机公司的PS2计测终端进行实地测量,对电能质量进行分析,并根据国家标准撰写分析报告,然后提出在全县范围内建立广域监测系统的方案,最后根据电能质量分析结果,对存在严重电能质量问题的用户提供可行的治理方案并进行治理。本文给出了对一具体用户的治理方案及治理结果,结果表明该方案的正确性。根据加快转变电网发展方式,推进坚强智能化电网的目标要求,从科学发展的角度出发,对重点区域进行超前、合理的电网规划势在必行。本文对浙江开化工业园区主要客户进行谐波等电能质量测试及评估,在建立电能质量广域检测系统的实践基础上,提出电能质量规划及治理方案,保证供电质量和电网运行的稳定性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 电能质量问题及其监测治理的必要性

- 1.2 浙江开化工业园区基本情况

- 1.3 广域监测系统概述

- 1.4 课题的现实意义和论文的主要内容

- 2 电力系统中谐波的危害及治理

- 2.1 谐波的产生

- 2.1.1 谐波概念

- 2.1.2 谐波产生的原因

- 2.2 谐波的危害

- 2.2.1 增加设备的额外附加损耗

- 2.2.2 增加输电线路功耗

- 2.2.3 对变压器的危害

- 2.2.4 对电容器的危害

- 2.2.5 对弱电系统设备的危害

- 2.2.6 对通信线路产生干扰

- 2.2.7 对产品质量的影响

- 2.2.8 影响电力测量的准确性

- 2.2.9 对人体产生的影响

- 2.2.10 影响电网的质量

- 2.2.11 影响继电保护装置

- 2.3 开化县电网谐波危害情况

- 2.3.1 对开化电网的危害

- 2.3.2 对开化用户的危害

- 2.4 电能质量控制的基本策略

- 2.4.1 配置充足的无功电源

- 2.4.2 建立系统级的电能质量监测协调控制系统

- 2.4.3 满足不同用户电能质量需求的用户电力技术

- 3 广域监测系统

- 3.1 网络化电能质量监测系统

- 3.1.1 电能质量监测方式

- 3.1.2 监测点的确定

- 3.1.3 网络化电能质量监测系统介绍

- 3.2 工业园区电力负荷现状介绍

- 3.3 电网布局及电能质量在线监测

- 3.3.1 概述

- 3.3.2 拓扑结构图

- 3.3.3 系统功能及特点

- 3.3.4 主要功能及技术指标

- 3.4 实施方案

- 4 谐波测试和治理

- 4.1 用户端谐波测试

- 4.2 谐波点测试实例

- 4.2.1 变压器参数

- 4.2.2 设计

- 4.2.3 效果比较

- 4.3 谐波治理的基本方法

- 4.4 政策建议和改善措施

- 5 远景展望

- 5.1 存在的问题

- 5.2 规划建议

- 5.2.1 完善组织机构

- 5.2.2 对新用户实行准入制度

- 5.2.3 对原有的谐波源用户实行限期治理

- 5.2.4 出台本地区《35千伏及以下客户端变电所建设标准》

- 5.2.5 采用谐波计量表计进行试点运行

- 5.2.6 加强负荷规划和管理

- 6 总结

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].低压单相非线性负荷谐波特性对民用建筑供电系统的影响[J]. 青海师范大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [2].居民单相非线性负荷谐波诺顿模型研究[J]. 电力与能源 2014(06)

- [3].非线性负荷的畸变影响和计量公平性分析[J]. 电测与仪表 2018(S1)

- [4].非线性负荷谐振防治应用研究浅析[J]. 科技展望 2016(22)

- [5].非线性负荷中电能计量方式的研究[J]. 质量技术监督研究 2018(02)

- [6].非线性负荷下电能计量的实用化技术探讨[J]. 广西电力 2010(05)

- [7].非线性负荷及其对电能质量的影响分析[J]. 移动电源与车辆 2011(04)

- [8].包含SVC和非线性负荷的电力系统耗散实现与控制[J]. 控制理论与应用 2010(01)

- [9].非线性负荷谐波对计量装置的影响[J]. 科技资讯 2019(12)

- [10].非线性负荷的供电变压器容量评估方法[J]. 电气工程应用 2016(04)

- [11].家用电器非线性负荷的动态自适应谐波建模[J]. 中国电机工程学报 2020(08)

- [12].非线性负荷谐波传导的谐波系数算法与验证[J]. 强激光与粒子束 2019(04)

- [13].单相非线性负荷的谐波抑制[J]. 河南科技 2013(05)

- [14].非线性负荷电能计量方法研究[J]. 电子测量与仪器学报 2018(04)

- [15].非线性负荷特性等值阻抗的获取方法[J]. 重庆大学学报 2017(11)

- [16].低压单相非线性负荷谐波特性研究的必要性分析[J]. 科技信息 2011(13)

- [17].不平衡负荷及非线性负荷对低压配电网线损的影响[J]. 硅谷 2010(24)

- [18].谐波的影响及治理[J]. 有色冶金设计与研究 2009(01)

- [19].非线性负荷对配电网电能质量的影响研究[J]. 湖南工业大学学报 2016(04)

- [20].非线性负荷对电能计量影响的探讨[J]. 中国新技术新产品 2014(22)

- [21].10kV以下供电系统电源谐波的防治[J]. 电工电气 2010(04)

- [22].钢铁企业非线性负荷与无功补偿装置的应用分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(05)

- [23].浅谈工业供配电的谐波危害与治理[J]. 石河子科技 2014(02)

- [24].自动无源滤波装置在电力系统客户中的应用[J]. 供用电 2012(06)

- [25].变压器差动保护误动原因的复杂电磁暂态分析[J]. 中国电机工程学报 2009(13)

- [26].典型非线性负荷与电子式电能表能量计量关系研究[J]. 华北电力技术 2016(08)

- [27].非线性负荷电气特性分析与研究[J]. 陕西电力 2016(08)

- [28].谐波治理方法探讨[J]. 建筑电气 2014(08)

- [29].非线性负荷电能计量实用化技术研究[J]. 太原大学学报 2011(01)

- [30].非线性负荷谐波贡献畸变功率评估指标与方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b16ba8ad4e2cd08876bee448.html