# 不同窝沟封闭剂封闭性能的实验研究

### 论文摘要

背景和目的：窝沟封闭技术自应用以来,学者们进行了大量的临床和实验研究,对窝沟封闭材料和技术不断进行改进,提高封闭剂的渗透性及减少封闭剂的微渗漏,以提高窝沟封闭的防龋效果。本实验通过对三种不同类型窝沟封闭剂封闭性能的研究,为选择一种操作技术敏感性低并能达到良好封闭性能的窝沟封闭剂提供实验依据,为指导其在龋病的群防群治工作中提供理论依据。材料与方法：1.收集新鲜拔除、健康无龋的正畸减数的上颌前磨牙40颗,置于生理盐水4℃恒温箱中保存。2.将40颗离体牙随机分为五组,每组8颗,分别为A、B、C、D、E组。A组采用常规封闭剂Helioseal F进行窝沟封闭,作为对照组；B组用玻璃离子封闭材料GC FujiⅦ进行封闭；C组清洁窝沟、冲洗牙面后用混合唾液处理后再用GC FujiⅦ进行封闭；D组用湿法粘结窝沟封闭剂Embrace WetBond进行封闭；E组清洁窝沟、冲洗牙面后用混合唾液处理后再用Embrace WetBond进行封闭。3.各组完成窝沟封闭后将所有标本置于37℃人工唾液中浸泡24h后,分别于5℃、55℃进行100个循环周期,每个温度停留30s。4.各组选取6个标本用黏蜡封闭根尖孔,涂布指甲油,晾干后浸入50%硝酸银溶液中,置于暗室中2小时,然后用蒸馏水彻底冲洗,强光照射6小时后浸入显影液中2小时,之后再用蒸馏水彻底冲洗。晾干后固定标本用医用硬组织切割机,沿中央沟近中点隙、远中点隙及近远中点隙连线的中点3点相应的位置颊舌向片切标本,体视显微镜下观察染料渗入深度。5.各组余下的2个标本沿颊舌向正中处切开,用扫描电镜观察窝沟封闭剂与牙体组织之间的密合度及结合界面的状况,评估封闭剂的封闭性能。结果：1.无唾液污染时,普通封闭剂Helioseal F、玻璃离子封闭剂（?）C FujiⅦ、湿法粘结窝沟封闭剂Embrace WetBond三种不同封闭剂之间微渗漏结果存在显著性差异（P=0.000<0.05）2.以A组常规普通封闭剂HeliosealF作为对照组,其余B组GC FujiⅦ组、C组GC FujiⅦ+唾液污染组、D组Embrace WetBond组、E组Embrace WetBond+唾液污染组作为对照组,各实验组与对照组之间微渗漏结果的差异均有统计学意义（P<0.05）3.使用玻璃离子封闭剂,唾液污染对封闭剂微渗漏的影响有统计学差异（P<0.05）；而使用湿法粘结窝沟封闭剂,唾液污染对封闭剂微渗漏的影响无统计学差异（P>O.05）。4.扫描电镜观察结果显示树脂封闭剂Helioseal F完全渗入到窝沟底部,与釉质完全融合在一起。玻璃离子封闭剂GC FujiⅦ及湿法粘结窝沟封闭剂Embrace WetBond未能完全渗入到窝沟底部,与釉质结合良好。唾液污染后,GCFujiⅦ与Embrace WetBond与釉质之间的结合界面出现明显微间隙。结论：1.传统普通的树脂型封闭剂Helioseal F具有优良的封闭性能。2.新型玻璃离子封闭剂GC FujiⅦ（?）口湿法粘结窝沟封闭剂Embrace WetBond的封闭技术敏感性可降低,但能达到良好的封闭性能,可在基层推广应用。3.唾液污染会降低GC FujiⅦ和Embrace WetBond的封闭性能,Embrace WetBond在有唾液的环境中与无唾液的环境中相比,封闭效果差别不大,但边缘密合性会下降,最好要避免唾液污染。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 第2章 材料与方法

- 2.1 实验材料和设备

- 2.1.1 主要实验材料

- 2.1.2 主要仪器设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 实验前准备

- 2.2.2 窝沟封闭

- 2.2.3 热循环处理

- 2.2.4 染料渗漏实验

- 2.2.5 扫描电镜观察

- 2.2.6 统计学处理

- 第3章 结果

- 3.1 硝酸银溶液染色渗漏实验结果

- 3.2 无唾液污染时三种封闭剂之间的微渗漏结果比较

- 3.3 不同组间的微渗漏结果的两两比较

- 3.3.1 各实验组与对照组及实验组间微渗漏结果的两两比较

- 3.3.2 唾液污染对封闭剂微渗漏的影响

- 3.4 扫描电镜下封闭剂与牙体组织之间的密合度及结合界面的状况

- 3.4.1 低倍下（50X）观察样本全貌

- 3.4.2 高倍下（1000X）观察并分析测量

- 第4章 讨论

- 4.1 离体牙储存方式对牙釉质结构性能的影响

- 4.2 窝沟封闭材料密合度和边缘微渗漏的检测方法

- 4.3 影响实验结果的因素

- 4.4 不同类型封闭材料对窝沟封闭性能的影响

- 4.5 唾液污染对封闭剂封闭性能的影响

- 4.6 封闭剂密合性扫描电镜观察

- 第5章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 主要实验材料与设备图

- 附录B 体视显微镜下观察渗漏情况图（20X）

- 附录C 扫描电镜下观察结合面情况

- 攻读学位期间的研究成果

- 综述

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].窝沟封闭剂的应用[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(09)

- [2].两种窝沟封闭剂预防儿童龋病的效果观察[J]. 中国当代医药 2016(28)

- [3].自酸蚀粘结剂与流动树脂对窝沟封闭剂脱落率的影响[J]. 兵团医学 2020(02)

- [4].三种窝沟封闭剂边缘微渗漏及抗压强度的体外对比研究[J]. 现代口腔医学杂志 2019(03)

- [5].免酸蚀窝沟封闭剂对第二乳磨牙窝沟封闭效果评价[J]. 临床合理用药杂志 2018(17)

- [6].两种窝沟封闭剂防龋效果的临床观察及影响因素分析[J]. 医学理论与实践 2017(20)

- [7].两种窝沟封闭剂在预防青少年固定正畸患者龋病的疗效观察[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2016(17)

- [8].应用树脂型窝沟封闭剂行窝沟封闭术防龋的疗效观察[J]. 中国卫生产业 2014(25)

- [9].窝沟封闭剂在儿童正畸中的应用[J]. 中国卫生产业 2013(21)

- [10].材料和实施条件对窝沟封闭剂保留率的影响[J]. 现代口腔医学杂志 2019(05)

- [11].应用树脂型窝沟封闭剂行窝沟封闭术防龋的疗效观察[J]. 中外医学研究 2017(22)

- [12].高台县5472名儿童利用3M窝沟封闭剂预防龋齿效果分析[J]. 中国初级卫生保健 2014(07)

- [13].4种窝沟封闭剂微渗漏及抗压强度的比较实验[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2013(07)

- [14].窝沟封闭剂预防第一恒磨牙龋齿的效果观察[J]. 总装备部医学学报 2012(01)

- [15].两种窝沟封闭剂预防乳磨牙龋的临床效果观察[J]. 现代预防医学 2010(23)

- [16].自酸蚀法窝沟封闭术对低龄儿童窝沟封闭剂保留率的影响分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(86)

- [17].应用树脂型窝沟封闭剂行窝沟封闭术防龋的疗效分析[J]. 中外医疗 2016(21)

- [18].4种树脂型窝沟封闭剂预防儿童龋病的效果观察[J]. 中国中西医结合儿科学 2014(05)

- [19].窝沟封闭防龋的循证治疗方案[J]. 中国医疗前沿 2012(01)

- [20].3种窝沟封闭剂微渗漏的实验研究[J]. 口腔医学研究 2011(12)

- [21].929颗儿童恒牙窝沟封闭剂脱落原因及患龋分析[J]. 中国中西医结合儿科学 2010(03)

- [22].窝沟封闭剂防龋的临床效果观察[J]. 公共卫生与预防医学 2009(01)

- [23].粘接剂对窝沟封闭剂边缘密合性影响的实验研究[J]. 北京口腔医学 2009(02)

- [24].窝沟封闭剂预防龋病的临床观察[J]. 医学信息 2009(07)

- [25].树脂型窝沟封闭剂行窝沟封闭术防龋临床研究[J]. 中外医学研究 2013(11)

- [26].窝沟封闭剂在儿童正畸中的应用[J]. 中国实用医药 2012(27)

- [27].两种窝沟封闭剂的临床疗效观察[J]. 泸州医学院学报 2008(03)

- [28].四手操作对窝沟封闭剂脱落率的影响[J]. 中国民间疗法 2017(09)

- [29].两种不同窝沟封闭剂对部分萌出恒磨牙的临床封闭效果比较[J]. 温州医科大学学报 2016(02)

- [30].窝沟封闭剂在儿牙中的应用[J]. 航空航天医学杂志 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1b23e34498e775f14c34507.html