# 基于分光棱镜式的多光谱成像系统研究

### 论文摘要

传统成像光谱仪器多以实验室仪器和专用仪器的形式出现,由于体积庞大、价格昂贵,而大大地限制了其应用范围。在许多应用领域,成像光谱仪器的尺寸的缩小比提高其分辨率更为重要。课题以分光棱镜多光谱成像仪为研究的目标,分析了成像光谱仪在设计上所存在的问题,通过几何光学光路的计算和优化,能够减少部分设计中存在的问题。提出了棱镜分光和窄带滤波器的配合方案,通过ZEMAX软件给出了设计的具体过程和优化参数,确保了光学成像系统的稳定性和实效性。通过设计的光谱仪模型,借助于CCD传感器拍摄了几组桔子照片,通过图像处理软件MATLAB的处理,分析了在不同光谱下的图像,通过RYGB四色图像的对比,能够较好地区分水果的外观品质,光谱仪可以方便地使用在机器视觉中,减轻劳动力,提高效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究意义

- 1.1.1 成像光谱仪器概述

- 1.1.2 研究多光谱成像仪的意义

- 1.2 研究背景

- 1.3 光谱成像仪的应用

- 1.4 本课题研究的技术路线和方法

- 1.5 本论文各章的内容和布局

- 第二章 光学仪器的成像原理

- 2.1 光传播的基本规律

- 2.1.1 光学实验定律及原理

- 2.1.2 费马原理

- 2.2 成像的基本原理

- 2.2.1 成像的基本概念

- 2.2.2 球面反射傍轴成像

- 2.2.3 薄透镜傍轴成像

- 2.2.4 共轴球面系统傍轴成像

- 2.3 CCD原理与高速光谱数据采集系统

- 2.3.1 面阵CCD的简介

- 2.3.2 面阵CCD视频图像采集系统的组成

- 第三章 成像光谱仪系统的设计原理

- 3.1 光学系统设计的简介

- 3.2 基本概念

- 3.2.1 光学系统的结构参数

- 3.2.2 光学系统的评价函数

- 3.2.3 光学系统的边界条件

- 3.2.4 光学系统的自变量

- 3.3 光学系统的自动设计过程

- 3.4 光学系统的公差分析

- 3.4.1 光学透镜的制造公差

- 3.4.2 光学透镜的组装公差

- 3.5 设计原理

- 3.6 分光棱镜系统的设计方案

- 3.6.1 光学多通道模型的建立

- 3.6.2 像质分析

- 3.6.3 光学系统的公差分析

- 3.7 立体建模

- 3.7.1 各透镜组模型

- 3.7.2 棱镜光学分幅系统的建模

- 3.7.3 光学系统的位图分析

- 第四章 多光谱实验仪试验图像的MATLAB处理

- 4.1 数字图像处理基本理论

- 4.2 试验样本

- 4.3 图像采集

- 4.4 图像分割预处理

- 4.5 多光谱图像合成

- 4.6 不同表面特征的灰度分布

- 4.7 缺陷和果梗的识别依据

- 4.8 识别结果与分析

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].光学薄膜消偏振分光棱镜的设计与特性分析[J]. 武汉职业技术学院学报 2012(03)

- [2].消偏振分光棱镜的设计与性能分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2008(09)

- [3].基于立方体分光棱镜的干涉投影傅里叶变换轮廓术[J]. 光学学报 2019(04)

- [4].基于偏振分光棱镜的表面等离子体波传感系统[J]. 光学学报 2010(05)

- [5].偏振分光棱镜带宽扩展设计与制备技术[J]. 光电技术应用 2018(05)

- [6].基于分光棱镜的激光引信回波信号半实物仿真[J]. 光子学报 2009(04)

- [7].基于单一分光棱镜干涉仪的双通路定量相位显微术[J]. 物理学报 2018(14)

- [8].光的偏振和反射理论的综合实验设计[J]. 物理实验 2015(06)

- [9].基于数字微镜的共焦显微系统的光路设计[J]. 光学仪器 2011(03)

- [10].分光棱镜位置变化对自准直测角光管角度测量误差的影响[J]. 导弹与航天运载技术 2017(01)

- [11].多点同时空间激光通信系统高效偏振分光技术研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [12].基于偏振分光棱镜的高精度偏振分光系统[J]. 中国激光 2016(12)

- [13].高性能三分幅相机的研制及应用[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2015(06)

- [14].基于DMD的动态红外投影系统分光系统设计[J]. 红外与激光工程 2008(S2)

- [15].分光图像测量系统设计[J]. 光电技术应用 2015(05)

- [16].基于分光棱镜干涉法测量透明液体折射率[J]. 中国激光 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1f56d11bc72e85d4f423af1.html