# 静止同步补偿装置监控系统的设计与实现

### 论文摘要

随着我国电力市场的逐步建立和完善,电力系统越来越复杂。电弧炉、整流器等大功率非线性负荷的不断增加,导致电网无功冲击和谐波污染等电能质量问题越来越严重。采用静止同步补偿装置（STATCOM）可以起到稳定系统电压、改善系统不平衡、提高负荷功率因素等作用。STATCOM装置作为电网中改善电能质量的设备,准确监控其运行状态和参数,显得尤为重要。本文首先简单介绍了STATCOM装置的硬件组成及其工作原理,并重点阐述了STATCOM装置监控系统下位机硬件的设计与实现方法。下位机硬件部分主要由DSP控制电路、电压和电流采样电路、同步信号检测电路以及串行通信接口电路组成。然后,详细阐述了监控系统的软件设计与实现方法,该监控系统软件包括下位机软件部分和上位机软件部分。以TMS320LF2407A DSP为核心的下位机软件采用C语言编程,它主要由基于ip-iq算法的无功和谐波电流检测程序和基于Modbus协议的串口通信程序等组成。上位机软件由监控界面、串口通信模块、数据存储模块和数据读取模块构成,采用LabVIEW8.2开发平台设计,具有良好的人机界面,能够实现控制参数调整、电压和电流波形显示以及系统数据库功能等。最后,对监控系统进行了初步的测试,结果表明,本系统能够满足静止同步补偿装置监控系统的基本设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 无功补偿装置概述

- 1.2.1 无功补偿装置的发展史

- 1.2.2 STATCOM在国内外的研究现状

- 1.3 虚拟仪器技术及其应用

- 1.3.1 虚拟仪器的概念和特点

- 1.3.2 虚拟仪器的组成

- 1.3.3 虚拟仪器的应用

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 STATCOM装置监控系统下位机硬件实现

- 2.1 STATCOM主电路结构及其工作原理

- 2.1.1 STATCOM主电路结构

- 2.1.2 STATCOM工作原理

- 2.2 STATCOM系统硬件实现

- 2.2.1 DSP控制电路

- 2.2.2 采样电路

- 2.2.3 同步信号检测电路

- 2.3 系统串行通信接口电路设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 监控系统下位机软件设计与实现

- 3.1 无功和谐波电流检测软件设计

- 3.1.1 无功和谐波电流检测方法

- 3.1.2 无功和谐波电流检测软件设计方法

- 3.2 基于Modbus协议的串口通信软件设计

- 3.2.1 Modbus协议

- 3.2.2 系统主函数流程设计

- 3.2.3 串口初始化程序

- 3.2.4 串口中断程序

- 3.2.5 定时分帧方案及程序实现

- 3.2.6 Modbus帧处理程序

- 3.2.7 CRC校验方案及其程序设计

- 3.3 通信模块调试

- 3.4 本章小结

- 第4章 监控系统上位机软件设计

- 4.1 虚拟仪器技术及LabVIEW简介

- 4.1.1 虚拟仪器技术

- 4.1.2 LabVIEW组成及其功能

- 4.1.3 LabVIEW的特点

- 4.2 上位机监控软件的总体结构

- 4.3 监控软件界面设计

- 4.3.1 用户登录界面

- 4.3.2 主控界面

- 4.3.3 系统监控界面

- 4.4 串口通信模块设计

- 4.4.1 串口通信程序的实现方法

- 4.4.2 串口初始化程序

- 4.4.3 Modbus数据帧生成程序

- 4.4.4 串口通信程序

- 4.4.5 响应帧解码程序设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 数据库的设计与实现

- 5.1 LabVIEW访问数据库的方法

- 5.2 数据库的建立

- 5.2.1 数据库配置

- 5.2.2 数据表设计

- 5.3 数据库的访问

- 5.3.1 数据存储

- 5.3.2 数据读取

- 5.4 本章小结

- 第6章 监控系统实验及其结果分析

- 6.1 实验设备和条件

- 6.2 实验结果及分析

- 6.2.1 实时信号显示模块测试

- 6.2.2 数据存储和查询测试

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间已发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于STATCOM的无功补偿策略研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2019(06)

- [2].基于非线性方法的STATCOM抑制次同步振荡控制策略研究[J]. 电气自动化 2020(04)

- [3].吴江变STATCOM保护系统设计[J]. 机电信息 2020(27)

- [4].大容量STATCOM接入新能源汇集地区电网的仿真分析[J]. 内蒙古电力技术 2020(05)

- [5].角型STATCOM在电力系统中的应用策略研究[J]. 电力设备管理 2020(10)

- [6].不平衡工况下星形链式STATCOM的控制策略及其能力分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2018(06)

- [7].500kV变电站35kV STATCOM开关跳闸分析及处理[J]. 电工技术 2019(03)

- [8].基于STATCOM/ESS的光伏低压穿越控制策略[J]. 电测与仪表 2019(11)

- [9].大容量STATCOM对于受端直流换流站运行与故障特性影响[J]. 电力系统保护与控制 2019(15)

- [10].星形级联H桥STATCOM直流侧电容容值设计[J]. 电力电子技术 2019(08)

- [11].大容量链式STATCOM实时仿真建模与策略研究[J]. 电力电子技术 2018(04)

- [12].应用于含分布式电源配电网的D-STATCOM改进型控制策略研究[J]. 电测与仪表 2018(14)

- [13].基于电力系统无功补偿的移动式STATCOM系统研究[J]. 机电信息 2018(24)

- [14].具有储能功能的链式STATCOM研究[J]. 电源学报 2018(04)

- [15].Interaction analysis between induction motor loads and STATCOM in weak grid using induction machine model[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 2018(01)

- [16].苏州地区STATCOM工程可行性研究[J]. 电子世界 2018(21)

- [17].基于动态相量法的STATCOM建模与仿真研究[J]. 电子设计工程 2016(22)

- [18].基于拓扑建模法的STATCOM谐波特性分析[J]. 电工材料 2017(02)

- [19].低压级联H桥STATCOM的容错控制研究[J]. 电工技术 2017(05)

- [20].静止无功补偿器的控制研究与设计[J]. 电源世界 2017(07)

- [21].专用于抑制次同步振荡的STATCOM控制策略研究[J]. 电力电子技术 2017(07)

- [22].直流电流复注变换式STATCOM[J]. 电网技术 2017(11)

- [23].STATCOM装置级及元件级控制策略探讨[J]. 低碳世界 2015(31)

- [24].大容量链式STATCOM监控系统的设计与应用[J]. 广西电力 2016(01)

- [25].基于STATCOM的双馈风机机网扭振抑制策略研究[J]. 电力科学与技术学报 2015(04)

- [26].静止无功补偿装置STATCOM的运行及注意事项[J]. 科技资讯 2014(33)

- [27].STATCOM的内部电流非线性H∞跟踪控制[J]. 控制工程 2015(01)

- [28].煤矿10kV链式STATCOM关键技术的研究[J]. 煤炭技术 2015(04)

- [29].静止无功补偿器STATCOM在电力系统中比较分析[J]. 电子技术与软件工程 2015(07)

- [30].STATCOM在220kV变电站应用研究综述[J]. 电气开关 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b22d6fd703fccd5a8924eb9e.html