# 低负荷下计量设备对电力计量的影响李煜

（国网山西省电力公司右玉县供电公司）

摘要：电力计量活动的准确性，对于我国电力能源企业的经营收益水平获取状态具备深刻影响，本文针对低负荷下计量设备对电力计量的影响问题，选取两个具体方面展开了简要分析。

关键词：低负荷技术条件；计量设备；电力计量结果；影响效应

现阶段，电费资金收入，是我国电力能源工业领域企业实体最为主要的经营收入来源，且对我国电力能源产品生产和输送企业实际获取的经济收益和经营发展质量状态，具备极其深刻的现实影响效应。从居民电费资金收取工作的具体开展路径角度展开分析，扎实准确地做好电力能源产品用户的电能使用数量计量工作，对于充分保证电力能源企业及其用户的基本经济利益，促进我国电力能源企业实现稳定有序的经营发展。具备极其深远的现实意义，随着我国电力能源工业领域生产和输送技术的快速发展，电能计量准备组件在实际运作过程中所出现的低负荷运行技术状态，以及该种运行技术状态，对实际电能计量技术活动准确性的影响，逐步引起了相关领域技术研究人员的广泛关注，有鉴于此，本文将会围绕低负荷下计量设备对电力计量的影响问题展开简要阐释。

一、低负荷条件下电能表组件对电力计量活动准确性的影响

在电力计量活动的具体开展过程中，电能表组件是占据不可获缺地位的基础性计量应用设备，也是唯一能够实现对用户实际用电量读取目标的应用性技术装置。从电力计量工作的具体开展路径角度展开分析，在电能表因运行技术故障或者是人为因素破坏而出现电力计量误差或者是错误条件下，势必会给我国电力能源计量工作最终获取数据结果的准确性造成极其显著的不良影响。

在现有的技术发展条件下，电能表组件在具体发挥电力计量应用功能过程中，本身需要同时接受多项力矩技术参数的影响，在处于基础性地位的转动力矩和制动力矩基础上，还包含了多种附加力矩（形如电压/电流自制动力矩、滑动性力矩、补偿性力矩，以及摩擦力矩等）。上述力矩参数项目的正常稳定表现和变化波动，确保了电能表技术组件能够稳定维持正常有序的技术运行状态，并确保其能够顺利形成和输出准确有效的电力能源产品使用量计量数据结果。

在电能表技术组件的具体应用过程中，如果其实际获取的电能消耗数值小于其在额定电压技术条件下的设定电能消耗数值，将会直接导致电能表内部的摩擦力矩参数表现水平减小，在这一技术情景之下，补偿力矩参数发挥的补偿技术效应，通常能够对摩擦力矩参数的减小现象发挥一定程度的补偿效应，因而确保了电能表组件低负荷运行条件下，摩擦力矩的减小现象，并不会对实际生成的电力计量技术结果，造成幅度显著的不良影响。与此同时，低负荷运行技术条件下，电压/电流自动力矩参数所发生的对应性技术状态变化，通常也不会对电能表组件计量技术部分的转速参数表现状态造成程度显著的技术干预。因此，在电能表技术组件的实际运行过程中，真正能够对其计量技术准确性水平造成显著影响的要素，在于因电流磁通引致的非线性技术变化。

现阶段，感应式电能表技术组件在我国电力能源生产和输送企业的电能计量技术领域，获取了广泛且充分的实践应用空间，做好该来电能表技术组件，在电能计量活动开展过程中的误差分析和误差控制，能够、保证实际开展的电能计量技术工作，顺利获取到准确结果。根据已经发布的技术测算数据，感应式电能表技术组件在具体运用过程中，其计量数据结果误差程度通常可以被控制在10.00%之内，在感应式电能表技术组件的技术性配置状态处于较高级别条件下，通常可以将电能表组件在电能计量技术活动开展过程中的误差幅度，控制到5.00%之内，而出于技术安全性和技术稳定性的考量角度，通常倾向于将感应式电能表技术组件，在开展电能计量过程中的误差幅度，控制在10.00%之内，以确保其能够正常稳定发挥最优化的电能计量技术功能。在低负荷运行技术条件下，电能表技术组件中通常会流经故障运行条件下的下限电流，直接导致感应式电能表技术组件内部的磁路组成结构部分，因磁化技术曲线中出现非线性技术因素，或者是某些连带性机械阻力因素的共同影响，直接导致感应式电能表组件中的测量指针技术结构，出现转速显著减慢，或者是转动现象完全停止等现象，给实际获取的电力计量技术数据结果的准确性造成不良影响。

研究显示，在部分安装配置电子式电能表组件开展电力计量活动的应用环境中，低负荷技术运行条件，往往也会因电表磁路磁化曲线中出现非线性技术影响因素，或者是某些电子性元器件发生运行技术失灵现象，而导致电能表技术组件内部的测量指针发生表征显著的转速减慢，甚或是停止转动现象，导致实际发生的线损率显著增加，降低电子式电能表技术组件，电力计量工作的准确性，给我国电力能源企业的生产输送活动，造成极其严重的经济收益损失。

二、低负荷条件下互感器技术组件对电力计量活动准确性的影响

以电流互感器技术组件作为分析切入点，其在额定负荷的运行技术条件下，与在低于额定负荷的空手条件下相对照，其基础性性技术运行参数项目的比差和角误差表现状态均处于较高水平，直接显示，在低负荷运行技术条件之下，实际开展的电力计量技术活动，具备较高的误差表现水平，相关计量数据结果实际具备的准确性水平，难以充分满足技术规范设定的要求。从技术角度展开分析，出现上述现象的主要原因，在于电力计量技术组件系统中实际形成的磁电流参数强度，显著高于负荷电流参数的强度水平，在两者之间的相对差值不断扩大的技术背景之下，将会直接导致实际获取的电力计量技术结果的误差水平，发生程度显著的提升态势。在电力计量数据结果误差处于较高水平技术条件下，通常需要在现有的计量技术组件系统中引入具备S级技术特征的应用性计量设备，继而建立针对电流互感器技术组件和电压互感器技术组件微小技术变化现象的应对处置机制，通过形成针对性的计量工作技术控制标准，确保实际获取的计量数据结果能够具备较高水平的准确性。

与此同时，在实际进行设备系统这句话的电流互感器技术组件和电压互感器技术组件设计安装工作过程中，应当对设备系统在实际运行使用过程中可能导致的经济成本消耗水平，以及对二次回路技术结构阻抗表现状态的影响效应展开全面分析，要通过对最优化安装技术操作方法的引入运用，最大限度降低电力计量技术活动开展过程中可能发生的误差现象，要通过选取和应用强度表现状态充足的电流和电压技术参数，尽可能避免电流互感器技术组件和电压互感器技术组件，在较低负荷的技术运行条件下发挥技术功能，并以此避免或者是减少电力能源计量技术实践过程中发生技术误差现象。与此同时，技术人员还必须做好电流互感器和电压互感器的技术性能动态检测与维护工作，务必确保上述技术组件，长期处于良好稳定的技术运行状态之下。

结语：

针对低负荷下计量设备对电力计量的影响问题，本文从低负荷条件下电能表组件对电力计量活动准确性的影响，以及低负荷条件下互感器技术组件对电力计量活动准确性的影响两个具体方面展开了简要分析，旨意为相关领域的研究人员提供借鉴。

参考文献：

[1]钟磊.低负荷下计量设备对电力计量的影响[J].电子世界,2014(10).

[2]李勇嘉.低负荷下计量设备对电力计量的影响[J].黑龙江科技信息,2014(25).

[3]刘铭.低负荷下计量设备对电力计量的影响[J].科技创新导报,2014(34).

[4]杨慧军,满江雪.低负荷下计量设备对电力计量的影响[J].黑龙江科技信息,2014(32).

[5]史磊,毕鸿淳,冯聪.低负荷下计量设备对电力计量的影响[J].中国新技术新产品,2016(08).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b37574b027bfbade438b3f6f.html