# 电力设备检修维护工作的对策分析张晓田

国网河北景县供电公司

摘要：随着社会经济的发展，我国人民的日常生活和工作越来越离不开电力的供应，电力设备的正常运转对电力系统安全稳定的运行具有重要的影响。保证电力设备的稳定运行，首先要加强对电力设备的检修和维护工作，及时发现问题解决问题，才能为老百姓提供稳定的电力供应。本文主要对电力运行中设备检修和维护进行了分析，以期为我国电力行业的发展提供理论依据。

关键词：电力设备；检修维护；对策分析

引言

对于电力系统来说，电力设备的正常运行时整个运行环节中的关键所在，占据着十分重要的地位。电力设备的运行安全、可靠运行稳定性对于系统的安全运行有至关重要的影响，也是用户日常用电的基础条件。只有企业自身不断提升设备运行安全性及稳定性才能够促进电力系统的正常运行，保障居民用电安全。定期对电力设备进行预防检查，当线路出现故障时能够及时进行分析及检修工作，根据有关规范进行操做，能够从根本上保证运行安全，提高工作人员的安全防范意识至关重要，这是保障电力系统稳定运行的基础。

1电力设备检修及维护的重要性

由于电力运行中涉及的设备种类和数量比较多、范围比较大，在进行正常的电力供应的时候，各个部分的关系非常的紧密，其中的任何一个部分发生了故障，整个电力系统的运行都会受到影响，最终造成社会经济亏损。所以电力企业要时刻关注电力设备的检修和维护工作，保证电力系统的稳定性。加强电力设备的检查和维护，不但能够保证运行线路的稳定运行，同时可以提高线路运行系统化的程度。只有对电力设备进行定期的检查和维护，才能做到及时发现问题解决问题，避免一些故障的发生，进而保证电力设备的稳定工作。综上可知，加强对电力设备的检查和维护，是保障电力企业和社会经济利益的重要举措。

2设备的检修维护

2.1短路故障的检修

当电路发生短路时，能使导体温度迅速升高，绝缘破坏，甚至使导体发红，熔化，导致设备损坏。高压电网的短路故障可引起电网瓦解。短路产生的电弧、火花可引发火灾、爆炸、电伤等恶性事故。对此建议进行有效预防短路故障的措施：一、做好短路电流的计算工作，正确选择以及校验相关设备，保证设备的额定电压与线路的额定电压相符合；二、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流，采用速断保护装置，以便发生短路时能快速切断短路电流，减少短路电流持续时间，减少短路所造成的损失；三、禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工完毕后应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查，及时发现缺陷，迅速进行检修。带电安装和检修电气设备时，要防止误接线、误操作，在距带电部位距离较近的部位工作，要采取防止短路的措施四、在进行日常维护时随时都会对可能出现短路的线路进行调整，遇到问题立即上报并进行维护排除。

2.2电容的检修和维护

在电力运行的过程中，弱电线路的负载起到了关键的作用，因此电容器在配电运行中有着重要的功能。发电机在工作的时候会造成无功功率的出现，无功功率会对传输线路和发电机造成严重的危害。首先是会造成输电线路出现电压消耗，造成电压幅值比较低。与此同时，无功功率会损害发电机功率，导致发电机功率比较低，一旦发电机的功率过低就会造成电力的容量降低，进而降低配电系统的运行效率。如果电容值比较小，无功功率无法平衡，电容器的电压过大就会造成电容器漏油、元件的温度过高等问题。电容是电力运行装置中重要的部分，在对电容的检查和维修过程中要加强对其稳定性和安全性的检查，包括以下四点：熔断器是对电容进行保护的重要装置，因此要定期对熔断器的工作状态进行检查和维修，主要包括对端子的松动程度进行检测，同时对装置正常工作状态下的温度进行测量和把控，从而避免电容器发生熔断的情况出现；定期对电容的外部进行维护，包括电容是否出现了开裂和漏油等情况，一旦出现上述情况应及时对电容进行检修和更换；定期检测电容的电流大小，避免电流数值异常造成电容损坏；定期对电容的电压大小进行测量，保证电容在正常的运行功率下工作。

2.3雷击故障的检修

雷击是引发电力设备出现运行故障的主要因素。对此，电力企业应建立及时有效的预防体系，积极与气象部门进行沟通、交流，建立专用于雷雨季节的安全警报。与此同时，电力企业还应对当地气候以及天气变化情况进行详细的汇总并对其天气变化规律进行深入地分析，以此降低雷雨季节给电力设备的线路路带来的影响。而在雷雨季节结束之后，电力企业也应及时对电力设备线路的运行状态进行详细地检测，避免用电重大安全事故的发生。

3提高电力设备检修维护的措施

3.1更新管理模式，提升检修工作安全和效率

检修工作安全和效率的有效提高，应摒弃传统检修模式中存在的问题与不足，创新管理模式和优化检修流程，如可采取整站、整段母线停电的方式分设备、分节点的开展综合检修工作，提高检修工作安全和效率。同时也要对检修过程进行科学调整，注重对检修细节的优化，如传统的变电力检修模式会按照地方的实际情况，有针对性的对员工检修区域范围进行规划，有的地区会存在3-5个人检相同地区的情况，但这3-5个人多数情况会身兼数职，工作量较大的现场开展后因人员不足而造成设备检修效率低等问题。所以，为了提升检修效率可通过不同地区人员的协同配合开展协作，从而保证检修质量的提高。

3.2建立健全管理机制

管理是企业正常运行的基础，为了提高运行的高效性和安全性，必须要建立健全管理机制。首先，要建立健全设备安全管理制度，从制度上明确设备安全管理的重要性，并制定合理的安全管理指标，实现电力设备统一检测和统一管理，包括设备的运行和性能都有进行检测，发现问题必须要立刻进行停机检修。其次，建立健全配套的责任机制和监管机制，成立监管小组，对每个设备、每个岗位进行全面的监督，并明确每个部门，每个岗位的具体责任，并将责任落实到个人，一旦出现问题直接找对应的负责人，并严肃处理。然后，建立健全科学的检修与维护机制。检修与维护属于一门技术活，必须由专业人员负责，每时每刻对设备进行统一的监测，同时也需要建立责任机制，对每个设备都要落实相应的负责人，时刻关注设备的正常运行情况，并根据实际情况制定合理的检修方案。最后建立定期巡检机制，有专业的小组，对设备进行全天候巡检，并详细记录巡检情况，这样能大大降低设备安全事故的发生。

3.大力建设专业化人才团队

管理人员要能熟练掌握各种基本知识，比如设备的基本参数设定、使用方式和保养方法，并充分认识到岗位责任，并加强责任意识，在管理过程中，不仅要全面了解设备正常运转情况，还要全方位监控设备运行的实况，详细记录各种信息，并全面了解整体的设备情况。要不断对企业的技术人员进行培养和教育，制定维修专业技术培训计划，定期开展培训工作，维修技术人员必须要持证上岗，并把设备的具体责任落实到个人，制定设备检修和维护计划于方案，从技术上消除设备隐患。

结语

电力设备为电力系统的关键组成部分，电力设备充分发挥着它的作用，同时也在通过多种手段对电力设备进行加强防护。此外，不要等到故障发生了采取重视。加强电力运行的稳定性与安全性，也维护了人身财产安全，为整个电力行业提供可靠的安全保障。

参考文献：

[1]吴才伟.浅谈常见电力配电线路运行故障及其解决方法[J].电力讯息，2015（2）.

[2]佟利民.电力系统中配电线路的安全运行分析[J].电子技术与软件工程，2015（03）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5e2d97a156fe0134c1847bf.html