# 地区电网故障处理决策模型的研究

### 论文摘要

基于因果逻辑和规则推理的地区电网故障处理系统已经在兰州和鄂尔多斯等地区在线运行,经受了电网实际故障的考验,得到了现场的一致好评。但在长期应用中,系统逐步暴露出了求解不确定性问题能力有限及不具备学习能力的缺点。基于上述背景,本文提出了分层分类的二次系统知识表示方法,以期增强系统分析的精度及推理效率。在现有的决策模型中引入基于遥信信息发生关联的贝叶斯网络辅助决策模型,以解决运行中出现的不确定性。最后,以地区电网2005-2007年的现场数据为例,利用Visual C++在原程序基础上编程实现,通过对结果的分析,初步验证了辅助决策模型的有效性,为故障处理模型的完善做出了尝试。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景

- 1.2 智能调度决策支持系统的研究内容

- 1.2.1 智能调度决策支持系统的定义

- 1.2.2 电网故障处理的研究内容

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 电网调度决策支持系统的研究现状

- 1.3.2 地区电网故障处理的研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 地区电网故障处理系统的实际应用情况

- 2.1 故障处理系统

- 2.1.1 故障诊断系统

- 2.1.2 故障恢复系统

- 2.2 故障处理系统在实际中的应用

- 2.2.1 故障诊断系统的实际运行状况

- 2.2.2 故障恢复系统的实际运行状况

- 2.3 问题存在的原因

- 2.4 本章小结

- 第三章分 层分类的二次系统知识表示

- 3.1 二次系统模型

- 3.1.1 概念的提出

- 3.1.2 二次系统的介绍

- 3.2 二次系统建模的数据源

- 3.2.1 SCADA数据

- 3.2.2 故障信息系统数据

- 3.3 电网故障分析

- 3.3.1 电网故障诊断的对象

- 3.3.2 电网故障诊断的过程

- 3.3.3 分层思想的引入

- 3.4 分层分类的二次系统知识表示

- 3.4.1 电气设备类的表示

- 3.4.2 继电保护类的表示

- 3.4.3 断路器类的表示

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于贝叶斯理论的不确定性问题辅助求解方法

- 4.1 概述

- 4.2 贝叶斯网络的基本理论

- 4.2.1 基本概念及定义

- 4.2.2 贝叶斯网络的模型与构成

- 4.3 基于贝叶斯理论的不确定性问题求解

- 4.3.1 贝叶斯网络的修正

- 4.3.2 学习过程

- 4.3.3 应用流程

- 4.4 本章小结

- 第五章 算法验证

- 5.1 概述

- 5.2 关联度的表示

- 5.3 历史数据库结构

- 5.4 结果分析

- 5.4.1 信息关联度的分析

- 5.4.2 "同类事件"的归纳分析

- 5.4.3 开关类事件的分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].配电网故障的自动定位与判断技术分析[J]. 科学技术创新 2019(33)

- [2].配电网故障研判现状与展望[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].配电网故障及应对措施分析[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [4].基于电网模型和通用规则的电网故障诊断方法研究[J]. 信息系统工程 2020(02)

- [5].基于最小二乘支持向量机的配电网故障量预测模型[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2020(01)

- [6].10kV配电网故障在线检测与定位研究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(07)

- [7].配电网故障技术分析及快速复电措施[J]. 科技资讯 2016(31)

- [8].试论配电网故障集约化抢修技术研究与措施应用[J]. 建材与装饰 2016(43)

- [9].创新电网故障处理教学模式[J]. 国网技术学院学报 2016(05)

- [10].电网故障冲击对发电机组的影响及应对措施[J]. 通讯世界 2017(16)

- [11].配电网故障快速复电系统在城区抢修的应用[J]. 云南电力技术 2016(S2)

- [12].浅论含分布式电源的配电网故障的恢复[J]. 通讯世界 2015(14)

- [13].几起10kV配电网故障的分析与处理[J]. 农村电工 2015(10)

- [14].110KV电网故障分析和继电保护整定计算教学分析[J]. 知识文库 2018(01)

- [15].对智能配电网故障的自动化处理技术探讨[J]. 电气时代 2020(03)

- [16].含分布式电源的城市电网故障分析方法研究[J]. 四川电力技术 2020(02)

- [17].采用多数据源的配电网故障研判技术[J]. 电力系统及其自动化学报 2017(02)

- [18].配电网故障分析及管控[J]. 自动化应用 2017(08)

- [19].基于弱关联挖掘技术的电网故障自动诊断研究[J]. 现代电子技术 2016(10)

- [20].配电网故障及其控制措施研究[J]. 低碳世界 2014(17)

- [21].基于电气量的电网故障智能诊断方法研究[J]. 自动化技术与应用 2020(10)

- [22].配电网故障发生原因及预防措施分析[J]. 机电信息 2013(24)

- [23].云层随机放电干扰下的电网故障挖掘仿真分析[J]. 计算机仿真 2013(10)

- [24].濮阳配电网故障的自组织临界性及其诱因[J]. 电网技术 2011(01)

- [25].大型双馈风电机组电网故障穿越过程载荷特性分析[J]. 电力系统自动化 2020(12)

- [26].基于模型预测方法的电网故障预测[J]. 辽宁石油化工大学学报 2017(02)

- [27].基于正弦与余弦优化算法的配电网故障区间定位[J]. 电力系统保护与控制 2017(13)

- [28].10kV配电网故障在线监测系统在油田的应用[J]. 电世界 2017(10)

- [29].地区电网故障恢复系统的设计与实现[J]. 山西电力 2015(06)

- [30].配电网故障风险综合评估方法研究[J]. 工程建设与设计 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b6094b723981860a82c34683.html