# 中心城区智能配电网的规划和建设研究

### 论文摘要

配电网是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节,与人们生活密切相关。城市中心区域是负荷密度最高、用户数最多、供电质量要求最高的区域,因此中心城区配电网的建设难度比普通配网建设大得多。目前,传统的中心城区配电网建设方式已无法满足经济增长需要,既不能适应分布式电源的大量接入,也不能适应我国城市规模急剧扩张的需要。因此,要在中心城区建立智能型的配电网,以满足经济发展需要。该文以国家电网公司建设坚强智能电网的试点工程——宁波市海曙区配电自动化试点建设工程为依托,研究了中心城区智能配电网的规划和建设。该文通过对中心城区配电网现状的分析,提出了中心城区智能配电网的规划目标、建设与改造原则、具体改造方案。重点研究了中心城区配网网架及设备、配电自动化系统、配网信息系统、配网通信系统、分布式电源的规划和建设等内容。建立了基于国际标准的智能配电网信息交互体系,构建了较完整的中心城区智能配电网建设技术体系,并构建了中心城区配网调控一体化的技术保障体系,为我国其它地区中心城区的智能配电网建设提供经验和理论支持。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 本课题提出的背景及意义

- 1.3 国内外智能电网技术研究现状

- 1.4 智能配电网的特征

- 1.5 本文研究内容

- 1.6 本章内容小结

- 第2章 中心城区配电网现状分析

- 2.1 引言

- 2.2 网架和设备现状

- 2.2.1 网架现状

- 2.2.2 线路负载

- 2.2.3 典型接线方式

- 2.2.4 配电设备现状

- 2.3 配电自动化系统应用现状

- 2.3.1 概况

- 2.3.2 配电自动化主站系统

- 2.3.3 配电子站及终端

- 2.4 配电通信系统现状

- 2.4.1 光纤通信方式

- 2.4.2 无线公网通信方式

- 2.5 信息集成应用现状

- 2.6 存在的问题

- 2.7 本章小结

- 第3章 中心城区智能配电网的规划

- 3.1 引言

- 3.2 网架和设备的规划

- 3.2.1 网架规划

- 3.2.2 设备规划

- 3.2.3 网架和设备的建设和改造原则

- 3.3 配电自动化系统规划

- 3.3.1 配电主站规划

- 3.3.2 配电主站的建设与改造原则

- 3.3.3 配电子站和终端规划

- 3.4 配网信息系统集成整合规划

- 3.5 配电通信系统规划

- 3.5.1 网络结构规划

- 3.5.2 通信方式规划

- 3.5.3 集中监控系统规划

- 3.5.4 配电通信系统的建设与改造原则

- 3.6 分布式电源接入规划

- 3.7 本章小结

- 第4章 中心城区智能配网建设与改造

- 4.1 中心城区智能配网网架及设备建设与改造方案

- 4.1.1 网架梳理

- 4.1.2 负荷分流方案

- 4.1.3 网架改造与优化方案

- 4.1.4 设备改造与优化方案

- 4.2 中心城区配电自动化系统建设与改造方案

- 4.2.1 配电主站的建设与改造方案

- 4.2.2 配电子站建设与改造方案

- 4.2.3 配电终端建设与改造方案

- 4.2.4 馈线自动化的实现方式

- 4.3 中心城区配网信息系统集成整合方案

- 4.3.1 信息交互总线建设方案

- 4.3.2 PI系统集成改造方案

- 4.3.3 GIS系统集成改造方案

- 4.3.4 可视化停电管理系统建设方案

- 4.3.5 配调图形管理系统建设方案

- 4.3.6 智能配电自动化系统二次安全防护方案

- 4.4 中心城区配电通信系统的建设方案

- 4.4.1 基于EPON技术的光通信建设方案

- 4.4.2 无线专网建设方案

- 4.4.3 基于中压载波技术的载波通信建设方案

- 4.4.4 配电通信一体化集中监控管理系统建设方案

- 4.5 中心城区配电网分布式电源的接入方案

- 4.5.1 分布式电源

- 4.5.2 分布式电源接入试点方案

- 4.6 建设与改造后的效益分析

- 4.6.1 经济效益

- 4.6.2 管理效益

- 4.6.3 社会效益

- 4.7 本章小结

- 第5章 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].智能配电网自愈功能的实现[J]. 湖州师范学院学报 2015(S1)

- [2].“智能配电网”特约专栏寄语[J]. 云南电力技术 2019(05)

- [3].光伏发电接入智能配电网后的系统问题分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].智慧城市与智能配电系统[J]. 电气时代 2019(11)

- [5].智能配电网自愈系统的自动化控制技术[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [6].智能配电网的规划与应用[J]. 集成电路应用 2019(12)

- [7].“互联网+”智能配电网运维技术分析[J]. 通讯世界 2019(12)

- [8].智能配电网技术在配电网规划中的具体应用探究[J]. 通讯世界 2019(12)

- [9].智能配电网自愈控制技术[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [10].基于“互联网+”的智能配电网运维技术分析[J]. 科技传播 2020(02)

- [11].智能配电网技术在配电网规划中的应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [12].智能配电网技术在配电网规划中的具体应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [13].企业供电智能配电网与配电自动化的发展和应用[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [14].智能配电网在电力营销的重要性与作用分析[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [15].智能配电网一二次协同规划方法研究[J]. 智慧电力 2020(01)

- [16].基于“互联网+”的智能配电网运维技术应用分析[J]. 电子测试 2020(04)

- [17].施耐德电气为大连海事大学提供船舶智能配电实验设备[J]. 现代建筑电气 2019(12)

- [18].智能配电网络与配电自动化分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(20)

- [19].智能配电网保护控制的设计分析[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [20].泛在电力物联网在智能配电系统中的应用[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [21].电力10kV智能配电所在重载铁路中的应用[J]. 交通世界 2020(Z1)

- [22].智能配电终端异常状态监控系统设计与实现[J]. 电气应用 2020(03)

- [23].5G时代医院智能配电系统建设要点解析[J]. 中国医学装备 2020(03)

- [24].智能配电网优化调度技术与应用[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [25].智能配电网在电力营销中的重要性分析[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [26].智能配电网技术在配电网规划中的应用[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [27].含电动汽车的智能配电网优化调度问题探讨[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [28].计及分布式电源与需求响应的智能配电系统安全域[J]. 电力系统自动化 2020(08)

- [29].智能配电系统在市政污水处理厂的应用[J]. 建筑电气 2020(05)

- [30].浅谈智能配电网设计在电力系统中的实践应用[J]. 装备维修技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8bfd87f387c24ae80d66cd0.html