# 谈变电运行管理与电网安全运行的思考

黑龙江省兴隆林业供电局申化平

摘要：随着电力系统建设水平的快速发展，为了保证用电的安全和稳定，必须要确保电网在运行时处于安全的状态当中。在电网安全运行中，变电运行对其起到了决定性作用。因此，必须要提高变电运行管理水平。在本文中，我们可以对变电运行管理对电网安全运行的作用进行全面的分析，同时对提高变电运行管理水平和加强变电安全运行进行有效的分析，确保用电的安全性和稳定性。

关键词：变电；运行管理；电网；安全运行随着电力工程的快速发展，电网建设也得到了较快的发展。

电力应用的范围日益广泛，必须要加大电力系统的安全运行管理。在电网安全运行中，变电运行管理在其中起到了决定性作用。因此，管理人员必须要对变电在运行过程中产生的问题进行全面的分析，并找出有效的措施加以解决，从而有力的保证变电的安全稳定运行、提高变电运行管理水平、增强变电运行的安全性以及确保电网运行的安全。

1变电运行管理对电网安全运行的重要性在对变电运行进行管理时，主要是为了保证电网运行的安全。因此，在对变电进行管理时，需要对众多的设备进行管理和维护，同时变电站通常会出现较多的异常和故障，在对变电运行进行管理时，也是一项非常枯燥复杂的工作，使工作人员很容易出现不耐烦以及松懈的心理状态。当发生变电问题时，轻则会对电网运行造成影响，重则甚至会对整个电力系统以及人员安全带来影响。因此，在电力系统中，变电站作为其重要的组成部分，对电网的安全运行起到了决定性作用。从而，加强变电运行的管理工作，是保证电力系统和电网运行的关键性因素。

2提高变电运行管理的方法2.1提高管理人员和操作人员的技术水平和综合素质为了保证变电安全运行，必须要提高管理人员和操作人员的技术水平和综合素质。加强对管理人员和操作人员的培训工作，主要包括：树立安全工作意识，加强严格管理工作责任意识，提高技术水平以及培养管理人员和操作人员的积极主动性。

另外还可以通过对变电在运行的过程中会出现的问题进行有效的演示，从而保证工作人员在面对变电出现事故时，能保持冷静，对变电事故进行及时的解决措施，保证电网安全的运行。

2.2建立完善的安全管理制度首先，管理人员要建立科学完善的管理制度，主要包括：变电运行流程、管理流程等方面，并要求所有的工作人员熟练的掌握管理制度。其次要保证各项的安全管理制度能够准确全面的落实到各个工作人员思想中，明确各个工作人员的责任意识。当变电在运行过程中发生事故时，能够有人可查，有人负责。最后管理人员要严格按照相关的管理制度对变电运行进行有效的管理，同时工作人员也要以前工作中出现的技术性问题进行总结，对自身的技术水平和管理水平进行有效的完善。

3电网安全运行3.1加强对变电设备的管理变电设备在运行的过程中通常都会受到各种各样因素的影响，例如电力设备会出现老化、落后的情况。因此，管理人员在对设备进行管理时，要对设备的老化和陈旧进行及时的检查、检修以及更新。对于一些出现异常现象的设备，要对设备进行及时的检查，并找出异常现象的原因以及解决措施，从而有力的提高变电运行管理水平，保证电网安全运行。

3.2提高运行方式的管理水平电网安全稳定运行，在很大程度上受到运行方式的影响。

因此，我们可以对电网运行的实际具体情况进行有效的分析，尽可能的提出多种运行方案，运行方案要在最大程度上具备科学合理的特点。另外，在每个运行方案中，对各个设备的运行参数进行设定，从而保证电网运行能够达到最好的安全状态。

首先，技术人员要进一步对电网运行的方式进行全面的分析，保证电网的稳定安全运行，保证电网运行的合理性和经济性；其次要规范运行方式的管理工作，并针对电网运行中所存在的问题找出及时有效的解决措施；最后要加强防范工作，在日常电网运行管理过程中，进行多种事故演习工作，确保电网工作的安全运行。

3.3提高继电保护工作电网安全运行工作的前提条件就是继电保护，继电保护虽然会提高电网运行的安全性，也会加大电网事故的影响。因此，为了保证电网安全运行工作，必须加强继电保护的运行管理工作。确保继电保护在运行过程中，处于稳定、良好的状态，这样电网在运行过程中遇到突发事故时，也可以进行正确有效的工作。

首先，要严格检查和修护压板、控制保护设备以及各类保险等设施，当电网在运行过程中出现事故后，继电保护系统中各项设施也可以准确运行工作。其次，要对继电保护在停电和送电状态中运行情况进行仔细的检查工作，同时在发生事故设备突然出现跳闸现象时，也要对继电保护工作的运行状态进行分析，并加强它们的检查工作。在检查工作当中，要查看指示灯是否正常亮起，各个接点还有保险是否完好，保证继电保护可以正确有效的进行运行工作。

4结语在保证电网安全运行时，要对变电运行中出现的不利因素进行全面有效的防范。相应的负责人要开展相应的变电运行过程中易出现的问题进行演示，提高管理人员和操作人员的技术水平和综合素质、建立完善的安全管理制度、并找出防范措施加以解决。在电网安全运行工作中，加强对变电设备的管理、提高运行方式的管理水平以及加强继电保护工作，确保电网安全运用工作。从而提高变电运行管理水平，保证电网安全运行。

参考文献：[1]闫莉.加强变电运行管理.确保电网安全运行[J].煤矿开采，2008，25（6）：56-58.[2]李杰，宋诗冰.如何加强变电运行管理提高电网能力[J].行政管理，2012，35（3）：12-15.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b90a0e0efc2a91fd527303d4.html