# 电网运行方式的风险管理研究贾黎亮

（国网甘肃省电力公司白银供电公司甘肃白银730900）

摘要：整个电力系统中电网占有至关重要的作用，电网作为庞大的电力系统，电网在运行的时候无法避免一些风险与事故的发生，每当发生事故的时候都会造成一定的损失，因此，严格掌握好电网运行的风险是非常重要的。

关键词：电网运行；风险管理；有效措施

1对电网运行过程中的风险管理问题进行分析

1.1监管机制存在一定的缺陷

在电力系统相关改进工作得到进一步完善的条件下，电网作为一个非常庞大且复杂程度比较高的系统，其具体的监管机制就显得十分重要。但是现阶段，我国电网运行过程中的风险监管机制还有待进一步完善，不能提前发现潜在的运行风险，从而导致严重的后果，很难实现电网安全稳定运行的目标。

1.2采用的风险管理工具开放性不足

对电网风险进行管理的时候，不仅应该建立一个比较完善的具体风险监管系统，还应该对风险监管系统进行检测，同时采取开放的监管模式。现阶段非常缺乏开放性的风险管理工具，很难对风险体系进行全面的挖掘以及管理，因此不可能有效达到电网运行过程中的风险管理目标。

1.3电网运行风险管理中缺乏风险因素

由于电网的运行系统特别庞大，有关电网其中的数据也比较复杂，在这之间严重地缺乏统一的管理方式，因而就形成了电网运行中的风险因素缺乏综合分析，这种情况下就不能及时地防止事故的发生，严重的甚至会出现危险事故的发生。在电网运行的时候，对风险因素的评估工作做的比较少，所以就不能及时发现存在的问题。

2提升风险管理水平的具体途径

2.1构建比较完善的电网安全具体工作机制

对于电网风险，其不仅是企业风险，也是社会风险。因此，应该抓住现在注重安全机制的良好时机，大力进行宣传，使全社会了解到电网风险的危险性，营造出一种关心电网安全的社会舆论氛围，对电网安全运行所处的外部环境进行改善。同时，应该构建比较完善的以政府为主导以及内外协调的具体的电网工作机制，进一步研究电网不同区域的具体协调机制以及电网管理水平的提升，对机制进行创新。

2.2对信息共享机制进行完善

在电网企业建设相应基础设施的时候会遇到很多阻碍，主要有铁路与线路、树木与线路以及建筑物与线路之间的现实矛盾。因此，对电网总体进行规划的过程中，应该把电网放到社会公共管理系统里，对各项建设进行统筹规划，并对信息共享机制进一步完善。

2.3建设有风险意识的企业文化

对电网运行进行风险管理时，电力企业应该树立风险意识，使企业文化具体化，有效提升自身的风险管理水平和工作人员具有的电网风险管理素质，保证电网风险管理实现自己的管理目标。同时，树立以及落实电网安全观，建立安全第一以及预防为主的企业安全文化。

2.4建立多视角的风险信息管理

对电网运行过程中的风险管理工作来说，实现可视化、多视角的风险信息管理是非常重要的，这样就可以同步监管以及同步跟踪管理工作和电力系统的运行状况等。多层次以及多视角的风险管理信息能够给各个部门和相关人员提供一种可视化的具体运行管理方案，从而保证电网风险管理的有效实施。

2.5对电力设备进行有效的维护

电力系统的基础就是电力设备，有效维护电力设备是保证电网正常有效运行的一个首要条件。对电力设备进行维护时，应该做好以下几方面工作：日常维护以及检修电力设备；对电力设备进行有效升级，这样才能更好地适应人们和各生产企业的实际用电需求；当处于用电高峰时段时，应该加强电力设备的相关维护工作，落实日常监测工作，尤其是容易发热的电力设备，应该及时监测其具体的运行状况，一旦发现问题就应该及时处理，保证其可以平稳度过夏季用电高峰期[4]。

2.6对事后评估体系进行完善，构建动态评估系统

现阶段比较常用的一种评估方法是静态评估法，主要采用离线计算手段，但是离线计算具有一定的弊端，只能对某一时间点进行风险评估。但是电网运行风险是一个动态的过程，所以静态评估法很难对变化进行有效的跟踪，因此，应该使用动态评估系统对电网运行风险进行全面的了解。

2.7重视风险管理工作队伍的建设

对电网来说，其风险管理涉及的范围十分广泛，但是其中最关键的因素是管理人才，因此电力企业应该提高认识，对相关管理人员进行经营、技术以及财务和法律等方面的培训，同时结合电力企业的自身特点，进行风险管理教育，有效增强所有工作人员的电力风险管理意识，培养风险管理人才。

2.8制定科学合理的失误处理机制

通常对于电网运行潜在风险来说，其影响因素相对较多，例如温度、气候以及磁场等，其中操作失误是增加电网运行潜在风险的主要原因，因此需要加强相关措施，其具体包括下列3个方面内容。首先注重事故前期预防，尤其针对一些极端天气，相关人员需基于实际情况进行危险预测以及分析，需要针对各种可能安全隐患制定相应的应急解决方案，从而有效处理这些事故，从而有效保证供电安全性。其次对于事故现场进行合理掌握，其要求相关人员针对事故现场天气、环境以及人等因素进行科学分析，从而保障停电地区采用科学的运行方式。最后相关人员需要对于运行单位以及监控反应实施合理调查，重点对于设备状态、事故表现，并采用科学合理处理方案以及技术进行具体处理，这样才能减少潜在风险发生概率。例外实际电网阶段需要对于工作票实施严格审查，工作人员应根据相关标准以及规范要求填写相应的工作票，并且注明时间、内容以及设备要求，通常只有满足标准以及规范要求才可签收，而不达标的工作票应当禁止接收，从而严格规范工作人员行为以及安全意识，尽可能降低操作失误出现频次。

2.9运用公开式管理工具风险的透明性

以上论述了电网运行方式的风险管理的整体过程，应该加以利用开放式的管理工具，建立开放式的管理机制，一这种方式保证风险的可视性，由于电网管理现阶段开放式的管理还不健全，后续还应当加强对开放式的管理模式，将电网的安全管理作为终极目标。建立开放式监管体系，还可以实现对风险因素的评定与定级，用这种方试减轻管理者与分析者的压力，提供更方便的分析管理，这也是为了有效地提高分析效率。

结束语

随着我国经济化的不断发展。通过我国对电网运行方式风险管理的大规模改革，电网运行成为我国电力系统的重要的组成部分。整个电力系统中电网占有至关重要的作用，电网作为庞大的电力系统，在运行的时候无法避免一些风险与事故的发生，每当发生事故的时候都会造成一定的损失，因此，严格地掌握好电网运行的风险是非常重要的。电网的运行方式安不安全关系到电力系统与用户之间有很大的联系，同时，用户的生命以及财产的紧密相连，然而，从现在的发展状态来看，电网运行方式的风险管理整个过程中仍然存在着风险，必须严肃地处理存在的风险问题，确保电网运行方式风险管理更好的发展。本文通过对电网运行方式的风险管理过程中所产生的问题入手，提出了加强完善的风险管理方法。希望实现我国电网运行方式的风险管理安全高效的运行。

参考文献：

[1]塔格日勒图.电网运行方式的风险管理浅析[J].科技资讯，2013，09：164-165.

[2]刘明.北京电网运行风险管理分析[D].华北电力大学，2014.

[3]汪际锋，陈贺，张勇，等.电网运行风险管理的基础研究[J].南方电网技术，2015，02：1-8.

[4]周战.电网特殊运行方式的风险管理[J].农村电气化，2008，11：23-24.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b94107c600a8080d1f8ca6a3.html