# 自动化控制中弱电控制强电的方法分析赵龙

甘肃龙源风力发电有限公司甘肃酒泉736100

摘要：弱电控制由于其自身的控制性能较好，在控制技术的实施中具有很多的优势，因此弱电控制被广泛应用到电控系统中。采用自动控制系统实施，能够将弱电控制系统控制的性能体现出来，实现了整个系统控制的科学性提升。本文针对自动化控制中弱电控制强电的方法分析，其意义在于按照自动化系统控制中弱电与强电控制的定义，将整个控制中的环节明确，为控制方法的应用实施奠定基础，提升控制方法应用的科学性。鉴于此，本文主要分析自动化控制中弱电控制强电的方法。

关键词：自动化控制；弱电；强电

1、弱电和强电的基本概述

强电和弱电并不是简单依靠电压来区分，一般是根据其用途的不同来决定，强电进行的是能量之间的转换，例如电能转换为照明用的光能和提供热量的热能，而弱电进行的是能量之间的传递，例如传播信号。强电应用在建筑及建筑群方面，一般电压在220V及以上，具有电压高、电流大、频率低、功耗高的特性，在应用过程中主要考虑的是如何减小损耗和提高效率。弱电大多数的是应用在电子领域、广播、通信领域和医疗设备等，具有电压低、电流小、频率高、功耗低的特性，在应用过程中主要考虑的是如何提高信息传送的效果。由上可知，强电和弱电之间既存在对立关系，也存在密切的联系，但相对来说，还是弱电在应用方面更为广泛。由于弱电具有操作方便、安全性和可靠性高等优点，使其在自动化控制中占据重要地位，而对弱电控制方面的研究，既符合社会的发展的需求，也促进我国自动化控制的进步

2、自动化控制中弱电控制强电环节分析

2.1、自动化控制中弱电控制强电单片机使用

自动化系统控制中弱电对于强电的控制是建立在专门的控制体系基础之上的，也就是按照弱电控制中的系统控制要求，将整个系统控制中的弱电控制突出，保障在弱电控制突出过程中，其对应的控制实践能够发挥出整体的控制实践能力。通常情况下，自动化控制系统实施中采用的是单片机控制，也有光电信息控制和光电耦合器控制。整个控制环节，应该按照具体的工作控制处理需求，对对应的控制原理及控制要点分析。

首先，在自动化控制系统中弱电控制强电采用的原理为单片机控制原理，即在单片机控制原理实施下，将整个控制工作处理提升，保障在控制处理中，能够为整体的控制要点奠定基础。选用的单片机控制型号为HT46BR47，整个控制过程中，采用的是传感互动原理，借助交互控制进行弱电控制信号引导，保障在其信号的引导过程中，能够通过传感器控制，将整个控制中的信号参数反馈调节好，实现了整个控制过程的信号处理能力提升。

其次，针对弱电控制强电中的电路系统控制分析，整个弱电控制强电中，其对应的弱电控制借助单片机进行弱电控制转化，转化控制电压范围为12V-220V，采用整流方式对整个弱电控制中的关键性要素分析，保障在弱电控制分析处理中，能够实现整体的控制实践能力提升。整个控制系统的控制实施中，其对应的控制环节为电流经过稳压管与电容滤波，降低电压之后，其对应的低压控制转化为单片机控制，以内部温度控制元件为控制数据变化的依据，调整整个控制处理中的反馈，实现弱电控制的实践性能力提升。

2.2、自动化控制中弱电控制强电温度控制使用

为了将自动化控制系统中弱电控制强电的控制能力提升，在进行其控制工作的实践中，对温度控制进行了专门的分析，以单片机定值电阻作为整个控制中的关键性传感元件，将其与温度控制元件结合，将不同段落内的分段电压控制实施动态变化，保障在动态变化控制处理中，能够实现整体的控制能力提升。同时在进行温度控制过程中，为了将整体的控制能力提升，采用了三极管控制将其连接弱电，进行对应的电路控制整合，保障在电路控制整合处理中，能够实现整体的控制耦合转化能力提升。

3、自动化控制中弱电控制强电的方法分析

3.1、合理确定弱电控制强电的原理

1）工作人员需要合理确定弱电控制强电系统，对相关技术进行完善，确保弱电控制强电工作可以顺利展开。2）在弱电控制强电系统中，工作人员需要安装判断传感器测温装置，对复位电路、时钟电路都合理控制，展开专业测量工作，确保所测量数据信息的准确性，真实反馈出测温数据。

3.2、对弱电控制强电系统内部电路进行整合

1）工作人员需要加强弱电控制强电系统电源研究工作，确保电源系统中具备完整的变压器、整流桥、电容、稳压管等设备，保证电源可以稳定提供电压，能够实现直流电与交流电之间的转换，确保电源系统符合要求，能够安全、稳定运行。2）工作人员需要加强弱电控制强电系统内部单片机的选择工作，保证单片机内部具有温控元件、传感器，在此种情况下，就可以将弱电控制强电系统内部的温度进行实时反馈，让工作人员进行了解，为后续展开调整工作奠定基础。

3.3、弱电控制强电工作中使用综合抗干扰技术

自动化控制中展开弱电控制强电工作经常会遇到各种干扰问题，导致弱电控制强电工作无法正常展开。面对此种情况下，工作人员在展开弱电控制强电工作中就需要合理使用综合抗干扰技术或者双层屏蔽浮地技术，合理做到接地工作，做好屏蔽工作，从而顺利解决弱电控制强电系统中的干扰问题，消除安全隐患，实现预期目标。

3.4、注重弱电智能化系统的技术管理工作

弱电控制强电工作中涉及内容众多，涵盖众多专业技术，需要工作人员注意的内容非常多，面对此种情况，工作人员就需要注重弱电智能化系统的技术管理工作，具体做到以下两点：一方面，工作人员需要加强弱电控制强电系统各个环节的技术管理工作，确保各个环节都能做好衔接，合理控制。另一方面，在上述基础上，工作人员需要注重专业技术人员的指导工作，让专业技术人员亲自到施工现场进行实践，并严格按照施工方案展开施工，从而提高弱电控制强电工作质量。

3.5、电力系统中合理展开弱电控制的维护工作

通常情况下，工作人员可以从以下两个方面展开弱电控制强电的维护工作：一方面，工作人员注重回路管道的控制工作，合理控制回路，确保回路标准符合要求。另一方面，工作人员在弱电控制维护工作中，需要注重短路器的设置工作，准确了解跳闸、合闸等情况，一旦遇到问题，及时解决，确保弱电控制强电系统可以做出及时反应，整个电路顺畅运行。

总之，在当今环境下，自动化是我国乃至全球发展的重要课题，在自动化未来发展的方向中，弱电控制强电技术具有广阔的发展前景，在新型弱电元器件出现后，更是扩大其应用的范围并且创造了更高的价值。通过其它领域的不断创新，让两者进行合理的设计与结合，发挥出各自的优势，而技术的创新和发展，也是提升国家综合实力的重要环节。在对弱电控制强电进行深入的研究过程中，也为自动化控制系统发展提供更好的技术支持，以此提高自动化控制的综合水平和电力系统的安全性，促进社会进步与发展，提高人们生活水平。

参考文献：

[1]田通.自动化控制中弱电控制强电的方法分析[J].科学技术创新,2018(25):29-30.

[2]李凤麟,杨涛.自动化控制中弱电控制强电的方法分析[J].中国战略新兴产业,2017(20):188.

[3]李聪.自动化控制中弱电控制强电的方法探讨[J].智能城市,2017,3(05):201.

[4]王刚.自动化控制中弱电控制强电的方法分析[J].工程技术研究,2017(01):51+57.

[5]朱洪杰,刘乃明,尚冬梅.自动化控制中弱电控制强电的方法分析[J].科技创新与应用,2016(19):175.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9aa8d829f298217c1965140.html